|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1799 от 02 июня 2017 года на бланке № 0003063 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 02 июня 2017 года диагностической лаборатории Учреждения «Светлогорская районная ветеринарная станция» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |  |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания - временного пребывания | А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |  |
| 2.1 | Сельскохозяйст-венное сырье и корма | А01.Б46 А02.Б46 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-98 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 |  |
| 2.2 |  | А01.Б04 А02.Б04 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция -90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь 03.08.1999 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь 10.02.2011 № 10 | МВИ.МН 1823-2007 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Минздравом СССР 18.06.1990, утв. Госстандартом СССР 19.09.1990 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 3.1 | Пищевые продукты | А38.Б46 А39.Б46 А40.Б46 А43.Б46 А50.Б46 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |  |
| 3.2 |  | А38.Б04 А39.Б04 А40.Б04 А43.Б04 А50.Б04 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Минздравом СССР 18.06.1990, утв. Госстандартом СССР 19.09.1990 |  |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |