|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3897 от «19» октября 2009 года на бланке №0002076 на 4 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» марта 2018 года

химической лаборатории очистных сооружений г.п. Радошковичи

Городского коммунального унитарного предприятия "Молодечноводоканал"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выданное территориальным органом Минприроды. Решение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.3 |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (≥ 3,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.4 |  | 100.05/08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: (св. 0,2) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.5 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора фосфатного ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 1.6 |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 1.7 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.8 |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.9 |  | 100.05/08.149 | - Концентрация хлоридов ДИ: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.10 | Сточные воды | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: (2,0-40,0) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выданное территориальным органом Минприроды. Решение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.11 |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.12 |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа (общего) ДИ: (св. 0,1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.13 |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: (0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.14 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов ДИ: (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.15 |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего и хрома(VI) ДИ: (св. 0,001) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.16 |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота общего по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.1 | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 (кроме п. 7.2) |
| 2.2 |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлением Минприроды от 30.03.2015 № 13 | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.3 |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (≥ 3,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.4 |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 2.5 |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.6 |  | 100.03/08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: (св. 0,2) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.7 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.8 | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлением Минприроды от 30.03.2015 № 13 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.9 |  | 100.03/08.149 | - Концентрация хлоридов ДИ: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.10 |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.11 |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.12 |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа (общего) ДИ: (св. 0,1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.13 |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: (0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.14 |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитритов ДИ: (0,0025-0,25)мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.15 |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего и хрома(VI) ДИ: (св. 0,001) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.16 |  | 100.03/08.156 | Концентрация СПАВ ДИ: (0,015-0,25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 3 |
| 2.17 |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота общего по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.18 |  | 100.03/08.156 | Цветность ДИ: (5-70) градус |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 3.1 | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СанПиН 10-124 РБ-99 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2 |  | 100.09/11.116 | Органолептические показатели (запах, привкус) ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.п. 2, 3 |
| 3.3 |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: (5-70) градус |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б |
| 3.4 |  | 100.09/08.156 | Мутность (по каолину) ДИ:<0,58-4,64 мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 3.5 | Вода питьевая | 100.09/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) ед. рН | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СанПиН 10-124 РБ-99 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.6 |  | 100.09/08.052 | Минерализация общая (сухой остаток) ДИ: (0-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 3.7 |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ: > 0,10Ж |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 3.8 |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ: (0,5-10) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 3.9 |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 3.10 |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (общего) ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 3.11 |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца ДИ: (0,01-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (вариант 3) |
| 3.12 |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди ДИ: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 3.13 |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 3.14 |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов #### ДИ: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 3.15 |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов #### ДИ: (2,0-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 3.16 |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов #### ДИ: (св. 0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.п. 2, 3 |
| 3.17 |  | 100.09/08.149 | Остаточно активный хлор #### ДИ: (0,0005-8,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п. 2 |
| 3.18 |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия ДИ: (0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 |

Применяемые сокращения:

ДИ – диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева