|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.3388 от 09 декабря 2008 года На бланке № 0003100 На 8 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «17» декабря  2018 года

санитарной лаборатории

Открытого акционерного общества «Могилевский завод «Электродвигатель»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| 1.2 |  | 100.05/08.156 | Аммоний- ион ДИ 0,1-300,0 мг/дм 3 | Санитарные нормы и правила "Требования к системам водоотведения населенных пунктов", утв. постановлением Минздрава 15.05.2012 № 48 Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.3 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.4 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2-12рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.5 |  | 100.05/08.156 | Железо общее ДИ от 0,100 мг/дм 3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.6 |  | 100.05/08.052 | Нефтепродукты ДИ 0,3-30 мг/дм 3 |  | МВИ.МН 2430-2006 |
| 1.7 |  | 100.05/08.156 | Никель ДИ 0,055-0,22 мг/дм 3 | Фактическое значение | «Фотометрический метод с диметилглиокимом». Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. Дмитриев М.Г., Казинина Н.И., Химия, 1989г., с.232 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Сточные воды | 100.05/08.156 | СПАВ (анионоактивные) ДИ 0,015-0,25 мг/дм 3 | Фактическое значение | Методика № 2.1.35.2 «МВИ концентрации анионактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим» Сборник МВИ, Ч.2, 2011, с.173 |
| 1.9 |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион ДИ от 2,00 мг/дм 3 | Санитарные нормы и правила "Требования к системам водоотведения населенных пунктов", утв. постановлением Минздрава 15.05.2012 № 48 Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.10 |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток ДИ 50-50000 мг/дм 3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.11 |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион ДИ 0,1-1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.12 |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ св.10, 0 мг/дм 3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.13 |  | 100.05/08.156 | Хром общий ДИ св. 0,0050мг/дм 3 |  | СТБ 17.13.05-33-2015 |
| 2.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Аммиак ДИ от 5 мг/м3 | Фактическое значение | МУ№1637-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977, с.58-60 |
| 2.2 |  | 100.10/08.156 | Алюминий, окись алюминия ДИ от 0,04 мг/м3 | Фактическое значение | МУ№1611-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977, с.3-5 |
| 2.3 |  | 100.10/12.042 | Азота диоксид ДИ 1,82-57,60 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила "Требования к контролю воздуха рабочей зоны", утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. пост. Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив "Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. пост. Минздрава № 92 от 11.10.2017 | МВИ.МН 3347-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Азота диоксид ДИ от 3 мг/м3 | Фактическое значение | МУ №1638-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977, с.60-61 |
| 2.5 |  | 100.10/08.156 | Концентрации оксидов азота (II) и (IV) в сварочном аэрозоле ДИ 0,65-27 мг/м3 ДИ 1-42 мг/м3 | Фактическое значение | МУ №4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.1988, с.39-40 |
| 2.6 |  | 100.10/08.156 | Аэрозоль индустриальных масел ДИ от 50 мкг на пробу | Фактическое значение | ТУ №1292-75, утв. МЗ СССР 20.03.1975, с.200-203 |
| 2.7 |  | 100.10/12.042 | Ангидрид сернистый ДИ 2,67- 66,75 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила "Требования к контролю воздуха рабочей зоны", утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. пост. Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив "Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. пост. Минздрава № 92 от 11.10.2017 | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.8 |  | 100.10/08.156 | Едкие щелочи ДИ 0,02- 3,5 мг/м3 |  | МВИ. МН 5866-2017 |
| 2.9 |  | 100.10/08.107 | Ангидрид сернистый ДИ от 3 мг/м3 | Фактическое значение | МУ №1642-77, утв. МЗ СССР 13.04.1977, с.70-72 |
| 2.10 |  | 100.10.08.156 | Железо ДИ 1,5- 15 мг/м3 |  | МУ №4945-88, тв. МЗ СССР 22.12.1988, с.4,8-9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Ксилол ДИ 44,4 – 1776,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила "Требования к контролю воздуха рабочей зоны", утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. пост. Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив "Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. пост. Минздрава № 92 от 11.10.2017 | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.12 |  | 100.10/08.052 | Пыль ДИ 0,25-500 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.13 |  | 100.10.08/157 | Ксилол ДИ 2,0-40 мг/м3 | Фактическое значение | МУ №4167-86, утв. МЗ СССР 06.11.1986, с.30-35 |
| 2.14 |  | 100.10/08.156 | Марганец ДИ 0,05-1,25 мг/м3 |  | МУ №4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.1988 |
| 2.15 |  | 100.10/08.156 | Медь ДИ от 1,25 мг/м3 |  | МУ №1618-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977, с.18-20 |
| 2.16 |  | 100.10/08.156 | Никель ДИ от 0,003 мг/м3 |  | МУ № 1623-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977, с.28-29 |
| 2.17 |  | 100.10/08.156 | Озон ДИ от 0,05 мг/м3 |  | МУ №1639-77 , утв. МЗ СССР 18.04.1977, с.62-64 |
| 2.18 |  | 100.10/08.156 | Свинец ДИ от 0,01 мг/м3 |  | МУ №2013-79, утв. МЗ СССР 06.06.1979, с.110-113 |
| 2.19 |  | 100.10/08.157 | Стирол ДИ 2,0-40 мг/м3 |  | МУ №4167-86, утв. МЗ СССР 06.11.1986, с.30-35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.20 | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.150 | Серная кислота ДИ 0,1-5,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила "Требования к контролю воздуха рабочей зоны", утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. пост. Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив "Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. пост. Минздрава № 92 от 11.10.2017 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.21 |  | 100.10/12.042 | Толуол ДИ 19,15-1149,00 мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.22 |  | 100.10/08.157 | Толуол ДИ 2,0- 40 мг/м3 | Фактическое значение | МУ№4167-86, утв. МЗ СССР 06.11.1986, с.30-35 |
| 2.23 |  | 100.10/08.156 | Фенол ДИ 0,03-1,5 мг/м3 |  | МУ№3141-84, утв. МЗ СССР 01.11.1984, с.126-129 |
| 2.24 |  | 100.10/08.156 | Формальдегид ДИ 0,07-3,5 мг/м3 |  | МУ №3141-84, утв. МЗ СССР 01.11.1984, с.126-129 |
| 2.25 |  | 100.10/08.156 | Хлор ДИ от 0,5мг/м3 |  | МУ №1644-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977, с.76-77 |
| 2.26 |  | 100.10/08.156 | Хлористый водород ДИ от 3 мг/м3 |  | МУ № 1645-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977, с.83-84 |
| 2.27 |  | 100.10/08.156 | Хромовый ангидрид ДИ 0,003-0,06 мг/м3 ДИ 0,5- 3,5 мг/м3 |  | МУ №4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.1988, с.4-6 |
| 2.28 |  | 100.10/08.156 | Хромовый ангидрид ДИ от 0,002мг/м3 |  | МУ № 1633-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977, с.50-51 |
| 2.29 |  | 100.10/08.156 | Цинк ДИ от 0,1 мг/м3 |  | МУ № 1634-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977, с.51-54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Атмосфер-ный воздух | 100.02/08.156 | Диоксид азота ДИ 0,02-1,4 мг/м3 | Фактическое значение | МВИ концентрации диоксида азота фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и 1-нафтиламином (отбор проб в барботеры). Руководство по контролю загрязнений атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991г., с. 104-106 |
| 3.2 |  | 100.02/08.156 | Диоксид серы ДИ 0,04-5,0 мг/м3 |  | МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с парарозанилином (отбор проб в барботеры). Руководство по контролю загрязнений атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991г., с. 183-196 |
| 3.3 |  | 100.02/08.052 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) ДИ 170-16700 мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. Минздрава 08.11.2016 № 113 | МВИ.МН 5093-2014 |
| 3.4 |  | 100.02/08.169 | Окись углерода ДИ 0 –50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 3.5 |  | 100.02/08.156 | Формальдегид ДИ 10-250 мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 4.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/99.007 | Скорость газопылевых потоков, м/с; Расход газопылевых потоков, м3/с. | ГОСТ 17.2.3.02-78 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальным органами Минприроды | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.2 |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.3 |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков, 0С |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.156 | Углерода оксид ДИ 0 - 50 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальным органами Минприроды | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.5 |  | 100.01/08.156 | Азота диоксид ДИ 0,3-30,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 4453-2012 |
| 4.6 |  | 100.01/08.156 | Аммиак ДИ (0,13-40) мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 4.7 |  | 100.01/08.157 | М-ксилол, п-кси-лол, о- ксилол, толуол, стирол ДИ 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.8 |  | 100.01/08.156 | Формальдегид ДИ 0,1-30,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 4.9 |  | 100.01/08.052 | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества ДИ 15-20000 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.10 |  | 100.01/08.156 | Серы диоксид ДИ 0,6-12,0 мг/м3 | Фактическое значение | Методика №1.4.94.7 «МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с хлоридом бария. Сборник МВИ. Ч.3. 2011г., с.88 |
| 5.1 | Рабочие места, производственные помещения | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с. | ГОСТ 12.1.005-88; СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава №33 от 30.04.2013 ГН, утв. Постановлением Минздрава №47 от 14.06.2013 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №33 от 30.04.2013, гл.4 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №47 от 14.06.2013, п.9, 15-19 |
| 5.2 |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава № 115 от 16.11.2011 ГН, утв. Постановлением Минздрава № 59 от 28.06.2013 | ГОСТ 12.1.050-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Рабочие места, производственные помещения | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот (м/с2); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2). | ГН, утв. Постановлением Минздрава №59 от 28.06.13 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава № 132 от 26.12.2013 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 5.4 |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот (м/с2); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2). | ГН, утв. Постановлением Минздрава №59 от 28.06.13 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава № 132 от 26.12.2013 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 5.5 |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04 - 153-2009 СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |

Применяемые сокращения:

ДИ – диапазон измерения

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                						Т.А. Николаева