|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.______ от 14.07.2017 На бланке _________ На 3 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ   от «     »  июля   2017 года

электротехнической  лаборатории

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Мегаваттцентр»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 27.90/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, табл.Б.29.3 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2009 |
| 1.2 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2009 |
| 1.3 |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-п.4.3.5.6 | МВИ.БР 179-2011 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 91-2010 |
| 2.2 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3 - 4.3.5.6 | МВИ.БР 179-2011 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 91-2010 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 27.90/22.000 27.90/22.000 | Дифференциаль-ный ток срабатывания на переменном токе | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.6 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.Гр 1071-2015 |
| 4.2 |  |  | Максимальное время отключения при токе: -Iотк; -2I отк; -5I отк. | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (д) ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.Гр 1071-2015 |
| 4.3 |  |  | Ток утечки защищаемой линии | ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 | МВИ.Гр 1071-2015 |
| 5.1 | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 200А) | ТКП 339-2011 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.4 П.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.Гр 1071-2015 |
| 6.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2,табл.Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 91-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева