|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.3762 от 09 марта 2009 года на бланке № _________ на 6 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 июля 2017 года

испытательной электролаборатории

Научно-производственного частного унитарного предприятия «РИОРИТА»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные электроприемники | 27.12/ 22.000, 27.32/ 22.000, 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 | МВИ.МН 3088-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б п.Б.29.4 | МВИ.МН 3087-2015 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2, ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 3085-2015 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2009 Б.29.8, ГОСТ 30331.3-95, ТКП 339-2011 п.4.4.26.3; п.4.4.28.5 | МВИ.МН 3086-2015 |
| 3.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 табл. Б.22.1, ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 | МВИ.МН 3088-2015 |
| 3.2 |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости при выпрямленном напряжении до 70кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.2,п.Б.22.3 ТКП 339-2011 п.4.4.21.2, п.4.4.21.3 | МВИ.МН 5242-2015 |
| 4.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.15.1, Б.16.1 Б.17, Б.18.1, ТКП 339-2011 п.4.4.14.1, п.4.4.15.1, п.4.4.16.1, п.4.4.4.17 | МВИ.МН 3088-2015 |
| 4.2 |  | 27.90/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением до 50кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Приложение Б п. Б.15.2, Б.16.2 п.Б.17,п.Б.18.2, ТКП 339-2011 п. 4.4.14.2, п.4.4.15.2, п.4.4.16.2, п.4.4.17.2 | МВИ.МН 5242-2015 |
| 5.1 | Силовые кабельные линии до 10кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1, ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 3088-2015 |
| 5.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2, ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 п.4.4.29.5 | МВИ.МН 5242-2015 |
| 6.1 | Силовые трансформаторы до 10кв | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1, ТКП 339-2011 п.4.4.6.2 | МВИ.МН 3088-2015 |
| 6.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5, ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 | МВИ.МН 5242-2015 |
| 7.1 | Вводы и проходные изоляторы |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1, ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ.МН 3088-2015 |
| 7.2 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3, ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ.МН 5242-2015 |
| 8.1 | Помещения зданий и сооружений | 100.13/ 35.063 | Искусственная освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009, ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-96 |
| Запорная и регулирующая трубопроводная арматура с проходным сечением от 15 до 250 мм: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/ 26.095 | Испытания на прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды | ГОСТ 21345-2005 п.п.5.1.1, 5.1.4.15, 5.1.4.16, 5.1.4.17, 5.1.4.18, 5.1.4.19, 5.1.4.20, 5.1.4.21, 5.1.4.23,5.1.6.1 | ГОСТ 21345-2005 п.п.8.1-8.7, ГОСТ 9544-2005 |
| 9.2 |  | 28.14/ 26.141 | Испытания на герметичность по отношению к внешней среде неподвижных (прокладочных) и подвижных (сальниковых уплотнителей) соединений | ГОСТ 21345-2005 п.п.5.1.1, 5.1.4.15, 5.1.4.16, 5.1.4.17, 5.1.4.18, 5.1.4.19, 5.1.4.20, 5.1.4.21, 5.1.4.23,5.1.6.1 | ГОСТ 21345-2005 п.п.8.1-8.6,8.8, ГОСТ 9544-2005 |
| 9.3 |  | 28.14/ 26.141 | Испытания на герметичность затвора | ГОСТ 21345-2005 п.п.5.1.1, 5.1.4.15, 5.1.4.16, 5.1.4.17, 5.1.4.18, 5.1.4.19, 5.1.4.20, 5.1.4.21, 5.1.4.23,5.1.6.1 | ГОСТ 21345-2005 п.п.8.1-8.6, 8.9, ГОСТ 9544-2005 |

| 10.1 | Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/ 26.095 | Испытания на работоспособность | ГОСТ 21345-2005 п.п.5.1.1, 5.1.4.15, 5.1.4.16, 5.1.4.17, 5.1.4.18, 5.41.4.19, 5.1.4.20, 5.1.4.21, 5.1.4.23,5.1.6.1 | ГОСТ 21345-2005 п.п.8.1-8.6, 8.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/ 26.095 | Испытания на прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды | ГОСТ 5761-2005 п.п.6.1,6.3,6.5, 6.6, 6.10.1, 6.11.4, 6.11.6 | ГОСТ 5761-2005 п.п.9.1-9.6, ГОСТ 9544-2005 |
| 11.2 |  | 28.14/ 26.141 | Испытания на герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений | ГОСТ 5761-2005 п.п.6.1,6.3,6.5, 6.6, 6.10.1, 6.11.4, 6.11.6 | ГОСТ 5761-2005 п.п.9.1-9.5, 9.7, ГОСТ 9544-2005 |
| 11.3 |  | 28.14/ 26.095 | Проверка на работоспособность клапана | ГОСТ 5761-2005 п.п.6.1,6.3,6.5, 6.6,6.10.1, 6.11.4, 6.11.6 | ГОСТ 5761-2005 п.п.9.1-9.5, 9.8 |
| 11.4 |  | 28.14/ 26.141 | Испытания на герметичность затвора | ГОСТ 5761-2005 п.п.6.1,6.3,6.5, 6.6, 6.10.1, 6.11.4, 6.11.6 | ГОСТ 5761-2005 п.п.9.1-9.5, 9.9, ГОСТ 9544-2005 |
| 12.1 | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/ 26.095 | Испытания на прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды | ГОСТ 31294-2005 п.п.6.1, 6.6.10,6.6.11, 6.7.1, 6.8.5 | ГОСТ 31294-2005 п.п. 9.1-9.7, ГОСТ 9544-2005 |
| 12.2 |  | 28.14/ 26.095 | Испытания на прочность клапана в сборе | ГОСТ 31294-2005 п.п.6.1, 6.6.10,6.6.11, 6.7.1, 6.8.5. | ГОСТ 31294-2005 п.п.9.1-9.6, 9.8, ГОСТ 9544-2005 |
| 12.3 |  | 28.14/ 26.141 | Испытания на герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений | ГОСТ 31294-2005 п.п.6.1, 6.6.10,6.6.11, 6.7.1, 6.8.5 | ГОСТ 31294-2005 п.п.9.1-9.6,9.9, ГОСТ 9544-2005 |

| 13.1 | Задвижки на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/ 26.095 | Испытания на прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды | ГОСТ 5762-2002 п.п.5.1.1, 5.1.4.1, 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.9, 5.14.10, 5.1.4.11 | ГОСТ 5762-2002 п.п.8.1-8.6, ГОСТ 9544-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 |  | 28.14/ 26.141 | Испытания на герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений | ГОСТ 5762-2002 п.п.5.1.1, 5.1.4.1, 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.9, 5.14.10, 5.1.4.11 | ГОСТ 5762-2002 п.п.8.1-8.5,8.7, ГОСТ 9544-2005 |
| 13.3 |  | 28.14/ 26.141 | Испытания на герметичность затвора | ГОСТ 5762-2002 п.п.5.1.1, 5.1.4.1, 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.9, 5.14.10, 5.1.4.11 | ГОСТ 5762-2002 п.п.8.1-8.5,8.8, ГОСТ 9544-2005 |
| 14.1 | Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий | 28.14/ 26.095 | Испытание пробным давлением | ГОСТ 10944-97 п.п. 5.2.1 | ГОСТ 9544-2005 ГОСТ 10944-97 п.п. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 |
| 14.2 |  | 28.14/ 26.141 | Измерение крутящего момента на рукоятке крана | ГОСТ 10944-97 п.п. 5.2.2 | ГОСТ 10944-97 п.п. 8.6 |
| 15.1 | Затворы обратные номинальное давление не более PN 250 | 28.14/ 26.095 | Испытания на прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды | ГОСТ 13252-91 п.п.2.14, 2.15 | ГОСТ 13252-91 п.п. 5.1-5.6, ГОСТ 9544-2005 |
| 15.2 |  | 28.14/ 26.141 | Испытания на герметичность в затворе | ГОСТ 13252-91 п.п.2.14, 2.15 | ГОСТ 13252-91 п.п. 5.1-5.5, 5.8, ГОСТ 9544-2005 |
| 15.3 |  | 28.14/ 26.095 | Испытания на работоспособность | ГОСТ 13252-91 п.п.2.14, 2.15 | ГОСТ 13252-91 п.п. 5.1-5.5, 5.9, ГОСТ 9544-2005 |
| 16.1 | Затворы дисковые на Ру до 2,5 МПа | 28.14/ 26.095 | Испытания на прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды | ГОСТ 13547-79, ГОСТ 12521-89, ГОСТ 356-80 | ГОСТ 13547-79 п.п.4.1а, 4.1б, 4.5, 4.6, 4.7, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005 |
| 16.2 |  | 28.14/ 26.095 | Проверка работоспособности затвора | ГОСТ 13547-79, ГОСТ 12521-89, ГОСТ 356-80 | ГОСТ 13547-79 п.п. 4.1а, 4.1б,4.8, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005 |

| 16.3 | Затворы дисковые на Ру до 2,5 МПа | 28.14/ 26.141 | Испытания на герметичность | ГОСТ 13547-79, ГОСТ 12521-89, ГОСТ 356-80 | ГОСТ 13547-79 п.п. 4.1а, 4.1б, 4.9, 4.10,4.11, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева