|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4683 от 18 сентября 2015 года на бланке № _________ на 1 листе Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июня 2017 года

электроизмерительной лаборатории

Государственного учреждения «Минское эксплуатационное управление 
Вооруженных Сил»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 | - Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | - 27.12/22.000 - 27.32/22.000 | - Сопротивление изоляции | - ТКП 339-2011 п.4.4.26.1; - ТКП 181-2009 п.5.5.42, - Приложение Б п.Б.27.1 | - МВИ.ВТ.113-2012 |
| - 2.1 | - Заземляющие устройства | - 27.90/22.000 | - Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | - ТКП 181-2009 - Приложение Б - п. Б.29.2; - ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | - МВИ.ВТ.489-2015 |
| - 3.1 | - Силовые кабельные линии | - 27.32/29.113 | - Испытание повышенным выпрямленным напряжением | - ТКП 181-2009 - Б.30.2; - ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 | - МВИ.ВТ.486-2015 |
| - 3.2 |  | - 27.32/22.000 | - Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2009 - Приложение Б - п.Б.30.1; - ТКП 339-2011 - п. 4.4.29.2 | - МВИ.ВТ.113-2012 |
| - 4.1 | - Электроизолирующие перчатки, боты, - галоши | - 22.19.6/29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | - ТКП 290-2010 п.4.11.2, 4.12.2, - Приложение Е | - МВИ.ВТ.488-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева