Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3353

от «19» февраля 2008 года

На бланке №0001761

На 5 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июня 2017 года

химической лаборатории

Унитарного производственного коммунального

предприятия «Быховрайводоканал»

| № пунк-тов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сточные воды | 10.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2-14 ед. рН | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 48 15.05.2012 Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое органами Минприроды Комплексное природоохранное разрешение | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.2 |  | 10.05/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ св. 3,0 мг/дм³ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.3 |  | 10.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ 3-6000 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 1.4 |  | 10.05/ 08.052 | Сухой остаток ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.5 |  | 10.05/ 08.156 | Нитриты ДИ 0,0025-0,25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.6 |  | 10.05/ 08.156 | Нитраты ДИ 0,02-0,45 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.7 |  | 10.05/ 08.156 | Ионы аммония (без разбавления) ДИ 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.8 |  | 10.05/ 08.150 | Сульфаты ДИ от 2.0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.9 | Сточные воды | 10.05/ 08.149 | Нефтепродукты ДИ 0,3-3,0 мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ концентрации нефтепрподуктов гравиметрическим методом Аналитическая химия промышленных сточных вод. Под. ред. Ю.Ю. Лурье, М:. Химия, 1984 г., стр. 306-309 |
| 1.10 |  | 10.05/ 08/156 | Анионоактивные СПАВ ДИ 0,1-1,0 мг/дм3 | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 48 15.05.2012 Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое органами Минприроды Комплексное природоохранное разрешение | МВИ 157-94 |
| 1.11 |  | 10.05/ 08.149 | Хлориды ДИ 10-50000 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.12 |  | 10.05/ 08.156 | Фосфаты ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п.4 (действует до 01.01.2018) ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 1.13 |  | 10.05/ 08.156 | Железо общее ДИ 0,2-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.14 |  | 10.05/ Б09 | Азот общий по Кьельдалю ДИ 2,0-6,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.15 |  | 10.05/ 08.156 | Фосфор общий ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п.4 (действует до 01.01.2018) ГОСТ 18309-2014 метод Г |
| 1.16 |  | 10.05/ 08.149 | Кислород растворенный ДИ 0,2-20,0 мг/л |  | СТБ 17.13.05-30-2015 |
| 1.17 |  | 10.05/ 08.56 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ 5,0-500 мг/дм3 ДИ 5,0-2500 мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ ХПК бихроматным методом Сборник методик. Мн: НТЦ «АПИ», 1997г., ч. 2, стр. 255-262 Сборник методик. Мн: НТЦ «АПИ», 1997г., ч. 3, стр. 244-250 |
| 1.18 |  | 10.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51-592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | СТБ ГОСТ Р 51-592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| 2.1 | Поверхностные воды | 10.03/ 08.169 | Водородный показатель рН ДИ 2-14 ед. рН | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 48 15.05.2012 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 30.03.2015г. №13 Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое органами Минприроды Комплексное природоохранное разрешение | СТБ ISO 10523-2009 |
| . 2.2 |  | 10.03/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.3 |  | 10.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ 3-6000 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 2.4 |  | 10.03/ 08.052 | Сухой остаток ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 2.5 |  | 10.03/ 08.156 | Нитриты ДИ 0,0025-0,25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.6 |  | 10.03/ 08.156 | Нитраты ДИ от 0,02-0,45 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.7 |  | 10.03/ 08.156 | Ионы аммония (без разбавления) ДИ 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.8 |  | 10.03/ 08.150 | Сульфаты ДИ от 2 мг/дм3 ДИ 1-15 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.9 |  | 10.03/ 08.149 | Нефтепродукты ДИ 0,3-3.0 мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом Аналитическая химия промышленных сточных вод. Под. ред. Ю.Ю. Лурье, М:. Химия, 1984 г., стр. 306-309 |
| 2.10 |  | 10.03/ 08/156 | Анионоактивные СПАВ ДИ 0,015-0,250 мг/дм3 |  | МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом Сборник методик. Мн: НТЦ «АПИ», 1997г., ч. 2, стр. 167-170 |
| 2.11 | Поверхностные воды | 10.03/ 08.149 | Хлориды ДИ 10-50000 мг/дм3 | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 48 15.05.2012 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 30.03.2015г. №13 Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое органами Минприроды Комплексное природоохранное разрешение | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.12 |  | 10.03/ 08.156 | Фосфаты ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п.4 (действует до 01.01.2018) ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 2.13 |  | 10.03/ 08.156 | Железо общее ДИ 0,1-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.14 |  | 10.03/ 08.156 | Азот общий по Кьельдалю ДИ 2,0-6,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.15 |  | 10.03/ 08.156 | Фосфор общий ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п.4 (действует до 01.01.2018) ГОСТ 18309-2014 метод Г |
| 2.16 |  | 10.03/ 08.149 | Кислород растворенный ДИ 0,2-20,0 мг/л |  | СТБ 17.13.05-30-2015 |
| 2.17 |  | 10.03/ 08.149 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ 5,0-100 мг/дм3 | Фактические значения | МВИ ХПК титриметрическим методом Сборник методик. Мн: НТЦ «АПИ», 1997г., ч. 3, стр. 185-188 |
| 2.18 |  | 10.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.1 | Вода питьевая Вода питьевая | 10.09/ 11.116 | Вкус, запах | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН и ГН, утв. Постановленим Минздрава РБ № 105 02.08.2010 СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН и ГН, утв. Постановленим Минздрава РБ № 105 02.08.2010 | ГОСТ 3351-74 п.п. 2, 3 |
| 3.2 |  | 10.09/ 11.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 3.3 |  | 10.09/ 08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.4 |  | 10.09/ 08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 3.5 |  | 10.09/ Б09 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 3.6 |  | 10.09/ 08.156 | Железо |  | ГОСТ 401 1-72 п. 2 |
| 3.7 |  | 10.09/ 08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 3.8 |  | 10.09/ 08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 3.9 |  | 10.09/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п. 2 |
| 3.10 |  | 10.09/ 08.156 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ИСО 8467-2009 |
| 3.11 |  | 10.09/ 08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 3.12 |  | 10.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |

Применяемые сокращения:

ДИ - диапазон измерения

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»             							Т.А. Николаева