|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1979 от 21.10.2002 на бланке № _________ на 2 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июня 2022 года

измерительной лаборатории

общества с дополнительной ответственностью «ЛЭФИ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. В.Гастинец, д. 143 А, комната 5, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты силовой и осветительной сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ МН 1051-2016 |
| 1.2*** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ МН 1053-2016 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ МН 1052-2016 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземлен- ными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН 1050-2016 |
| 2.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ МН 1053-2016 |

| 3.1*** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009 п.6.11.5.7 п.6.12.4 Б.29.5 ТКП 339-2011 п.4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.4.2; п.4.9; п.4.10. ГОСТ 30331. 14-2001 п.705.413.1 | МВИ МН 5783-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Е.В.Бережных