Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0274

от «23» июня 1997 года

на бланке № __________

на 5 листах

Редакция 04

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 17 февраля 2023 года

группы измерений и экологического нормирования отдела стандартизации

и сертификации республиканского унитарного предприятия

"Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 6.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020 ГН-2 от 28.06.2012 № 82 СанПиН от 28.06.2013 №59 ГН-15 от 25.01.2021 №37⁹ | ГОСТ 24940-2016 |
| 6.7 *** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013№33 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 14.06.2013 № 47 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН от 12.12.2012 № 194 СанПиН от 13.02.2009 № 17 СанПиН от 02.12.2013 № 114 ГН-2 от 05.07.2017 №73 ГН-9 от 25.01.2021 №3710 | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 СанПиН от 30.04.2013 №33 гл. 4 СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 9, 15-19 |
| 6.8 *** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА(I); - максимальный уровень звука, дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН-3 от 05.07.2017 № 73 ГН-11 от 25.01.2021 №3711 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20-22 |
| 6.9 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН от 26.12.2013 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН-3 от 05.07.2017 № 73 ГН-13 от 25.01.2021 №3712 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20, 23, 24 |
| 6.10 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифми-ческие уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН от 26.12.2013 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН-3 от 05.07.2017 № 73 ГН-13 от 25.01.2021 №3712 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20, 23, 25 |
| 6.11 *** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое облучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового облучения, Вт/м2 | СанПиН от 14.12.2012 № 198 ГН от 14.12.2012 № 198 ГН-10 от 25.01.2021 №3713 | СанПиН от 14.12.2012 № 198 глава 2 |
| 8.1 *** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения концентраций: -марганца и его оксидов; - железа и его оксидов; - хромового ангидрида; - никеля; - оксидов азота (2); - оксидов азота (4); - борного ангидрида и борной кислоты | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.005-88 | МУ № 4945-881, утв. заместителем Главного государственного врача СССР 22.12.1988 раздел 2 |
| 8.2 *** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения концентраций гаэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыли) ДИ: (0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 8.6 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения концентрации серной кислоты | ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 8.7 *** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения концентрации уксусной кислоты |  | МУ № 4592-886, утв. заместителем Главного государственного врача СССР 30.03.1988 стр. 145-146 |
| 8.10 *** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения аэрозоля едких щелочей |  | ТУ № 1024-73 «Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе», утв. Минздравом СССР 02.04.1973 разделы II-III |
| 8.12 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация углерода оксид ДИ: (0-200) мг/м3 |  | ФР.1.31.2019.35407 (ПЭП-МВИ-002-18 Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в промышленных выбросах с применением газоанализаторов "Полар", "Протон", "Полар Универсал" и "Полар про" и массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны с применением газоанализаторов "Полар-2") |
| 8.13 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация азота оксида ДИ: (0-50) мг/м3 |  |  |
| 8.14 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация азота диоксида ДИ: (0-20) мг/м3 |  |  |
| 8.15 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация сероводорода ДИ: (0-100) мг/м3 |  |  |
| 8.16 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация аммиака ДИ: (0-100) мг/м3 |  |  |
| 8.17 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация диоксида углерода ДИ: (0-5) % об |  |  |
| 9.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 9.2 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 9.3 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 9.4 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 9.5 *** |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 9.6 *** | Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация азота (II) оксида ДИ: (0-4000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота (IV) оксида ДИ: (0-1000) мг/м3 |  |  |
|  |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида ДИ: (0-50000) мг/м3 |  |  |
|  |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (0-15000) мг/м3 |  |  |
|  |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода ДИ: (0-21) % |  |  |
| 9.8 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения концентрации аммиака ДИ: св. 0,13 мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 |
| 9.9 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения концентрации хлористого водорода ДИ: (0,5-50,0) мг/м3 |  | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с нитратом серебра. 7Сборник, стр. 139-141 |
| 9.10 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 9.12 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 9.13 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,5-15) мг/м3 |  | МВИ концентрации аэрозоля едких щелочей фотомет-рическим методом. 8Инструкция, стр. 85-87 |
| 9.14 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения концентраций твёрдых частиц (пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 10.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления -давление вентилятора | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

1Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). 
МУ 4945-88. М.: МП «Papor», 1992 г.

7Сборник методик выполнения измерений, допущенных применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.3 Минск, 1998 г.

⁹ ГН-15 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 25.01.2021 № 37.

10 ГН-9 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

11 ГН-11 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

12 ГН-13 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

13 ГН-10 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |