|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1169 от 24 декабря 1997 года На бланке № __________ На 5 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 12 февраля 2021 года

строительной лаборатории филиала «Дорожно-строительное управление № 22»

Открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 4 г.Брест»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - ** | Песок, отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8736-2014 п.5 ТУ BY 200161167.003-2010 п.2 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| - * |  | 08.12/ 29.142 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 ТУ BY 200161167.003-2010 | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| - * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| - * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| - * |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
| - * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| - * |  | 08.12/ 29.142 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| - ** | Щебень (гравий) фракция (5-70) мм | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8267-93 п.5 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| - * |  | 08.12/ 29.142 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 п.4.2.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| - * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен | ГОСТ 8267-93 п.4.3.1 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| - * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8267-93 п.4.7.1 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| - * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8267-93 п.4.7.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |

| - * | Щебень (гравий) фракция (5-70) мм | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | ГОСТ 8267-93 п.п. 4.3.2, 4.3.3 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость | ГОСТ 8267-93 п.4.4.2, табл. 3-5 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| - * |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |
| - * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |
| - * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| - ** | Битум | 19.20/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 п.7 | ГОСТ 2517-2012 |
| - * |  | 19.20/ 29.145 | Глубина проникания иглы | ГОСТ 22245-90 п.1.2.2, табл. 1 п.1 СТБ 1062-97 п.4.1.2, табл. 1 п.1 ТУ BY 400091131.009-2011 п.1 | ГОСТ 11501-78 |
| - * |  | - 19.20/ 29.061 | Растяжимость | ГОСТ 22245-90 п.1.2.2, табл. 1 п.3 СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл. 1 п.3 | ГОСТ 11505-75 |
| - * |  | 19.20/ 29.145 | Размягчение по кольцу и шару | ГОСТ 22245-90 п.1.2.2, табл. 1 п.2 СТБ 1062-97 п.4.1.2, табл. 1 п.2 ТУ BY 400091131.009-2011 п.1 | ГОСТ 11506-73 п.3.1 |
| - ** | Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон | 23.99/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1033-2016 п.7 | СТБ 1115-2013 п.п. 4.2, 4.3 ТКП 059.1-2020 п.7.6.14 |
| - * |  | 23.99/ 29.119 | Средняя плотность асфальтобетона | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| - * |  | 23.99/ 29.119 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |
| - * |  | 23.99/ 29.119 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |
| - * |  | 23.99/ 29.119 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |

| - * | Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон | 23.99/ 29.119 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 23.99/ 29.119 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| - * |  | 23.99/ 29.151 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| - * |  | 23.99/ 29.151 | Набухание асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии при температуре 20 ºС,50 ºС |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при растяжении при расколе при температуре 0 ºС |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 23.99/ 29.151 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| - * |  | 23.99/ 29.040 | Состав смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, 8.17.7 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сдвиге при температуре 50 ºС |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях | ТКП 059.1-2020 п.7.6.17 таблица 7.6 | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| - * |  | 23.99/ 29.136 | Однородность смеси по коэффициенту вариации | СТБ 1033-2016 п.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.23 |
| - ** |  | 23.99/ 29.121 | Шероховатость дорожных покрытий методом «Песчаное пятно» | ТКП 059.1-2020 п.9.14 | СТБ 1566-2005 п.8 |

| - ** | Порошок минеральный (неактивирован-ный) | 08.11/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 16557-2005 п.п. 6.5, 6.12, 6.13 | ГОСТ 16557-2005 п.п. 6.5, 6.12, 6.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 08.11/ 29.142 | Зерновой состав | ГОСТ 16557-2005 п.5.1.1 табл. 1 | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 (метод ручного просеивания) |
| - * |  | 08.11/ 29.151 | Влажность | ГОСТ 16557-2005 п.5.1.1 табл. 1 | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |
| - ** | Грунты | 100.06/ 42.00 | Отбор образцов | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 |
| - * |  | 100.06/ 29.142 | Зерновой состав песчаных грунтов ситовым методом | СТБ 943-2007 п.4 СН 3.03.04-2019 п.7.2.1 | ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| - * |  | 100.06/ 29.151 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы | СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| - * |  | 100.06/ 29.151 | Коэффициент фильтрации | СН 3.03.04-2019 п.п.7.2.4; 7.4.2; 8.4.2; 8.5.6 | ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 25584-2016 п.4.3, п.4.5 |
| - * |  | 100.06/ 29.119 | Максимальная плотность | СН 3.03.04-2019 п.п.7.2.4; 7.4.2 | ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 22733-2016 |
| - ** |  | 100.06/ 29.121 | Степень уплотнения грунта | СН 3.03.04-2019 п.7.3.4 | СТБ 1377-2003 п.п. 6.1, 6.2 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| - * |  | 100.06/ 29.040 | Уплотнение земляного полотна автомобильных дорог методом режущего кольца | СН 3.03.04-2019 п.7.3.4 СТБ 943-2007 п.4 | СТБ 2176-2011 п.6.1 ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| - * |  | 100.06/ 29.151 | Высота капилярного поднятия воды | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2005-2009 |
| - ** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 2318-2013 п.5.8 | СТБ 2318-2013 п.5.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| - * |  | 08.12/ 29.142 | Зерновой состав | СТБ 2318-2013 п.4.3.1 | СТБ 2318-2013 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| - * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | СТБ 2318-2013 п.4.3.2 | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| - * |  | 08.12/ 29.040 | Остаточная пористость | ТКП 059.1-2020 п.7.3.3.5 | СТБ 2147-2010 п.5, п.6.2 |

| - ** | Смеси песчано-гравийные | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 23735-2014 п.5 | ГОСТ 23735-2014 п.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 08.12/ 29.142 | Зерновой состав | ГОСТ 23735-2014 п.п.4.3.2-4.3.9 | ГОСТ 23735-2014 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| - * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 23735-2014 п.4.3.10 | ГОСТ 23735-2014 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| - ** | Цементы | 23.51/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10178-85 | ГОСТ 30515-2013 п.7 |
| - * |  | 23.51/ 29.121 | Сроки схватывания | ГОСТ 10178-85 п.п. 1.9, 1.14 ГОСТ 30515-2013 п.4.7 | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.2 |
| - ** | Асфальтогранулят | 23.99/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1705-2015 п.7.7 | СТБ 1705-2015 п.7.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| - * |  | 23.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых | СТБ 1705-2015 п.5.6 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1. |
| - * |  | 23.99/ 29.142 | Зерновой состав | СТБ 1705-2015 п.5.4 табл.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| - * |  | 23.99/ 29.040 | Насыпная плотность | СТБ 1705-2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1705-2015 п.5.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |
| - ** | Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1035-96 п.6.1 СТБ 1545-2005 п.4 | СТБ 1545-2005 п.4 |
| - ** |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность | СТБ 1035-96 п.4.5 | СТБ 1545-2005 п.п. 5.2, 5.3 |
| - * | Бетоны | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 2221-2011 п.4.4.1 Приложение А табл.А.1 СТБ 1544-2005 п.4.4.1 Приложение А табл.А.1 | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |

Примечание:

* Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

** Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директора государственного предприятия "БГЦА" | В.А.Шарамков |
| --- | --- |