|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4938 от 14 июля 2017 года на бланке №0003210 на 1 листе Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июля 2017 года

лаборатории производственной (испытательной)

Открытого акционерного общества «Белэнергоавтоматика»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 28.25/ 23.000 | Аэродинамические показатели: скорость движения воздуха, расход воздуха, динамическое давление потока воздуха, статическое давление потока воздуха, полное давление потока воздуха, температура и влажность перемещаемого воздуха | СНБ 4.02.01-03 СТБ 2021-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева