Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4913

от 24 марта 2017 года

На бланке № ___________

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «25» марта 2022 года

испытательной лаборатории.

производственно-торгового унитарного предприятия

«Борисовское пожарно-спасательное дело»

республиканского государственно-общественного объединения

«Белорусское добровольное пожарное общество»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. Степана Разина, 3, 222514, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Системы вентиляции, газоходы и дымоходы жилых, общественных и иных зданий, мини-котельных, котельных и газо-распределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха (газов); - расход воздуха (газов); - кратность воздухообмена; - объем удаляемого воздуха (газов) | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.04-2019 СН 4.02.05-2020 СН 4.03.01-2019 ТКП 629-2018 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6178-2019 |
| 2.1*** | Газоходы жилых, общественных, административных и промышленных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 МВИ.МН 6178-2019 |

Примечание: (указывается на последнем листе области аккредитации под таблицей)

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | ________________________ | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |