Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0064

от 25 ноября 1994 года

На бланке № 0002495

На 15 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2016 года

| испытательной лаборатории по контролю качества питьевых вод Витебского городского коммунального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | - Вода - питьевая - централизованного питьевого - водоснабжения - Вода - источников - водоснабжения | - А75.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 п.п.6.1, п.п.6.2, р.7 |  |
| 1.2 |  | А75.Б31 | Привкус,запах, балл Диапазон измерений: (0-5) балл | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г № 46 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3 |  |
| 1.3 |  | А75.Б31 | Цветность, градус Диапазон измерений: (1- 70) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 1.4 |  | А75.Б31 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74,р.5 |  |
| 1.5 |  | - А75.Б09 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.6 |  | - А75.Б09 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 |  | - ГОСТ 18164-72 |  |
| 1.7 |  | - А75.Б09 | Жесткость общая, градус жесткости |  | - ГОСТ 31954-2012 - р.4 Метод А |  |

| 1.8 | - Вода - питьевая - централизованного питьевого - водоснабжения - Вода - источников - питьевого - водоснабжения | - А75.Б09 | Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5-10) мгО2/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999 № 46 СТБ 1756-2007 | - СТБ ISO 8467-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 |  | - А75.Б09 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно),мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1: 2: 4.128-98 |
| 1.10 |  | - А75.Б09 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,015-0,25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 ГОСТ 31857-2012 Метод 3 |
| 1.11 |  | - А75.Б09 | Фенольный индекс, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4. 182-02 |
| 1.12 |  | - А75.Б09 | Концентрация аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 1.13 |  | - А75.Б16 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-89 ГОСТ 18165-2014 Метод Б (с 01.05.2017г.) |
| 1.14 |  | - А75.Б16 | Концентрация бария, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| 1.15 |  | - А75.Б16 | Концентрация бора, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.16 |  | - А75.Б16 | Концентрация бериллия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-50,0) мкг/дм3 |  | ГОСТ 18294-2004 |
| 1.17 |  | - А75.Б16 | Концентрация железа, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 1.18 |  | - А75.Б16 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-0,01) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 ГОСТ 31866-2012 |
| 1.19 | - Вода - питьевая - централизованного питьевого - водоснабжения Вода - источников - питьевого - водоснабжения | - А75.Б16 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г № 46 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 4974-72 р.5 ГОСТ 4974-2014 Метод А, вариант 3 (с 01.06.2017) ГОСТ 31870-2012 Метод 1 |
| 1.20 |  | - А75.Б16 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 ГОСТ 31866-2012 |
| 1.21 |  | - А75.Б16 | Концентрация молибдена , мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,2) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 |
| 1.22 |  | - А75.Б16 | Концентрация мышьяка , мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-0,1) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0010-0,2) мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 ГОСТ 31866-2012 |
| 1.23 |  | - А75. Б16 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 |
| 1.24 |  | - А75.Б17 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 1.25 |  | - А75.Б17 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 1.26 |  | - А75.Б16 | Концентрация ртути, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,00005-0,010) мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.27 |  | - А75.Б16 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-1,0)мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 ГОСТ 31866-2012 |

| 1.28 | - Вода - питьевая - централизованного питьевого - водоснабжения Вода - источников - питьевого - водоснабжения | - А75.Б16 | Концентрация селена, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,050) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 19.10.1999г №46 СТБ 1756-2007 | МУ 31 – 13/06 разрешена к применению Госстандартом Республики Беларусь №01-2007 от 18.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.29 |  | - А75.Б16 | Концентрация стронция , мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.30 |  | - А75.Б09 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2-50) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 Метод 3 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 1.31 |  | - А75.Б09 | Концентрация фторидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-0,5) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-10) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 р.3 ПНД Ф14.1:2:4.157-99 |
| 1.32 |  | - А75.Б09 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р.2 ПНД Ф14.1:2:4.157-99 |
| 1.33 |  | А75.Б16 | Концентрация хрома, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3 Концентрация хрома (Cr6+), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 ГОСТ 31956-2013 Метод А |
| 1.34 |  | А75.Б09 | Концентрация цианидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-0,25) мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 1.35 |  | А75.Б16 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.36 |  | А75.Б09 | Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 ,р.2 |
| 1.37 |  | А75.Б12 | Концентрация пестицидов, мг/дм3 (линдан, 4,4' – ДДТ) Диапазон измерений: (0,001-0,01) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1645-2001 |
| 1.38 |  | А75.Б12 | Концентрация 2,4-Д мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,1) мг/дм3 |  | ГОСТ 31941-2012 , р.2 |

| 1.39 | - Вода - питьевая - централизованного питьевого - водоснабжения Вода - источников - питьевого - водоснабжения | А75.Б16 | Концентрация натрия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 | СанПиН 10-124РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г № 46 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.40 |  | А75.Б16 | Концентрация лития, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,015-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| 1.41 |  | А75.Б19 | Общее микробное число, число образующих колоний бактерий в 1 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 1.42 |  | А75.Б19 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 1.43 |  | А75.Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 1.44 |  | А75.Б19 | Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.4 |
| 1.45 |  | А75.Б16 | Концентрация калия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 | Санитарные нормы и правила «Требования к физиологической полноценности питьевой воды», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.10.2012 № 166 | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| 1.46 |  | А75.Б16 | Концентрация кальция, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| 1.47 |  | А75.Б16 | Концентрация магния, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,25-2500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| 1.48 |  | А75.Б09 | Щелочность, ммоль/дм3 Диапазон измерений: (0,1-100)ммоль/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 1.49 |  | А75.Б04 | Объемная активность радионуклида цезий-137, Бк/л | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 29.11.1999 | МВИ. МН 2418-2005 |

| 1.50 | - Вода - питьевая - централизованного питьевого - водоснабжения Вода - источников - питьевого - водоснабжения | А75.Б04 | Объемная активность радионуклида стронций-90, Бк/л | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 29.11.1999 | МВИ.МН 2288-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.51 |  | А75.Б04 | Суммарная альфа- и бета-активность, Бк/л | СанПиН 10-124 РБ 99, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г № 46 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 п.114 | СТБ ISO 9696-2010 СТБ ISO 9697-2016 ГОСТ 31864-2012 Методика радиационного контроля питьевой воды, утв. Министерством ЖКХ Республики Беларусь 18.12.2003г. МВИ SARC 13.1.001-05/97 |
| 1.52 |  | А75.Б04 | Объемная активность естественных радионуклидов, Бк/л | СанПиН 10-124 РБ 99, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г № 46. Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 п.114. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8.12.2012 № 213 Приложение № 9. | МВИ.МН 2001 – 2004 |

| 2.1 | - Внешняя среда | А100.Б19 | Наличие бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в смывах | Инструкция 078-0210 «Санитарно- бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли», утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 г. | Инструкция по применению № 078-0210 гл.3; гл.4 п.17 , утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Бедарусь 19.03.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | - Окружающая среда | А100.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.12.2012 № 213 п.п.107,108 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 3.1 | Вода питьевая - нецентрализованного - питьевого - водоснабжения | А75.Б31 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (0-5) балл | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010г № 105 | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3 |
| 3.2 |  | А75.Б31 | Цветность, градус Диапазон измерений: (1- 70) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 3.3 |  | А75.Б31 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 3.4 |  | - А75.Б09 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.5 |  | - А75.Б09 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 3.6 |  | - А75.Б09 | Жесткость общая, градус жесткости |  | - ГОСТ 31954-2012 р.4 Метод А |
| 3.7 |  | - А75.Б09 | Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5-10) мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 3.8 | Вода питьевая - нецентрализованного - питьевого водоснабжения | - А75.Б09 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,015-0,25) мг/дм3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010г № 105 | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 ГОСТ 31857-2012 Метод 3 |
| 3.9 |  | - А75.Б09 | Концентрация аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 3.10 |  | - А75.Б17 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 3.11 |  | - А75.Б17 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 3.12 |  | - А75. Б09 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2-50) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 Метод 3 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 3.13 |  | - А75. Б09 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р.2 ПНД Ф14.1:2:4.157-99 |
| 3.14 |  | А75. Б09 | Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |
| 3.15 |  | - А75.Б19 | Общее микробное число, число образующих колоний бактерий в 1 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 3.16 |  | - А75.Б19 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 3.17 |  | - А75.Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |

| 3.18 | Вода питьевая - нецентрализованного - питьевого водоснабжения | - А75.Б04 | Объемная активность радионуклида цезий-137, Бк/л | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 29.11.1999 | МВИ. МН 2418-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Вода питьевая, расфасованная в емкости | А75.Б31 | Привкус,запах, балл Диапазон измерений: (0-5) балл | Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», Гигиенический норматив «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от15.12.2015г. № 123 | ГОСТ 3351-74 р.2; 3 |
| 4.2 |  | А75.Б31 | Цветность, градус Диапазон измерений: - 70) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 4.3 |  | А75.Б31 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (1-8) Ем/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 4.4 |  | - А75.Б09 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.5 |  | - А75.Б09 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 4.6 |  | - А75.Б09 | Жесткость общая, градус жесткости |  | - ГОСТ 31954-2012 р.4 Метод А |
| 4.7 |  | - А75.Б09 | Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5-10) мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 4.8 |  | - А75.Б09 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно),мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50.0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1: 2: 4.128-98 |
| 4.9 |  | - А75.Б09 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,015-0,25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 ГОСТ 31857-2012 Метод 3 |

| 1 | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10 | Вода питьевая, расфасованная в емкости | - А75.Б16 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3 | Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», Гигиенический норматив «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 г. № 123 | ГОСТ 18165-89 ГОСТ 18165-2014 Метод Б (с 01.05.2017г.) |
| 4.11 |  | - А75.Б16 | Концентрация бора, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 4.12 |  | - А75.Б16 | Концентрация железа, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 4.13 |  | - А75.Б16 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-0,01) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 ГОСТ 31866-2012 |
| 4.14 |  | - А75.Б16 | Концентрация бария, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,050-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| 4.15 |  | - А75.Б16 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 Метод А, вариант 3 (с 01.06.2017) ГОСТ 31870-2012 Метод 1 |
| 4.16 |  | - А75.Б16 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 ГОСТ 31866-2012 |
| 4.17 |  | - А75.Б16 | Концентрация молибдена , мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,2) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 |
| 4.18 |  | - А75.Б16 | Концентрация мышьяка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,2) мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 4.19 |  | - А75.Б16 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 |
| 4.20 |  | - А75.Б17 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1 -2,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 4.21 | Вода питьевая, расфасованная в емкости | - А75.Б17 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003 -0,3) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2-50,0) мг/дм3 | Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», Гигиенический нормати «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 г. № 123 | ГОСТ 33045-2014 Метод Б ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 4.22 |  | - А75.Б16 | Концентрация ртути, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,00005-0,010) мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 4.23 |  | - А75. Б16 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-1,0)мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 ГОСТ 31866-2012 |
| 4.24 |  | - А75. Б16 | Концентрация селена, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,050) мг/дм3 |  | МУ 31 – 13/06 разрешена к применению Госстандартом Республики Беларусь №01-2007 от 18.01.2007 |
| 4.25 |  | - А75. Б16 | Концентрация стронция , мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 4.26 |  | - А75. Б09 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2-50) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 Метод 3 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 4.27 |  | - А75. Б09 | Концентрация фторидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-0,5) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-10) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 р.3 ПНД Ф14.1:2:4.157-99 |
| 4.28 |  | - А75. Б09 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р.2 ПНД Ф14.1:2:4.157-99 |
| 4.29 |  | А75. Б16 | Концентрация хрома, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3 Концентрация хрома (Cr6+), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 ГОСТ 31956-2013 Метод А |
| 4.30 |  | А75. Б16 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 |

| 4.31 | Вода питьевая, расфасованная в емкости | А75. Б16 |  | Концентрация натрия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 | Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», Гигиенический норматив «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 г. № 123 | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.32 |  | А75. Б16 |  | Концентрация лития, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,015-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 4.33 |  | А75. Б16 |  | Концентрация калия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| 4.34 |  | А75. Б16 |  | Концентрация кальция, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| 4.35 |  | А75. Б16 |  | Концентрация магния, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,25-2500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| 4.36 |  | А75. Б09 |  | Щелочность, ммоль/дм3 Диапазон измерений: (0,1-100)ммоль/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 4.37 |  | А75.Б19 |  | Общие колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий в 300 см3 Термотолерантные колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий в 300 см3 |  | Инструкция №068-1109, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.11.2009 г. р.15 Инструкция №068-1109, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.11.2009 г. р.15 |
| 4.38 |  | А75.Б19 |  | Общее микробное число (при 220С, 370С), число колониеобразующих бактерий в 1 см3 |  | Инструкция № 068-1109, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.11.2009 г. р.14 |
| 4.39 |  | А75.Б19 |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий, число колониеобразующих спор в 20 см3 |  | Инструкция № 068-1109, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.11.2009 г. р.17 |
| 4.40 |  | А75.Б19 |  | Глюкозоположительные колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий в 300 см3 |  | Инструкция, утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь от 21.06.2010. Методы выявления и определения количества глюкозоположительных колиформных бактерий в питьевой воде |
| 4.41 | Вода питьевая, расфасованная в емкости |  | А75.Б04 | Суммарная альфа- и бета-активность, Бк/л | Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», Гигиенический норматив «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123 | СТБ ISO 9696-2010 СТБ ISO 9697-2016 ГОСТ 31864-2012 Методика радиационного контроля питьевой воды, утв. Министерством ЖКХ Республики Беларусь 18.12.2003 г. МВИ SARC 13.1.001-05/97 |
| 4.42 |  |  | А75.Б04 | Объемная активность радионуклида цезий-137,Бк/л | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 29.11.1999 | МВИ.МН 2418-2005 |
| 4.43 |  |  | А75.Б04 | Объемная активность радионуклида стронций-90, Бк/л |  | МВИ.МН 2288-2005 |
| 5.1 | Напитки безалкогольные |  | А52.Б19 | Мезофильные аэробные микроорганизмы, число колониеобразующихбактерий в 100 см3 | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |
| 5.2 |  |  | А52.Б19 | Бактерии группы кишечных палочек число колониеобразующихбактерий в 100 см3 |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 5.3 |  |  | А52.Б04 | Объемная активность радионуклида цезий-137, Бк/л | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 29.11.1999 | МВИ 179-95 МВИ.МН 2418-2005 |

| 6.1 | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые | А55.Б19 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, число колониеобразующих бактерий в 1 см3 | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | Инструкция № 072-0210, р.11 Утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 |  | А55.Б19 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) число колониеобразующих бактерий в 300 см3 |  | Инструкция № 072-0210, р.12 Утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 г. |
| 6.3 |  | А55.Б04 | Объемная активность радионуклида цезий-137, Бк/л | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде, утв. постановлением Главного гударственного санитарного врача Республики Беларусь 29.11.1999 | МВИ 179-95 МВИ. МН 2418-2005 |
| 7.1 | Сточная вода | А71.Б04 | Объемная активность радионуклида цезия-137, Бк/л | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением МЗ Республики Беларусь № 213 от 28.12.2012 приложение №4 | МВИ 179-95 МВИ. МН 2418-2005 |

| 8.1 | Осадки сточных вод | А71.Б04 | Объемная активность радионуклида цезий-137, Бк/л | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением МЗ Республики Беларусь № 213 от 28.12.2012 приложение №4. | МВИ 179-95 МВИ. МН 2418-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Т.А. Николаева