|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3691

от «06» июля 2009  года

на бланке _____________

на 2 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «14» июля 2017 года

электротехнической  лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью

«АгроИнтерТранс»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1021-2014 |
| 1.2 |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1021-2014 |
| 1.3 |  | 27.12/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1036-2014 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряже-нием до 1000 В | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ 1022-2014 |
| 2.2 |  | 27.12/22.000 | Испытание цепи “фаза – нуль» силовых и осветительных сетей | ТПК 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1036-2014 |
| 3.1 | Электродвигате-ли переменного тока напряже-нием до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.30.1 Таблица Б.7.2 | МВИ.ГМ 1022-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ 1022-2014 |
| 5.1 | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО линий и электроприемни-ков | ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1037-2014 |
| 6.1 | Изделия медицинской техники | 26.60/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3.1 | МВИ.ГМ.1097-2014 |
| 7.1 | Устройства выравнивания потенциалов в животноводческих помещениях | 42.22/22.000 | Напряжение прикосновения и шага - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного короткого замыкания | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 181-2009 п.6.12.4 ТКП 538-2014 | МВИ.ГМ.1096-2014 |
| 8.1 | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциа-льным током | 27.12/22.000 | Проверка дифференциально-го тока срабатывания УЗО на переменном токе | ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г ТКП 181-2009 Приложение В п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 | МВИ.ГМ.1037-2014 |
| 8.2 |  | 27.12/22.000 | Время отключения УЗО | ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г ТКП 181-2009 Приложение В п. В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1037-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                    Т.А.Николаева