|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4947 от 25 августа 2017 года на бланке № ____________ на 2 листах редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 января 2022 года

контрольно-измерительной лаборатории Закрытого акционерного общества "Стройпроектинвест"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Якубовского, д. 20А, 212026, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ. МГ 400-2011 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ. МГ 398-2011 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземлёнными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ. МГ 399-2011 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д). | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 | МВИ.МГ 401-2011 |
| 3.2 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д). | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | МВИ.МГ 401-2011 |
| 4.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественых, административных и производственных зданий с механическим побуждением | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха, расход воздуха, давление воздуха (статическое, динамическое, полное, перепад давления), температура перемещаемого воздуха, относительная влажность перемещаемого воздуха | ГОСТ 12.4.021-75 СТБ 2021-2009 СП 1.03.02-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							            Е.В.Бережных