|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3905 от «30» июня 2009 года На бланке № 0011432 На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 августа 2017 года

лаборатории контроля качества нефтепродуктов

Оршанского филиала Закрытого акционерного общества «Белтопэнерго»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТУ ВУ 101090891.007- 2017 ТУ ВУ 101090891.001-2009 ТУ ВУ 800011806.004-2015 ТУ ВУ 811000081.001-2012 ТУ ВУ 391316295.001-2011 ТНПА и другие документы | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 1.2 |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20ºС |  | ГОСТ 3900-85 |
| 1.3 |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15оС |  | СТБ ИСО 3675-2003 |
| 1.4 |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 1.5 |  | 19.20/08.043 | Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33-2000 СТБ 1798-2007 |
| 1.6 |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | СТБ 1420-2003 СТБ 2141-2010 |
| 1.7 |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.8 |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-83 |
| 1.9 |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 |
| 1.10 |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 СТБ 1525-2005 |
| 1.11 |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку (3 ч при 50˚С) |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Нефтепродукты | 19.20/08.052 | Содержание золы | ТУ ВУ 101090891.007- 2017 ТУ ВУ 101090891.001-2009 ТУ ВУ 800011806.004-2015 ТУ ВУ 811000081.001-2012 ТУ ВУ 391316295.001-2011 ТНПА и другие документы | ГОСТ 1461-75 СТБ ИСО 6245-2003 |
| 1.13 |  | 19.20/08.052 | Коксуемость |  | ГОСТ 19932-99 |
| 1.14 |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-91 |
| 1.15 |  | 19.20/08.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 1.16 |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания низшая |  | ГОСТ 21261-91 |
| 1.17 |  | 19.20/08.149 | Массовая концентрация хлористых солей |  | ГОСТ 21534-76 метод А |
| 1.18 |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2013 |
| 1.19 |  | 19.20/08.082 | Цвет |  | СТБ 1796-2007 |
| 1.20 |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | СТБ 1651-2006 ГОСТ 4333-2014 |
| 1.21 |  | 19.20/08.052 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |

Руководитель Органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						          Т.А.Николаева