|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1716 от 10 сентября 2017 года На бланке №_________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 сентября 2017 года

лаборатории радиационно-конвективного теплообмена

Государственного научного учреждения

«Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова

Национальной академии наук Беларуси»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Строительные и теплоизоляционные материалы | 71.20/ 29.145 | Определение теплопроводности при стационарном тепловом режиме: *2 *1 1), 2), 3), 4), 5) | ТКП 45-2.04-43-2006 ТКП 45-3.02-113-2009 ТКП 45-2.04-196-2010 СНБ 4.02.01-03 ГОСТ Р 51837-2001 | СТБ 1618-2006 |
| 1.2 |  | 71.20/ 29.145 | Определение теплопроводности методом цилиндрического зонда: *1 *2 1), 2), 3), 4), 5) |  | ГОСТ 30256-94 |
| 2.1 | Ограждающие конструкции зданий и сооружений | 71.20/ 34.064 | Определение плотности тепловых потоков: *1*2 1) |  | ГОСТ 25380-2014 |
| 2.2 |  | 71.20/ 32.147 | Тепловизионная диагностика теплового состояния: *1*2 1) |  | ГОСТ 25380-2014 МВИ.МН 4420-2012 |
| 2.3 |  | 71.20/ 32.147 71.20/ 34.138 | Тепловизионный контроль качества теплоизоляции: *1*2 1) |  | ГОСТ 25380-2014 ГОСТ 26254-84 ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 4420-2012 |
| 3.1 | Промышленное оборудование | 28.25/ 34.065 71.20/ 34.065 | Контроль температуры элементов конструкции: *1*2 4), 5) |  | ГОСТ 23483-79 |
| 3.2 |  | 28.25/ 35.065 71.20/ 35.065 | Контроль равномерности температурного поля: *1*2 4), 5) |  | ГОСТ 23483-79 |

В приложении к области аккредитации приведены:

*1 Приложение А – перечень технических устройств;

*2 Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей.

Содержащиеся в области аккредитации методы испытаний применяются при изготовлении, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом диагностировании указанных в области технических устройств.

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1716 |
| --- | --- |

*1 Приложение А

Перечень технических устройств, на которые распространяется область аккредитации

- Здания и сооружения

- Трубопроводы горячего водоснабжения

- Паропроводы

- Термическое и нагревательное оборудование

- Нагревательное оборудование тепловых электростанций.

*2 Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Определение теплопроводности при стационарном тепловом режиме | Строительные и теплоизоляционные материалы | Коэффициент теплопроводности, Вт/м К Погрешность, % | 0,02 ÷ 1,5 ± 5 |
| Определение теплопроводности методом цилиндрического зонда | Строительные и теплоизоляционные материалы | Коэффициент теплопроводности, Вт/м К Погрешность, % | 0,03 ÷ 1,0 ± 7 |
| Определение плотности тепловых потоков | Ограждающие конструкции зданий и сооружений | Плотность тепловых потоков, Вт/м2 Погрешность, % | 10 ÷ 999 ± 6 |
| Тепловизионная диагностика теплового состояния | Ограждающие конструкции зданий и сооружений | Температурные поля поверхностей объекта контроля, ˚С Погрешность, % | -40 ÷ +120 ± 2 |
| Тепловизионный контроль качества теплоизоляции | Ограждающие конструкции зданий и сооружений | Температурные поля поверхностей объекта контроля, ˚С Погрешность, % | -40 ÷ +120 ± 2 |
| Контроль температуры элементов конструкций | Промышленное оборудование | Температура элементов конструкции, ˚С Погрешность, % | +20 ÷ +1800 ± 2 |
| Контроль равномерности температурного поля | Промышленное оборудование | Равномерность температурного поля, ˚С Погрешность, % | ±1 ÷ ±200 ± 2 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева