Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ ВY/112 1.0328

от 30 марта 1998 года

На бланке №

На 11 листах

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 16 июня 2017 года

экологического центра по охране окружающей среды,

испытаниям и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха

открытого акционерного общества «СПЕЦРАДИОНАЛАДКА»

| № п/п | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | - Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/08.169 | Концентрация азот (IV) оксида ДИ: (0-1000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 1003-2007 |
| 1.2 |  |  | Концентрация азот (II) оксида ДИ: (0-4000) мг/м3 |  |  |
| 1.3 |  |  | Концентрация сера диоксида ДИ: (0-15000) мг/м3 |  |  |
| 1.4 |  |  | Концентрация углерод оксида ДИ: (0-50000) мг/м3 |  |  |
| 1.5 |  | 100.01/ 42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация акрилонитрила ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1820-2002 |
| 1.6 |  |  | концентрация бензола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.7 |  |  | концентрация бутан-1-ола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.8 |  |  | концентрация и-бутанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | - Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация и-бутилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 1820-2002 |
| 1.10 |  |  | концентрация н-бутилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.11 |  |  | концентрация гексана ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.12 |  |  | концентрация диоксана-1,4 ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.13 |  |  | концентрация изопропанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.14 |  |  | концентрация изопропилбензола (кумола) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.15 |  |  | концентрация м-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.16 |  |  | концентрация о-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.17 |  |  | концентрация п-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.18 |  |  | концентрация метанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.19 |  |  | концентрация метилэтилкетона ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| - 1.20 |  |  | концентрация и-пентилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | - Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация пентилацетата (н-амилацетата) ДИ: (10-5000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 1820-2002 |
| 1.22 |  |  | концентрация пропан-2-она ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.23 |  |  | концентрация стирола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.24 |  |  | концентрация толуола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.25 |  |  | концентрация 1,2,4-триметилбензола (псевдокумола) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.26 |  |  | концентрация трихлорэтилена ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.27 |  |  | концентрация этанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.28 |  |  | концентрация этилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.29 |  |  | концентрация этилбензола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.30 |  |  | концентрация 2-этоксиэтанола (этилцеллозольва) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.31 |  |  | концентрация диметилэтиламина ДИ: (0,2-750) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.32 | - Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) ДИ: (1-1000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды | МВИ. МН 1657-2001 |
| 1.33 |  | 100.01/ 42.000 100.01/08.156 | концентрация аммиака ДИ: (0,13-10) мг/м3 ДИ: (10-40 и более 40) мг/м3 | Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 3829-2011 |
| 1.34 |  | 100.01/ 42.000100.01/ | концентрация твердых частиц (пыли) |  | МВИ. МН 4514-2012 |
| 1.35 |  | 29.40 | концентрация твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) | Фактические значения | Методика определения концентрации пыли в технологических газах Сборник 3*, с. 138-149 |
| 1.36 |  | 100.01/ 42.000 100.01/08.156 | концентрация аэрозоля индустриальных масел ДИ: (0,5-100) мг/м3 |  | МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом. Сборник 2*, с. 79-82 |
| 1.37 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ | концентрация бензола ДИ: (1,5-250) мг/м3 |  | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилола,толуола ГХ |
| 1.38 |  | 08.157 | концентрация м-ксилола ДИ: (1,5-250) мг/м3 |  | Сборник 1*, с. 72-79 |
| - 1.39 |  |  | концентрация о-ксилола ДИ: (1,5-250) мг/м3 |  |  |
| 1.40 |  |  | концентрация толуола ДИ: (1,5-250) мг/м3 |  |  |
| 1.41 |  | 100.01/ 42.000 100.01/08.156 | концентрация водорода хлористого ДИ: (0,5-50) мг/м3 |  | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом. Сборник 2*, с. 115-117 |
| 1.42 |  | 100.01/ 42.000 100.01/08.156 | концентрация серы диоксида ДИ: (0,6-12) мг/м3 |  | МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с хлоридом бария. Сборник 2*, с. 88-90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.43 | - Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/08.150 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация серной кислоты ДИ: (0,4-8) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом. Сборник 2*, с. 85-87 |
| 1.44 |  | 100.01/ 42.000 100.01/08.156 | концентрация формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. Сборник 2*, с. 101-106 |
| 1.45 |  | 100.01/ 42.000 100.01/08.156 | концентрация аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,5-15) мг/м3 |  | Определение аэрозоля едких щелочей. Сборник 4*, с. 85-87 |
| 1.46 |  | 100.01/ 42.000 100.01/08.156 | концентрация сероводорода ДИ: (0,5-40) мг/м3 |  | Определение сероводорода. Сборник 4*, с. 115-117 |
| 1.47 |  | 100.01/ 42.000 100.01/08.156 | концентрация уксусной кислоты ДИ: (1,5-130) мг/м3 |  | Определение уксусной кислоты. Сборник 4*, с. 83 |
| 1.48 |  | 100.01/ 42.000 100.01/08.156 | Концентрация этенилацетата ДИ: (2-60) мг/м3 |  | МВИ концентрации амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацетата, этилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина. Сборник 2*, с. 77-79 |
| 1.49 |  | 100.01/ 42.000 100.01/08.156 | концентрация озона ДИ: (0,05-1,3) мг/м3 |  | МУ на измерение концентрации озона МУ №4945-88 Сборник 9*, с. 37-39 |
| 1.50 |  | 100.01/ 42.000 100.01/08.158 | концентрация фенола Д: (0,25-100) мг/м3 |  | МВИ концентрации гваякола, м-крезола,2,4-ксиленола, п-тимола, фенола методом ГХ. Сборник 1*, с. 103-111 |
| 1.51 |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков | Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ. МН 1003-2007 |
| 1.52 |  |  | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ. МН 1003-2007 |
| 1.53 |  |  | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ. МН 1003-2007 |
| 1.54 |  |  | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ. МН 1003-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определений концентраций: концентрация аммиака ДИ: (1,3-13,3) мг/м3 | Фактические значения | МУ по фотометрическому измерению концентраций аммиака в воздухе рабочей зоны, утв МЗ СССР 12.12.88 МУ №4785-88 Сборник 5*, с.6 |
| 2.2 |  |  | концентрация кислоты серной ДИ: (0,5-5) мг/м3 |  | МУ по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны, № 4588-88. Сборник 6*, с. 122-128 |
| 2.3 |  |  | концентрация натрий гидроокиси ДИ: (0,25-5) мг/м3 |  | МУ по фотометрическому измерению концентраций едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны, № 4574-88. Сборник 6*, с. 49-55. |
| 2.4 |  |  | концентрация олова ДИ: (0,2-5) мг/м3 |  | МУ на измерение концентрации олова фотометрическим методом в воздухе рабочей зоны №4186-86 Сборник 7*, с.126 |
| 2.5 |  |  | концентрация кислоты уксусной ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | МУ на измерение концентрации уксусной кислоты фотометрическим методом, № 3141-84. Сборник 8*, с. 60-63. |
| 2.6 |  |  | концентрация стирола ДИ: (0,2-25) мг/м3 |  | МУ на измерение концентраций стирола и бензальдегида методом УФ-спектрофотометрии, №3141-84. Сборник 8*, с. 98-101. |
| 2.7 |  |  | концентрация фенола ДИ: (0,03-1,5) мг/м3 |  | МУ на измерение концентрации уксусной кислоты фотометрическим методом, № 3141-84. Сборник 8*, с. 126-129. |
| 2.8 |  |  | концентрация формальдегида ДИ: (0,07-3,5) мг/м3 |  | МУ на измерение концентрации формальдегида фотометрическим методом, № 3141-84. Сборник 8*, с. 69-73. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определений концентраций: концентрация азот (IV) оксида ДИ: (1-42) мг/м3 | Фактические значения | МУ на измерение концентрации азота (IV) оксида МУ №4945-88 Сборник 9*, с. 39 |
| 2.10 |  |  | концентрация железа ДИ: (1,5-15) мг/м3 |  | МУ на измерение концентрации железа МУ №4945-88 Сборник 9*, с. 8 |
| 2.11 |  |  | концентрация марганца ДИ: (0,05-1,25) мг/м3 |  | МУ на измерение концентрации марганца МУ №4945-88 Сборник 9*, с. 7 |
| 2.12 |  |  | концентрация озона ДИ: (0,05-2,5) мг/м3 |  | МУ на измерение концентрации озона МУ №4945-88 Сборник 9*, с. 35 |
| 2.13 |  |  | концентрация свинца ДИ: (0,005-0,12) мг/м3 |  | МУ на измерение концентрации свинца МУ №4945-88 Сборник 9*, с. 26 |
| 2.14 |  |  | концентрация хром (III) оксида ДИ: (0,5-9,5) мг/м3 хром (VI) оксида ДИ: (0,003-0,06) мг/м3 |  | МУ на измерение концентрации хрома (III) оксида МУ №4945-88 Сборник 9*, с. 5 |
| 2.15 |  |  | концентрации ангидрида сернистого ДИ: (5-50) мг/м3 |  | МУ на измерение концентрации ангидрида сернистого МУ № 4588-88. Сборник 6*, с. 122-128 |
| 2.16 |  |  | концентрация акрилонитрила ДИ: (0,15-3) мг/м3 |  | МУ по фотометрическому измерению концентраций акрилонитрила в воздухе рабочей зоны, МУ № 2564-82. Сборник 10*, с. 11 |
| 2.17 |  |  | концентрация ацетальдегида ДИ: (0,4-6,4) мг/м3 |  | МУ по фотометрическому измерению концентраций ацетальдегида в воздухе рабочей зоны, МУ № 2563-82. Сборник 10*, с. 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определений концентраций: концентрация водорода цианистого ДИ: (0,15-1,5) мг/м3 | Фактические значения | МУ по фотометрическому измерению концентраций цианистого водорода в воздухе рабочей зоны МУ №2917-83 Сборник 9*, с. 167 |
| 2.19 |  |  | концентрация масла минерального ДИ: (1-40) мг/м3 |  | МУ по спектрофотометрическому измерению концентраций масляного аэрозоля в воздухе рабочей зоны МУ №2896-83 Сборник 11*, с. 76 |
| 2.20 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 29.40 | концентрация аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) |  | МУ измерений концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. Утв. МЗ СССР от 18.10.87 МУ № 4436-87 |
| 2.21 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.153 | концентрация углерода оксида ДИ: (5-120) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.22 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация фтористого водорода ДИ: (0,003-1,6) мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение фтористого водорода в воздухе. МУ №2246-80 Сборник 12*, с. 164 |
| 2.23 |  |  | концентрация ангидрида фосфорного |  | МУ на фотометрическое определение фосфорного ангидрида в воздухе. МУ №1631-77 Сборник 13*, с. 46 |
| 2.24 |  |  | концентрация водорода хлористого |  | МУ на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе. МУ №1645-77 Сборник 13*, с. 83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Здания и сооружения (вентиляционные системы) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость движения, - расход, - давление, - температура | СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другая эксплуатационная документация. | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.1 | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определений концентраций: концентрация азот (IV) оксида ДИ: (0,02-1,4) мг/м3 | Фактические значения | РД. 52.04.186-89 Сборник 14*, с. 104 |
| 4.2 |  |  | концентрация аммиака ДИ: (0,01-2,5) мг/м3 |  | РД. 52.04.186-89 Сборник 14*, с. 92 |
| 4.3 |  |  | концентрация фенола (гидроксибензола) ДИ: (0,004-0,2) мг/м3 |  | РД. 52.04.186-89 Сборник 14*, с. 265 |
| 4.4 |  |  | концентрация формальдегида ДИ: (0,01-0,3) мг/м3 |  | РД. 52.04.186-89 Сборник 14*, с. 267 |
| 4.5 |  |  | концентрация сероводорода ДИ: (0,004-0,12) мг/м3 |  | РД. 52.04.186-89 Сборник 14*, с. 206 |
| 4.6 |  | 100.02/ 42.000 100.02/08.158 | концентрация углерода оксида ДИ: (0,2-30) мг/м3 |  | РД. 52.04.186-89 Сборник 14*, с. 664 |
| 4.7 |  | 100.02/ 42.000 100.02/29.40 | концентрация твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: (0,26-50) мг/м3 |  | РД. 52.04.186-89 Сборник 14*, с. 181 |
| 4.8 |  | 100.02/ 42.000 100.02/08.158 | концентрация метана ДИ: (0,2-2000) мг/м3 |  | МВИ концентрации н-бутана, изобутана, метана, пропана, пропилена, этана, этилена, методом ГХ. Сборник 15*, с. 15-18 |

| 4.9 | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определений концентраций: концентрация бензола ДИ: (0,75-1,5) мг/м3 | Гигиенические нормативы ГН-1, утв. Постановлением Минздрава 18.11.2016 № 113, приложение 1 | МВИ. МН №1680-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10 |  |  | концентрация бутан-1-ола ДИ: (0,05-1) мг/м3 |  |  |
| 4.11 |  |  | концентрация бутилацетата ДИ: (0,05-1) мг/м3 |  |  |
| 4.12 |  |  | концентрация м-, о-, п- ксилолов ДИ: (0,1-2) мг/м3 |  |  |
| 4.13 |  |  | концентрация метанола ДИ: (0,5-10) мг/м3 |  |  |
| 4.14 |  |  | концентрация метилэтилкетона ДИ: (0,05-1) мг/м3 |  |  |
| 4.15 |  |  | концентрация пропан-2-она ДИ: (0,175-3,5) мг/м3 |  |  |
| 4.16 |  |  | концентрация стирола ДИ: (0,02-4) мг/м3 |  |  |
| 4.17 |  |  | концентрация толуола ДИ: (0,3-6) мг/м3 |  |  |
| 4.18 |  |  | концентрация этанола ДИ: (2,5-50) мг/м3 |  |  |
| 4.19 |  |  | концентрация этилацетата ДИ: (0,05-1) мг/м3 |  |  |
| 4.20 |  |  | концентрация этилбензола ДИ: (0,01-2) мг/м3 |  |  |

Принятые сокращения:

ДИ - диапазон измерения;

МУ – методические указания;

МВИ – методика выполнения измерений

Примечания:

1*Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях, переработанное и дополненное. Минск, БелНИЦ «Экология», 2011., часть 1.

2*Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях, переработанное и дополненное. Минск, БелНИЦ «Экология», 2011., часть 3.

3*Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г.

4* Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности.СССР,- ЦНИИТЭИлегпром.- М., 1985.

5*Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 23/1. М.: Минздрав СССР, 1988.

6* Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические условия, Выпуск 10). М.: МЗ СССР, 1988.

7*Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, Выпуск 9). М.: МЗ СССР, 1986

8* Методические указания. Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полистиролов и фенопластов). МУ №3141-84. М.: МЗ СССР, 1985.

9* Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). Утвержден МЗ СССР 22.12.88.

10* Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 6-7. Утвержден МЗ СССР 12.07.82.

11* Методические указания по измерению концентраций вредных веществ. Выпуск 19. М.: МЗ СССР, 1984.

12* Методические указания по измерению концентраций вредных веществ. Выпуск 16. М.: МЗ СССР, 1980.

13* Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Выпуски с 1 по 5. М.: ЦРИА «МОРФЛОТ, 1981.

14* РД. 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991 г.

15*Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях, переработанное и дополненное. Минск, БелНИЦ «Экология», 2011., часть 2.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

Директор Государственного

предприятия «БГЦА»      				  		                 Т. А. Николаева