|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3891 от «17» августа 2009 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «08» октября 2021 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества "Трест Белсантехмонтаж №1"

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Я. Коласа, д. 23, корпус 1, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления - давление вентилятора | СТБ 2021-2209; СТБ 2020-2009; СН 3.02.01-2019, приложение Г; СН 4.02.03-2019; СП 1.03.02-2020 СН 3.02.02-2019 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | количество удаляемого воздуха | СН 3.02.01-2019 приложение Г; СН 4.02.03-2019 | СТБ 2021-2009, приложение К |
| 2.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К |

| 3.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010; ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010; ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010; ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Е.В. Бережных