|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3568

от 15 октября 2007 года

на бланке №

на 2 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 декабря 2018 года

Химико-технической лаборатории локомотивного депо Лида

транспортного республиканского унитарного предприятия

«Барановичское отделение Белорусской железной дороги»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Нефтепродукты | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 2.1 | Масло моторное для дизельных двигателей, компрессорное, индустриальное, гидравлическое | 19.20/ 29.049 | Вязкость кинематическая при 100°С, 40°С | ГОСТ 12337-84 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 20799-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33-2000 |
| 2.2 |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 |
| 2.3 |  | 19.20/ 08.031 | Плотность при 20°С |  | ГОСТ 3900-85 |
| 2.4 |  | 19.20/ 08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 |
| 2.5 |  | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 3.1 | Топливо дизельное | 19.20/ 29.049 | Вязкость кинематическая при 20°С, 40 °С | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33-2000 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 3.2 |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 |
| 3.3 |  | 19.20/ 08.031 | Плотность при 20°С, 15°С |  | ГОСТ 3900-85 СТБ ИСО 3675-2003 |
| 3.4 |  | 19.20/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 |

____________________                                     07.12.2018                                          Лист 1 Листов 2

подпись ведущего экперта	дата ТКА (число, месяц, год)

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3568 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Смазка пластичная | 19.20/ 29.143 | Пенетрация | ГОСТ 19791-74 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5346-78 Метод Б |
| 4.2 |  | 19.20/ 29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 6793-74 |
| 4.3 |  | 19.20/ 08.149 | Массовая доля свободных органических кислот и щелочей |  | ГОСТ 6707-76 |
| 5.1 | Металлолом | 24.10/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН 2.6.1.8-2-2003 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности». Утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213. | МВИ.МН 2957-2008 |
| 6.1 | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592- 2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 6.2 |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты Д: (0,005-50,0) мг/дм3 | Приложение к решению Лидского райисполкома «Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах организаций на выпуске их в систему коммунального водоотведения г. Лида и Лидского района» | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 6.3 |  | 100.05/ 08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д:(0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014г.) |
| 6.4 |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISО 10523-2009 |
| 6.5 |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д:(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.6 |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева

____________________ 	                                07.12.2018                                             Лист 2 Листов 2

подпись ведущего эксперта	  дата ТКА (число, месяц, год)