|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4510 от «08» августа 2014 года на бланке № 0002177 На 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «22» сентября 2017 года

Общества с ограниченной ответственностью «Физико-химическое измерение»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее-НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее-ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места | 100.10/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 г. № 47 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 г. № 33 Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 г. № 47 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Рабочие места |  | 100.12/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-96 ТКП 45-2.04-153-2009 |
| 1.3 |  |  | 100.12/35.067 | ## Шум: ## - уровень звука, дБА - уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в ДБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 Гигиенический норматив, утвержденный поста-новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 п. 20-22 |
| 1.4 |  |  | 100.12/35.059 | ## Общая вибрация: ## - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или логарифмические уровни, дБ; ## - корректированных по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированных по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни, (дБ) | СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.2.4.13-7-2006 СанПиН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГН, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГН, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47, |
| 1.5 |  |  | 100.12/35.059 | ## Локальная вибрация: ## - средние квадратические значе-ния виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или логарифмические уровни, дБ; ## - корректированных по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректиро-ванных по частоте значений виброуско-рения, или их логарифмические уровни, (дБ) | СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.2.4.13-7-2006 СанПиН, утвержденные постановлением Минис-терства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГН, утвержденный поста-новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГН, утвержденный постановлением Минис-терства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 |
| 2.1 |  | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-96 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30494-96 |
| 2.2 |  |  | 100.11/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 Гигиенический норматив утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 г. № 82 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-96 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 г. № 82 |
| 2.3 |  |  | 100.11/35.067 | ## Шум: ## - уровень звука, дБА - уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в ДБА(I) | СанПиН 2.1.8.12-37-2005 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постанов-лением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 г. № 115 Гигиенический норматив утв. постановлением Министерства здравоох-ранения Республики Беларусь от 06.12.2012 г. № 191 ТНПА и другая документация, устанав-ливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23337-2014 Гигиенический норматив утв. постановлением Министерства здравоохранения от 06.12.2012 г. № 191 |
| 2.4 |  | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.059 | ## Общая вибрация: ## - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или логарифмические уровни, дБ; ## - корректированных по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированных по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни, (дБ) | Гигиенический норматив утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 г. № 132 | ГОСТ 31191.1-2004 |
| 3.1 |  | Селитебная территория | 100.11/ 35.067 | Параметры шума: - уровни звука - уровни звукового давления в октавных полосах частот - эквивалентные уровни звука - максимальные уровни звука | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11. 2011г. № 115 | ГОСТ 23337-2014 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

государственного предприятия «БГЦА»                 __________     Т.А. Николаева