|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3231 от 17 июля 2006 года на бланке № 0002592 на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 03 ноября 2017 года

к ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2014 года

лаборатории по контролю производства

открытого акционерного общества «МИНСК КРИСТАЛЛ» -

управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»

производственный цех №8 (г.п.Уручье)»

| № Пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | - Дистилляты зерновые | - 11.01/42.000 | - Отбор проб | - ТУ ВY 600013329.016-2014 | ГОСТ 5964-93 р.4 - СТБ 1036-97 п.7.9. |
| 1.2 |  | - 11.01/11.116 | - Внешний вид - Цвет - Вкус и аромат |  | - ГОСТ 5964-93 п.5.2 |
| 1.3 |  | - 11.01/08.031 | - Объёмная доля этилового спирта |  | - ГОСТ 5964-93 п.5.3. |
| 1.4 |  | 11.01/08.157 | - Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | - СТБ ГОСТ 51698-2001 |
| 1.5 |  | 11.01/08.157 | - Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1 -бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | - СТБ ГОСТ 51698-2001 |
| 1.6 |  | - 11.01/08.157 | - Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  | - СТБ ГОСТ 51698-2001 |

| 1.7 | - Дистилляты зерновые | - 11.01/08.157 | - Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт | - ТУ ВY 600013329.016-2014 | - СТБ ГОСТ 51698-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 |  | - 11.01/08.156 | - Массовая концентрация фурфурола |  | - ГОСТ 32930-2014 п.10 |
| 2.1 | - Дистилляты фруктовые | - 11.01/42.000 | - Отбор проб | - ТУ ВY 600013329.005-2014 | СТБ 1384–2003 р.4 - СТБ 1036–97 п.7.12 |
| 2.2 |  | - 11.01/11.116 | - Прозрачность - Цвет - Аромат - Вкус |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2 |
| 2.3 |  | - 11.01/08.031 | - Объёмная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 п.7 |
| 2.4 |  | 11.01/08.156 | - Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый спирт |  | ГОСТ 14138-76 п.4 |
| 2.5 |  | 11.01/08.149 | - Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75 п.4 |
| 2.6 |  | 11.01/08.149 | - Массовая концентрация средних эфиров в пересчёте на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76 п.4 |
| 2.7 |  | - 11.01/08.149 | - Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 п.7 |
| 2.8 |  | 11.01/08.156 | - Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 14352-73 п.3 |
| 2.9 |  | 11.01/08.149 | - Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 п.6 |
| 2.10 |  | 11.01/08.156 | - Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 п.4.3 |
| 2.11 |  | - 11.01/08.156 | - Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 п.4 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного  предприятия «БГЦА»                                   Т.А. Николаева