|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1073 от 29.01.1996 на бланке № _____________ на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 ноября 2017 года

электролаборатории пусконаладочного участка

Коммунального унитарного предприятия

«Специализированное  ремонтно-техническое управление «Медик»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых ктов (далее-НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее- ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, табл.Б.29.3 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4, п.4.3.6.3, п.4.3.9.1, п.5.2.7 | МВИ.БР 181-2010 МВИ.БР 05-2011 |
| 1.2 |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контакт- ного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2010 |
| 1.3 |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 101-2015 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 27.12/22.000 29.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 |
| 2.2 |  | 27.32/22.000 27.12/22.000 29.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.БР 101-2015 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 04-2009 |
| 5.1 | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: -скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха; -потери полного давления в вентиляционной сети; -коэффициент потерь давления в вентиляционной сети; -температура воздуха | Фактические значения ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

государственного предприятия «БГЦА»               	                 Т.А.Николаева