|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0382 от 03 января 2001 года на бланке № 0000797 на 10 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 декабря 2017 года

научно-исследовательской и испытательной лаборатории

терминального оборудования

Открытого акционерного общества «Гипросвязь»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Оборудование информационных технологий, средства электросвязи, источники питания постоянного тока, электротехническое и электронное оборудование | 26.20/25, 26.30/25, 27.11/25, 28.23/25 | Компоненты | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 1.5 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 1.5 |
| 1.2 |  |  | Интерфейс питания | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 1.6 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 1.6 |
| 1.3 |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 1.7 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 1.7 |
| 1.4 |  |  | Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.1 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.1 |
| 1.5 |  |  | Цепи БСНН | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.2 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.2 |
| 1.6 |  |  | Цепи НТС | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.3 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.3 |
| 1.7 |  |  | Цепи с ограничением тока | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п .2.4 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п .2.4 |
| 1.8 |  |  | Ограничение мощности источников питания | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.5 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.5 |
| 1.9 |  |  | Требования к защитному заземлению и соединению | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.6 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.6 |
| 1.10 |  |  | Ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.7 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.7 |
| 1.11 |  |  | Защитные блокировки | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.8 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.8 |
| 1.12 |  |  | Электрическая изоляция | ГОСТ IEC 60950-1-2014, пп. 2.9.1, 2.9.3, 2.9.4 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, пп. 2.9.1, 2.9.3, 2.9.4 |
| 1.13 |  |  | Зазоры, пути утечки и пути через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014, пп. 2.10.1 – 2.10.4 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, пп. 2.10.1 – 2.10.4 |
| 1.14 | Оборудование информационных технологий, средства электросвязи, источники питания постоянного тока, электротехническое и электронное оборудование | 26.20/25, 26.30/25, 27.11/25, 28.23/25 | Проводка, соединения и питание | ГОСТ IEC 60950-1-2014, р. 3 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, р. 3 |
| 1.15 |  |  | Конструкция оборудования | ГОСТ IEC 60950-1-2014, пп. 4.3.1 – 4.3.5 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, пп. 4.3.1 – 4.3.5 |
| 1.16 |  |  | Защита от опасных подвижных частей | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 4.4 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 4.4 |
| 1.17 |  |  | Требования к тепловым режимам | ГОСТ IEC 60950-1-2014, пп. 4.5.1 – 4.5.4 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, пп. 4.5.1 – 4.5.4 |
| 1.18 |  |  | Ток прикосновения и ток защитного провода | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 5.1 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 5.1 |
| 1.19 |  |  | Электрическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 5.2 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 5.2 |
| 1.20 |  |  | Ненормальная работа и аварийные условия | ГОСТ IEC 60950-1-2014, пп. 5.3.1 – 5.3.4, 5.3.7, 5.3.9 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, пп. 5.3.1 – 5.3.4, 5.3.7, 5.3.9 |
| 1.21 |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям | ГОСТ IEC 60950-1-2014, р. 6 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, р. 6 |
| 1.22 |  |  | Подключение к кабельным распределительным системам | ГОСТ IEC 60950-1-2014, пп. 7.1 – 7.3, 7.4.1, 7.4.3 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, пп. 7.1 – 7.3, 7.4.1, 7.4.3 |
| 1.23 |  |  | Удаленное электропитание | ГОСТ IEC 60950-21-2013 | ГОСТ IEC 60950-21-2013 |
| 2.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/25 | Ток утечки и электрическая прочность | СТБ IEC 60335-1-2013, р. 13 ,16 | СТБ IEC 60335-1-2013 р. 13 ,16 |
| 3.1 | Оборудование информационных технологий, средства электросвязи, источники питания постоянного тока, электротехническое и электронное оборудование | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 28.23/24.000 | Устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ CISPR 24-2013, р. 5; СТБ IEC 61204-3-2008, р. 7; СТБ IEC 61000-6-1-2011, р 8; СТБ IEC 61000-6-2-2011, р. 8; ГОСТ 32132.3-2013, р. 7 ГОСТ 30804.6.1-2013, р. 8; ГОСТ 30804.6.2-2013, р. 8 | ГОСТ CISPR 24-2013, р. 4, 6, 7; СТБ IEC 61000-4-2-2011; ГОСТ 30804.4.2-2013 |
| 3.2 |  |  | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ CISPR 24-2013, р. 5; СТБ IEC 61204-3-2008, р. 7; СТБ IEC 61000-6-1-2011, р 8; СТБ IEC 61000-6-2-2011, р. 8; ГОСТ 32132.3-2013, р. 7 ГОСТ 30804.6.1-2013, р. 8; ГОСТ 30804.6.2-2013, р. 8 | ГОСТ CISPR 24-2013, р. 4, 6, 7; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; ГОСТ 30804.4.4-2013 |
| 3.3 | Оборудование информационных технологий, средства электросвязи, источники питания постоянного тока, электротехническое и электронное оборудование | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 28.23/24.000 | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ CISPR 24-2013, р. 5; СТБ IEC 61204-3-2008, р 7; СТБ IEC 61000-6-1-2011, р 8; СТБ IEC 61000-6-2-2011, р. 8; ГОСТ 32132.3-2013, р. 7 ГОСТ 30804.6.1-2013, р. 8; ГОСТ 30804.6.2-2013, р. 8 | ГОСТ CISPR 24-2013, р. 4, 6, 7; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 |
| 3.4 |  |  | Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ CISPR 24-2013, р. 5; СТБ IEC 61204-3-2008, р 7; СТБ IEC 61000-6-1-2011, р 8; СТБ IEC 61000-6-2-2011, р. 8; ГОСТ 32132.3-2013, р. 7 ГОСТ 30804.6.1-2013, р. 8; ГОСТ 30804.6.2-2013, р. 8 | ГОСТ CISPR 24-2013, р. 4, 6, 7; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 |
| 3.5 |  |  | Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ CISPR 24-2013, р. 5; СТБ IEC 61204-3-2008, р 7; СТБ IEC 61000-6-1-2011, р 8; СТБ IEC 61000-6-2-2011, р. 8; ГОСТ 32132.3-2013, р. 7 ГОСТ 30804.6.1-2013, р. 8; ГОСТ 30804.6.2-2013, р. 8 | ГОСТ CISPR 24-2013, р. 4, 6, 7; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 4.1 | Средства электросвязи | 26.30/26.046 | Стойкость к перенапряжениям и сверхтокам | СТБ 2156-2014, п. 7.1; СТБ 1170-2014, р. 8; СТБ 2428-2015, п. 9.1; СТБ 2441-2016 СТБ 2501-2017 | СТБ 2156-2014, п. 7.2; СТБ 1532-2017, п. 9.13; СТБ 2428-2015, п. 9.2; СТБ 2506-2017 |
| 5.1 | Аппаратура передачи данных | 26.30/41.000 | Суммарная продолжительность размыкания и замыкания шлейфа АЛ при наборе номера | ГОСТ 20768-75 п. 2.3, таблица, п.4 | МВИ. МН 1994-2004 п. 9.4 |
| 5.2 | Аппаратура передачи данных | 26.30/41.000 | Отношение продолжительности размыкания к продолжительности замыкания шлейфа АЛ при наборе номера | ГОСТ 20768-75 п. 2.3, таблица, п.5 | МВИ. МН 1994-2004 п. 9.5 |
| 5.3 |  |  | Продолжительность паузы между цифрами номера | ГОСТ 20768-75 п. 2.3, таблица, п.6 | МВИ. МН 1994-2004 п. 9.6 |
| 5.4 |  |  | Разность уровней мощности сигнала и флуктуационной помехи на входе УПС при работе на «себя» в точке, в которой спектр ограничен полосой частот соответствующего канала связи, при коэффициенте ошибок по элементам 10-4 | ГОСТ 28749-90 п. 2.6; ГОСТ 26532-85 п. 2.10; ГОСТ 28838-90 п. 12; СТБ ГОСТ Р 50914-2000 п. 6.6.21 | МВИ. МН 2230-2009 п. 9.2.3 |
| 5.5 |  |  | Уровень средней мощности сигналов на выходе передатчика в любом режиме работы в точке нулевого относительного уровня канала ТЧ | ГОСТ 25007-81 пп. 13.1.2, 13.2.2 | МВИ. МН 2231-2009 п. 9.2.2 |
| 5.6 |  |  | Уровень средней мощности сигналов на входе приемника | ГОСТ 25007-81 пп. 13.1.4, 13.2.5 | МВИ. МН 2231-2009 п. 9.2.3 |
| 5.7 |  |  | Входное сопротивление постоянному току в режиме набора номера для положений, соответствующих «замыканию» и «размыканию» | ГОСТ 25007-81 п. 13.1.7 | МВИ. МН 2262-2005 п. 9.2 |
| 5.8 |  |  | Входное сопротивление постоянному току при токе, равном 25 мА | ГОСТ 25007-81 п. 13.1.6 | МВИ. МН 2267-2009 п. 9.5 |
| 5.9 | Аппаратура передачи данных | 26.30/41.000 | Коэффициент отражения входного и выходного сопротивления по отношению к номинальному в рабочем диапазоне частот сигнала | ГОСТ 25007-81 пп. 13.1.5, 13.2.4 | МВИ. МН 2295-2009 пп. 9.4, 9.5 |
| 5.10 |  |  | Затухание асимметрии входных и выходных цепей по отношению к земле в рабочем диапазоне частот | ГОСТ 25007-81 п. 10 | МВИ. МН 2295-2009 п. 9.8 |
| 6.1 | Аппараты телефонные общего применения, в том числе другая электрическая аппаратура для телефонной связи | 26.30/ 41.000 | Электрическое сопротивление постоянному току в режиме набора номера для импульсного способа передачи сигналов набора номера | СТБ 1170-2014, табл. 5, п. 5 | СТБ 1532-2017, п. 9.5.5 МВИ. МН 2262-2005, п. 9.2 МВИ.МН 5856-2017 |
| 6.2 |  |  | Сила постоянного тока, потребляемого в режиме ожидания вызова и в режиме отбоя | СТБ 1170-2014, табл. 5, п. 6 | СТБ 1532-2017, п. 9.5.6 МВИ. МН 2267-2009, п. 9.2, 9.3 МВИ.МН 5856-2017 |
| 6.3 |  |  | Зависимость падения напряжения на входе ТА от тока питания в разговорном режиме | СТБ 1170-2014, табл. 5, п. 10 | СТБ 1532-2017, п. 9.5.9 МВИ. МН 2267-2009, п. 9.4 МВИ.МН 5856-2017 |
| 6.4 |  |  | Модуль входного электрического сопротивления в режиме ожидания вызова и в режиме вызова | СТБ 1170-2014, табл. 5, п. 2 | СТБ 1532-2017, п. 9.5.2 МВИ. МН 2295-2009, п. 9.2 МВИ.МН 5856-2017 |
| 6.5 |  |  | Временные параметры набора номера | СТБ 1170-2014, п. 6.4 | СТБ 1532-2017, п. 9.6 МВИ. МН 1994-2004 |
| 6.6 |  |  | Псофометрическое напряжение собственного шума | СТБ 1170-2014 табл. 5, п. 1 | СТБ 1532-2017 п. 9.5.1; МВИ.МН 5856-2017 п. 9.2 |
| 6.7 |  |  | Затухание отражения (несогласованности) входного импеданса ТА в разговорном режиме | СТБ 1170-2014 табл. 5, п. 3 | СТБ 1532-2017 п. 9.5.3; МВИ.МН 5856-2017 п. 9.4 |
| 6.8 |  |  | Затухание отражения эха | СТБ 1170-2014 табл. 5, п. 4 | СТБ 1532-2017 п. 9.5.4; МВИ.МН 5856-2017 п. 9.4 |
| 6.9 | Аппараты телефонные общего применения, в том числе другая электрическая аппаратура для телефонной связи | 26.30/ 41.000 | Номинальные значения частот составляющих сигнала набора номера для ТА с ЧНН | СТБ 1170-2014 табл. 5, п. 7 | СТБ 1532-2017 п. 9.5.7; МВИ.МН 5856-2017 п. 9.8 |
| 6.10 |  |  | Абсолютный уровень мощности каждой из частотных составляющих сигнала набора номера для ТА с ЧНН | СТБ 1170-2014 табл. 5, п. 8 | СТБ 1532-2017 п. 9.5.7; МВИ.МН 5856-2017 п. 9.8 |
| 6.11 |  |  | Разность абсолютного уровня суммарной мощности помех в полосе частот от 300 до 3400 Гц, обусловленных нелинейными искажениями сигнала ЧНН и прохождением сигнала по цепи передачи и абсолютного уровня мощности составляющей сигнала ЧНН группы частот I | СТБ 1170-2014 табл. 5, п. 9 | СТБ 1532-2017 п. 9.5.8; МВИ.МН 5856-2017 п. 9.9 |
| 7.1 | Аппаратура факсимильная | 26.30/41.000 | Уровень средней мощности сигналов на выходе установки в точке нулевого относительного уровня канала ТЧ | СТБ ГОСТ Р 51026-2000 п. 6.6.2 | МВИ. МН 2231-2009 п. 9.2.2 |
| 7.2 |  |  | Уровень средней мощности сигналов на входе установки | СТБ ГОСТ Р 51026-2000 п. 6.6.3 | МВИ. МН 2231-2009 п. 9.2.3 |
| 7.3 |  |  | Входное сопротивление постоянному току при токе, равном 25 мА | СТБ ГОСТ Р 51026-2000 п. 6.6.5 | МВИ. МН 2267-2009 п. 9.5 |
| 7.4 | Аппаратура факсимильная | 26.30/41.000 | Выходное сопротивление постоянному току при токе 25 мА в режиме набора номера для положения, соответствующего «замыканию» и для положения, соответствующего «размыканию» | СТБ ГОСТ Р 51026-2000 п. 6.6.6 | МВИ. МН 2262-2005 п. 9.2 |
| 7.5 |  |  | Параметры сигнала идентификации вызываемой установки CED | СТБ 2156-2014 п. 5.5.16 | МВИ. МН 2267-2009 п. 9.10 |
| 7.6 |  |  | Параметры вызывающего тонального сигнала CNG | СТБ 2156-2014 п. 5.5.16 | МВИ. МН 2267-2009 п. 9.11 |
| 7.7 |  |  | Коэффициент отражения входного и выходного сопротивления по отношению к номинальному в рабочем диапазоне частот сигнала | ГОСТ 25007-81 п. 13.1.5 | МВИ. МН 2295-2009 п. 9.4 |
| 7.8 |  |  | Затухание асимметрии входных и выходных цепей по отношению к земле в рабочем диапазоне частот | ГОСТ 25007-81 п. 10 | МВИ. МН 2295-2009 п. 9.8 |
| 8.1 | Средства электросвязи | 26.30/41.000 | Параметры интерфейсов C2 и Z | СТБ 2156-2014 п. 5.1.1.2 | МВИ. МН 2295-2009 пп. 9.3.1, 9.7; МВИ. МН 2296-2005 пп. 9.2, 9.7 |
| 8.2 |  |  | Параметры интерфейса FXS | СТБ 2156-2014 п. 5.1.2.1; СТБ 2428-2015, п.5.2.1.2 | МВИ.МН 2267-2009 пп. 9.6, 9.8, 9.13 |
| 8.3 |  |  | Параметры интерфейса FXO | СТБ 2156-2014 п. 5.1.2.2 | МВИ.МН 2267-2009 пп. 9.8, 9.9; МВИ.МН 2295-2009 п. 9.2 |
| 8.4 |  |  | Параметры интерфейса SHDSL | СТБ 2156-2014 п. 5.1.5.1 | МВИ.МН 2231-2009 п. 9.3; МВИ.МН 2295-2009 пп. 9.3.2, 9.10 |
| 8.5 |  |  | Параметры интерфейса ADSL2 | СТБ 2156-2014 п. 5.1.5.3 | МВИ.МН 2231-2009 п. 9.3; МВИ.МН 2295-2009 п. 9.9 |
| 8.6 | Средства электросвязи | 26.30/41.000 | Параметры интерфейса ADSL2plus | СТБ 2156-2014 п. 5.1.5.4 | МВИ.МН 2231-2009 п. 9.3; МВИ.МН 2295-2009 п. 9.9 |
| 8.7 |  |  | Параметры интерфейса PRI | СТБ 2156-2014 п.п. 5.1.6.2, 5.1.7.1; СТБ 1356-2011 п. 5.7.2 | МВИ.МН 2267-2009 пп. 9.14.1, 9.14.2, 9.16.1, 9.16.2; МВИ.МН 2295-2009 пп. 9.3.3, 9.11; МВИ.МН 2230-2009 пп. 9.2.5, 9.2.8, 9.2.9 |
| 8.8 |  |  | Параметры интерфейса Е12 | СТБ 2156-2014 пп. 5.1.7.1, 5.1.7.3; СТБ 1356-2011 пп. 5.7.1, 5.7.2 | МВИ.МН 2267-2009 пп. 9.14.1, 9.14.2, 9.16.1, 9.16.2; МВИ.МН 2295-2009 п. 9.3.3; МВИ.МН 2230-2009 пп. 9.2.5, 9.2.8 |
| 8.9 |  |  | Параметры оптических интерфейсов Ethernet | СТБ 2156-2014 5.1.4.5, табл. 5.11 пп. 1.1, 2.1; п. 5.1.4.6, табл. 5.12 пп. 1.1 – 1.3, 2.2; п. 5.1.4.7, табл. 5.13 пп. 1.1 – 1.3, 2.2; п. 5.1.4.8, табл. 5.14 пп. 1.1 – 1.3, 2.2; п. 5.1.4.9, табл. 5.15 пп. 1.1 – 1.3, 2.2 | МВИ.МН 3804-2011 пп. 9.2, 9.3 |
| 8.10 |  |  | Параметры оптических интерфейсов STM-1, STM-4, STM-16 | СТБ 2156-2014 п. 5.1.8.2, табл. 5.33 пп. 1.1, 2.1 | МВИ.МН 3804-2011 п.п. 9.2, 9.3 |
| 8.11 |  |  | Параметры оптических интерфейсов для одноканальных систем STM-64 | СТБ 2156-2014 п. 5.1.8.3, табл. 5.34 пп. 1.1, 2.1 | МВИ.МН 3804-2011 п.п. 9.2, 9.3 |
| 8.12 |  |  | Параметры интерфейсов оптической транспортной сети | СТБ 2156-2014 п. 5.1.9.1, табл. 5.36 пп. 1.1 – 1.3, 2.2 | МВИ.МН 3804-2011 п.п. 9.2, 9.3 |
| 8.13 |  |  | Параметры оптических интерфейсов внутристанционных систем | СТБ 2156-2014 п. 5.1.10.1, табл. 5.38 пп. 1.1, 1.2, 2.1 | МВИ.МН 3804-2011 п.п. 9.2, 9.3 |
| 8.14 |  |  | Параметры оптических интерфейсов CWDM | СТБ 2156-2014 п. 5.1.11.3, табл. 5.40 пп. 1.1 – 1.3, 2.2 | МВИ.МН 3804-2011 п.п. 9.2, 9.3 |
| 8.15 |  |  | Параметры интерфейсов B-PON, GPON | СТБ 2156-2014 п. 5.1.12.1, табл. 5.41 пп. 1.1, 1.2, 2.1; п. 5.1.12.3, табл. 5.43 пп. 1.1, 1.2, 2.1 | МВИ.МН 3804-2011 п.п. 9.2, 9.3 |
| 8.16 | Средства электросвязи | 26.30/41.000 | Параметры интерфейсов 1000BASE-PX10, 1000BASE-PX20 | СТБ 2156-2014 п. 5.1.12.4, табл. 5.44 пп. 1.1 – 1.3, 2.2 | МВИ.МН 3804-2011 п.п. 9.2, 9.3 |
| 8.17 |  |  | Реализация SIP | СТБ 2156-2014 п. 5.3.3.1 | МИ.НИИЛ ТО 2.04-2011 |
| 8.18 |  |  | Параметры качества средств электросвязи, выполняющих функции коммутации и передачи Ethernet-кадров | СТБ 2156-2014 п.п. 5.4.1, 5.4.1.1 | СТБ 2156-2014 п.п. 5.4.2, 5.4.2.1; МИ.НИИЛ ТО 2.02-2009 |
| 8.19 |  |  | Параметры качества средств электросвязи, выполняющих функции маршрутизации и передачи IP-пакетов | СТБ 2156-2014 п.п. 5.4.1, 5.4.1.2 | СТБ 2156-2014 п.п. 5.4.2, 5.4.2.2; МИ.НИИЛ ТО 2.01-2009 |
| 8.20 |  |  | Параметры качества сегментов мультисервисных сетей | СТБ 2156-2014 п. 5.4.3 | СТБ 2156-2014 п. 5.4.3 МИ.НИИЛ ТО 2.03-2009 |
| 8.21 |  |  | Параметры качества передачи речи для узкополосной телефонии | СТБ 2156-2014 п. 5.4.4 | СТБ 2156-2014 п. 5.4.4 МИ.НИИЛ ТО 2.05-2009 |
| 8.22 |  |  | Параметры электрических интерфейсов Ethernet | СТБ 2156-2014 пп. 5.1.4.1 – 5.1.4.3 | МВИ.МН 5855-2017 |
| 8.23 |  |  | Параметры качества средств электросвязи, выполняющих функции IP-групповой передачи | СТБ 2156-2014 п. 5.4.1.4 | СТБ 2156-2014 п. 5.4.2.4 МИ.НИИЛ ТО 2.06-2016 |
| 8.24 |  |  | Параметры качества средств электросвязи, выполняющих функции межсетевого экрана | СТБ 2156-2014 п. 5.4.1.5 | СТБ 2156-2014 п. 5.4.2.5 МИ.НИИЛ ТО 2.08-2016 |
| 8.25 |  |  | Реализация протокола создания VLAN | СТБ 2156-2014 п. 5.3.2.5 | МИ.НИИЛ ТО 2.09-2016 |
| 8.26 |  |  | Параметры контроля функционирования и управления режимами работы средств электросвязи | СТБ 2156-2014 пп. 5.5.1 – 5.5.6, 5.5.8 | МИ.НИИЛ ТО 2.07-2016 |
| 8.27 | Средства электросвязи | 26.30/41.000 | Параметры основных информационных акустических сигналов тональной частоты при которых обеспечивается соответствующее функционирование средств электросвязи | СТБ 2156-2014 пп. 5.5.14 | МВИ.МН.2267-2009 п. 9.12 |
| 9.1 | Испытательные генераторы | 26.51/41.000 | Параметры испытательного генератора электростатических разрядов | СТБ IEC 61000-4-2-2011 п. 6.2; ГОСТ 30804.4.2-2013 п. 6.2 | СТБ IEC 61000-4-2-2011 Приложение В; ГОСТ 30804.4.2-2013 Приложение Б |
| 9.2 |  |  | Параметры испытательного генератора наносекундных импульсных помех | СТБ МЭК 61000-4-4-2006 п. 6.1.1; ГОСТ 30804.4.4-2013 п. 6.1.1 | СТБ МЭК 61000-4-4-2006 п. 6.1.2; ГОСТ 30804.4.4-2013 п. 6.1.2 |
| 9.3 |  |  | Параметры испытательного генератора микросекундных импульсных помех | ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 п. 6.1.1, 6.2.1 | ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 п. 6.2.2 |
| 9.4 |  |  | Параметры испытательного генератора стандартной индукционной катушки | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 п. 6.2.2 | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 п. 6.2.3 |
| 9.5 |  |  | Параметры испытательного генератора провалов и кратковременных прерываний напряжения | СТБ МЭК 61000-4-11-2006 п. 6.1.1 | СТБ МЭК 61000-4-11-2006 п. 6.1.2 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева