|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.3499 |  |  |
|  | от 19 ноября 2007 года |  |  |
|  | На бланке № | 0001205 |  |
|  | На 2 листах |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «15»декабря. 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электротехнической лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общества с дополнительной ответственностью «Техэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 29.70/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства |  | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.935-2017 |  |  |
| 1.2 |  | 29.70/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.935-2017 МВИ.ГМ.936-2017 |  |  |
| 1.3 |  | 29.70/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.8. ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5. ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | МВИ.ГМ.936-2017 |  |  |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.937-2017 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Изделия медицинской техники | 26.60/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3.1 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 |
| 4.1 | Аппараты рентгеновские медицинские | 26.60/ 22.000 | Сопротивление питающей сети | ГОСТ 26140-84 п.1.3.2, табл. 1 | ГОСТ 26140-84 п.4.3 |
| 5.1 | Силовые кабельные линии на напряжение до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.937-2017 |
| 6.1 | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.7.2, таблица Б.7.2, п.5 | МВИ.ГМ.937-2017 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |