|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0948 от 28 апреля 2006 года на бланке №0003079 на 3 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 мая 2017 года

Испытательной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Промэко»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондинционирования воздуха с принудительным побуждением | 43.22/23.000 | Скорость потока | СНБ 4.02.01-2003 ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) п.6.1.24 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
| 1.2 |  | 43.22/23.000 | Расход воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.3 |  | 43.22/23.000 | Давление |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.4 |  | 43.22/23.000 | Температура |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/08.050 | Скорость газопылевых потоков Д – 0-10 м/с Д – от 2 м/с | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ.МН 1003-2007 СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.2 |  | 100.01/08.050 | Влажность сухого газа при нормальных условиях |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 2.3 |  | 100.01/08.050 | Температура точки росы измеряемого газа |  | МВИ.МН 1003-2007 Раздел 9 |
| 2.4 |  | 100.01/08.050 | Влажность газопылевых потоков ДИ – 5-95% |  | МВИ.МН 1003-2007 Раздел 9 |
| 2.5 |  | 100.01/08.050 | Объемный расход газов |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.6 |  | 100.01/08.050 | Температура газопылевых потоков |  | МВИ.МН 1003-2007 СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.7 |  | 100.01/08.050 | Давление газопылевых потоков |  | МВИ.МН 1003-2007 СТБ 17.08.05-03-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение диоксида серы ДИ– 0-5000 ррм | СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ.МН 1003-2007 |
| 2.9 |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение оксида углерода ДИ– 0-10000 ррм |  | МВИ.МН 1003-2007 |
| 2.10 |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение оксида азота ДИ– 0-3000 ррм |  | МВИ.МН 1003-2007 |
| 2.11 |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение кислорода ДИ– 0-25% об.д. |  | МВИ.МН 1003-2007 |
| 2.12 |  | 100.01/08.052 | Твёрдые частицы (пыль) ДИ- 15-20000 мг/м3 ДИ- 5-50 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514–2012 СТБ ИСО 12141-2005 |
| 2.13 |  | 100.01/42.000 100.01/08.082 | Отбор проб и определение аммиака ДИ– 5-600 ррм |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.14 |  | 100.01/42.000 100.01/08.082 | Отбор проб и определение ацетона ДИ– 40-800 ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.15 |  | 100.01/42.000 100.01/08.082 | Отбор проб и определение кислоты уксусной ДИ– 5-80 ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.16 |  | 100.01/42.000 100.01/08.082 | Отбор проб и определение ксилола ДИ– 10-400 ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.17 |  | 100.01/42.000 100.01/08.082 | Отбор проб и определение сероводорода ДИ– 1-200 ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.18 |  | 100.01/42.000 100.01/08.082 | Отбор проб и определение толуола ДИ– 5-300 ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.19 |  | 100.01/42.000 100.01/08.082 | Отбор проб и определение фенола ДИ– 1-20 ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.20 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.082 | Отбор проб и определение фтористого водорода ДИ– 1,5-15 ppm | СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.21 |  | 100.01/42.000 100.01/08.082 | Отбор проб и определение этанола ДИ– 100-3000 ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |

Примечание:

ДИ − диапазон измерений

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |