|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» | | | |
|  | | | | Приложение № 1 к аттестату аккредитации  № BY/112 2.4988  от 15 декабря 2017 года  На бланке №0004198  На 1 листе  Редакция 01 | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | |  |  | | | |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

**от 15 декабря 2017 года**

лаборатории аэродинамических испытаний

Инженерного Общество с Дополнительной Ответственностью

«ПРИБОРЫ и СИСТЕМЫ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пункта | Наименование объекта  испытаний | Код | Характеристика  объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее - НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА), устанавливающих требования к | |
| объектам  испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания:  - средняя скорость движения воздуха в мерном сечении;  - объемный расход воздуха;  - статическое давление потока в  мерном сечении;  - полное давление потока в мерном сечении | ТНПА и другая  проектная  документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель органа

по аккредитации -

директор Государственного

предприятия «БГЦА» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Николаева