|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3579 от «28» января 2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 листе |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# Испытательной лаборатории

Совместного общества с ограниченной ответственностью «Аэробел»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Системы вентиляционные; Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 42 57 99 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления | СНБ 4.02.01-03 НПБ 23-2000 | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2000 |

Директор БелГИМ

Руководитель

Органа по аккредитации  	Н.А. Жагора