|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 1.1447 от «20» декабря 2010 года На бланке № 0001598 На 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от «29» декабря 2017 года

- к области аккредитации от «15» декабря  2017 года

санитарно-эпидемиологического отдела

Учреждения здравоохранения «Хотимский районный центр

гигиены и эпидемиологии»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2 | Продукты пищевые | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.41/04.125 01.47/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.04/04.12510.07/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. МЗ РБ 26.04.1999 ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.2 | Зерно. Зерно на детское питание. Сельскохозяйственное сырье и корма. | 01.11/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах утв. МСХ РБ 03.08.1999г. ВСП, утв. Постановлением МСЗ и МТ РБ от 10.02.2011 №10 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.2 | Лекарственно-техническое сырье. Высушенные плоды и ягоды | 01.19/04.125 01.28/04.125 01.29/04.125 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004), утр. Постановлением МЗ РБ от 24.12.2004 №152 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 5.2 | Продукция лесного хозяйства, лесоматериалы и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.30/04.125 16.10/04.12516.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ – 2001) утв. Постановлением МЗ РБ от 11.01.2001 №4 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 6.2 | Торфобрикет, торфяные изделия | 08.92/04.125 19.20/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ – 2001) утв. Постановлением МЗ РБ от 11.01.2001 №4 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 8.2 | Бытовые отходы, зольные отходы Вода поверхностных водоемов Сточные воды | 100.08/ 04.125 100.05/ 04.125 100.03/ 04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН утв. 28.12.2012 постановлением МЗ РБ №213 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 4779-2013 |
| 10.2 | Помещения жилых и общественных зданий. | 100.11/ 35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН и ГН утв. 28.06.2012 Постановлением Минздрава от №82 СанПиН утв. 27.12.2012 Постановлением Минздрава № 206 СанПиН утв. 25.01.2013 Постановлением Минздрава № 8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-96 |
| 11.1 | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН и ГН утв. 28.06.2012 Постановлением Минздрава от №82 СанПиН утв. 27.12.2012 Постановлением Минздрава № 206 СанПиН утв. 25.01.2013 Постановлением Минздрава № 8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-96 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»         			       Т.А. Николаева