|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.5008 |  |
| от 09.02.2018 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 03 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 05 августа 2022 года  Испытательной лаборатории  Общества с ограниченной ответственностью  «МЕРИДИАНСЕРВИС» | | | | | | |
| № п/п | | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Минск, пр. Победителей, 106-010** | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков:  -скорость движения, м/с;  - расход, м3/с;  - давление, Па;  - температура, °С. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2\*\*\* | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/  23.000 | - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; | НПБ 23-2010  СН 2.02.07 - 2020 | ГОСТ 12.3.018-79  НПБ 23-2010,  раздел 4 |
| 1.3\*\*\* |  | 100.13/  23.000 | - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, тамбурах-шлюзах; |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4\*\*\* | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/  23.000 | - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации; | НПБ 23-2010  СН 2.02.07 - 2020 | ГОСТ 12.3.018-79  НПБ 23-2010,  раздел 4 |
| 1.5\*\*\* | 100.13/  23.000 | - расход (скорость движения) воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных