|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4665 от «07» августа 2015 года на бланке № 0000810 на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» февраля 2018 года

лаборатории электрофизических измерений

Городского унитарного предприятия «Вилейское ЖКХ»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, электродвигатели, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, напряжением до 1000 В, кабельные линии | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.7, Б27.1, Б.30.1 | МВИ Мн 5014-2014 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п.п. 5.8, 5.9 Приложение Б, п. Б.29.4, табл.Б.29.1 ТКП 339-2011 п.п.4.4.28.6, 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.3.9.1, 4.3.10.3, 4.3.19.9 ГОСТ 30339-95 | МВИ Мн 5016-2014 |
| 3.2 |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2009, Приложение Б п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Мн 5015-2014 |

| 3.3 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Мн 5017-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/22.000 | - сопротивление изоляции - проверка работоспособности УЗО - отключающий дифференциальный ток - время отключения УЗО - суммарный ток утечки с присоединёнными стационарными или переносными электроприёмниками в нормальном режиме работы | ТКП 181-2009 п. В.2.3.13, В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 | МВИ Мн 5019-2014 |

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева