Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0762

от 28 ноября 1997 г.

на бланке 0000157

на 6 листах

Редакция № 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» января 2018 года

химико-бактериологической лаборатории

Ошмянского районного унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 46.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 1.2 |  | 100.09/ 11.116 | Вкус и привкус, балл Д: (0-5) баллов | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999г. № 46 | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.3 |  | 100.09/ 11.116 | Запах, балл Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.4 |  | 100.09/ 08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (≥0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.5 |  | 100.09/ 08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (≥50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 1.6 |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1-0,15) мг/дм3 Д: (0,15-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 1.7 |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая, градус Ж Д: (0,1-0,4) гр. Ж Д: (≥0,4) гр. Ж | СанПиН10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999г. № 46 | ГОСТ 31954-2012, метод А |
| 1.9 |  | 100.09/ 08.156 | Марганец Д: св.0,001 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 метод А вариант 2 |
| 1.10 |  | 100.09/ 08.156 | Медь Д: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.11 |  | 100.09/ 08.156 | Нитраты Д: (0,1-2,0) мг/дм3 Д: (2,0-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, метод Д |
| 1.12 |  | 100.09/ 08.156 | Нитриты Д: (0,003-0,15) мг/дм3 Д: (0,15-0,3) мг/дм3 Д: (0,3-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б |
| 1.13 |  | 100.09/ 08.150 | Сульфаты Д: (2,0-5,0) мг/дм3 Д: (5,0-25) мг/дм3 Д: (25-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013, метод 3 |
| 1.14 |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1. |
| 1.15 |  | 100.09/ 08.149 | Хлор свободный остаточный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.16 |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды Д: (0,5-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 2.1 | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.04/ 46.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 2.2 |  | 100.04/ 11.116 | Вкус и привкус, балл Д: (0-5) баллов | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Минздрава 02.08.2010г. №105 | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 2.3 |  | 100.04/ 11.116 | Запах, балл Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.4 |  | 100.04/ 08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (≥0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.5 |  | 100.04/ 08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (≥50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6 | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.04/ 08.149 | Жесткость общая, градус Ж Д: (0,1-0,4) гр. Ж Д: (≥0,4) гр. Ж | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Минздрава 02.08.2010г. №105 | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 2.7 |  | 100.04/ 08.156 | Нитраты Д: (0,1-2,0) мг/дм3, Д: (2,0-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 2.8 |  | 100.04/ 08.150 | Сульфаты Д: (2,0-5,0) мг/дм3 Д: (5,0-25) мг/дм3 Д: (25-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 метод 3 |
| 2.9 |  | 100.04/ 08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1. |
| 2.10 |  | 100.04/ 08.149 | Хлориды Д: (0,5-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 3.1 | Горячая вода | 100.09/ 46.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 3.2 |  | 100.09/ 11.116 | Привкус, балл Д: (1-5) балл | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999г № 46. СаНП и ГН, утв. Постановлением Минздрава 30.12.2009г. № 142 | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 3.3 |  | 100.09/ 11.116 | Запах, балл Д: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.4 |  | 100.09/ 08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (≥0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 3.5 |  | 100.09/ 08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (≥50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 3.6 |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 4.1 | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 СТБ ISO 5667-3-2012 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 4.2 |  | 100.03/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1-0,15) мг/дм3 Д: (0,15-3,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 4.3 |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества Д – св. 3 мг/дм3 Д: 3,0-50 мг/дм3 Д: св.50 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Железо общее Д: св. 0,1мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 30.03.2015 г. № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.5 |  | 100.03/ 08.156 | Азот нитратов Д: (0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.6 |  | 100.03/ 08.156 | Анионные поверхностно-активные вещества (СПАВ) Д: (0,015-0,25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 метод 3 |
| 4.7 |  | 100.03/ 08.156 | Нитриты Д: (0,003-0,15) мг/дм3 Д: (0,15-0,3) мг/дм3 Д: (0,3-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б |
| 4.8 |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.9 |  | 100.03/ 08.156 | Фосфат-ион Д: 0,005-0,8 мгР/дм3, без разбавления |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 4.10 |  | 100.03/ 08.149 | Хлорид-ион Д: (10-250) мл/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.11 |  | 100.03/ 08.150 | Сульфаты Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.12 |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 Д:1,0-2,5мгО2/дм3; Д:2,5-7,0мгО2/дм3 Д:7,0-10мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 ч.2 |
| 4.13 |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.14 |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий Д- 0,005-0,8 мгР/дм3 без разбавления |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 4.15 |  | 100.03/ 08.149 | Кислород растворенный Д -0,2 -20 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2012 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 5.2 |  | 100.05/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1-0,15) мг/дм3 Д: (0,15-3,0) мг/дм3 Д: (3,0-300) мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды на специальное водопользование | ГОСТ 33045-2014, метод А |
| 5.3 |  | 100.05/ 08.156 | Нитриты Д: (0,003-0,15) мг/дм3 Д: (0,15-0,3) мг/дм3 Д: (0,3-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б |
| 5.4 |  | 100.05/ 08.156 | Железо общее Д: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.5 |  | 100.05/ 08.156 | Азот нитратов Д: (0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.6 |  | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ион Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.7 |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ион Д: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.8 |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д: св. 3 мг/дм3 Д: (3,0-50) мг/дм3 Д: св.50 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 5.9 |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.10 | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Фосфат-ион Д: (0,005-0,8) мгР/дм3, без разбавления | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды на специальное водопользование | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 5.11 |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.12 |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий Д- 0,005-0,8 мгР/дм3 без разбавления |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 5.13 |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Д- 3-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 5.14 |  | 100.05/ 08.149 | Кислород растворенный Д: 0,2-20 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- |