|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3701 от «21» июля 2008 года На бланке № 0002457 На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» февраля 2018 года

испытательной лаборатории

Районного унитарного предприятия "Столбцовское ОКС"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 5667-14-2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 5667-14-2002 |
| 1.2 |  | 100.05/ 08.169 | Определение рН ДИ: (2-12) ед. рН | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Разрешение местных исполнительных органов на сброс в городскую канализационную сеть | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3 |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 ДИ: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.4 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация ортофосфатов ДИ: (0,005-0,8) мгР/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 1.5 |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (3,0 и более) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.6 |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50-50000) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.7 |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (2,00-40,0) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.8 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: (0,02-0,45) мгN/дм³ |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.9 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ: (0,0025-0,25) мгN/дм³ |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.10 |  | 100.05/ 08.156 | Cодержание азота аммонийного ДИ: (0,003-1,0) мгN/дм³ |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.11 |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация раство-ренного кислорода ДИ: (0,2-20) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.12 |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлоридов ДИ: (10,0-250,0) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.1 | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 5667-14-2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 5667-14-2002 |
| 2.2 |  | 100.03/ 08.169 | Определение рН ДИ: (2-12) ед. рН | Постановление Минприроды № 13 от 30.03.2015 "Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов" | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3 |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.4 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация ортофосфатов ДИ: (0,005-0,8) мгР/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 2.5 |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (3,0 и более) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.6 |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50-50000) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.7 |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (2,00-40,0) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.8 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: (0,02-0,45) мгN/дм³ |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.9 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ: (0,0025-0,25) мгN/дм³ |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.10 |  | 100.03/ 08.156 | Содержание азота аммонийного ДИ: (0,003-1,0) мгN/дм³ |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.11 |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: (0,2-20) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.12 |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлоридов ДИ: (10,0-250,0) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |

Примечание:

ДИ −диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева