Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 1.1356

от «10» июля 2000 года

На бланке ____________

На  26 листах

Редакция  01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «10» марта 2016 года

Лабораторного отдела

Учреждения здравоохранения

«Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № пунк-тов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # Санитарно-гигиенические исследования – пищевые продукты |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Продукты переработки плодов и овощей. | А50. Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 27853-88 | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-84 п.2 ГОСТ 27853-88 |
| 1.2 |  | А50. Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция) | СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава № 52 от 21.06. 2013 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 8756.1-79 п.п. 2,3 |
| 1.3 |  | А50. Б09 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 1.4 |  | А50. Б09 | Массовая доля тит-руемых кислот |  | СТБ ISO 750-2013 |
| 1.5 |  | А50. Б17 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п.5 |
| 2.1 | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые. | А01. Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 МУ № 5048-89 утв.04.07.1989 МЗ СССР | СТБ 1036-97 МУ № 5048-89 утв.04.07.1989 МЗ СССР п.1 |
| 2.2 |  | А01. Б17 | Содержание нитрат-иона | СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава № 52 от 21.06. 2013 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 ТНПА и др. документация на продукцию | МУ № 5048-89 утв.04.07.1989 МЗ СССР п.2 |
| 3.1 | Напитки безалкогольные | А52. Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 6687.0-86 | СТБ 1036-97 ГОСТ 6687.0-86 |
| 3.2 |  | А52. Б31 | Органолептические показатели (цвет, запах, вкус, аромат) | ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 6687.5-86 п.2 |
| 3.3 |  | А52. Б09 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п.2 |
| 3.4 |  | А52. Б09 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 4.1 | Кондитерские изделия | А49. Б46 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 5904-82 | ГОСТ 5904-82 п.п.2,3 |
| 4.2 |  | А49. Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | СТБ 927-2008 СТБ 549-94 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 7060-79 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 5897-90 п. 2. |
| 4.3 |  | А49. Б09 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 п.4 |
| 4.4 |  | А49. Б09 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 |
| 4.5 |  | А49. Б09 | Щелочность, кислотность |  | ГОСТ 5898-87 п.п. 2-4 |
| 5.1 | Изделия макаронные | А48. Б46 | Отбор проб | СТБ 1963-2009 | СТБ 1963-2009 п.7 |
| 5.2 |  | А48. Б31 | Органолептические показатели (цвет, поверхность, излом, форма, вкус, запах, состояние изделия после варки, хруст от минеральных примесей, посторонние включения) | ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 | СТБ 1963-2009 п.9.4 |
| 5.2 |  | А48. Б09 | Влажность |  | СТБ 1963-2009 п.9.10 |
| 5.4 |  | А48. Б09 | Кислотность |  | СТБ 1963-2009 п.9.11 |
| 6.1 | Готовые блюда и полуфабрикаты Готовые блюда и полуфабрикаты | А54. Б46 | Отбор проб 11.09.2017 | ГОСТ 7047-55 МУ № 4237-86 утв. Минздравом СССР 29.12.86 МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 | ГОСТ 7047-55 п.1 МУ № 4237-86 утв. Минздравом СССР 29.12.86 МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 |
| 6.2 |  | А54. Б09 | Сухие вещества | МУ № 4237-86 утв. Минздравом СССР 29.12.86 МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 ТНПА и др. документация на продукцию | МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 п.п.5.1.1,5.1.2, 5.1.4, 5.12.2.5 |
| 6.3 |  | А54. Б09 | Жир |  | МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 п.5.2.5 |
| 6.4 |  | А54. Б09 | Калорийность |  | МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 п.п. 11.3, 12 |
| 6.5 |  | А54. Б09 | Витамин «С» | Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 утв. Минздравом РБ 31.10.2006 №132 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 7047-55 п.3 |
| 7.1 | Суточные рационы | А54. Б46 | Отбор проб | МУ № 4237-86 утв. Минздравом СССР 29.12.86 МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 | МУ № 4237-86 утв. Минздравом СССР 29.12.86 МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 п.3 |
| 7.2 |  | А54. Б09 | Сухие вещества | «Рекомендуемые средние суточные рационы продуктов для различных групп населения, проживающих на контролируемых территориях» утв. Минздравом РБ №08-03-13/69 от 29.01.93 «Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп детского населения» утв. Минздравом РБ №126-1102 от 31.12.2002 «Руководство по организации лабораторного контроля учреждениями госсаннадзора по разделу гигиены детей и подростков» ,утв. Минздравом РБ №11-14-2-2003 | МУ № 4237-86 утв. Минздравом СССР 29.12.86 МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 п.п.5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.12.2.5. |
| 7.3 |  | А54. Б09 | Жир |  | МУ № 4237-86 утв. Минздравом СССР 29.12.86 МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 п.5.2.5; |
| 7.4 |  | А54. Б09 | Белки |  | МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 п.5.6.3; |
| 7.5 |  | А54. Б09 | Углеводы |  | МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 п.п 12, 12.1 МУ № 4237-86 утв. Минздравом СССР 29.12.86 ст.6 |
| 7.6 |  | А54. Б09 | Калорийность, энергетическая ценность |  | МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 п.п 11.3, 12 МУ № 4237-86 утв. Минздравом СССР 29.12.86 |
| 8.1 | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса | А39. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 | ГОСТ 4288-76 п.2.1.1 |
| 8.2 |  | А39. Б09 | Пероксидаза | СТБ 974-2001 МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 ТНПА и др. документация на продукцию | МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 п.11.1.1 |
| 9.1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | А48. Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 | СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 п. п.4, 5 |
| 9.2 |  | А48. Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, наличие посторонних включений, состояние мякиша, вкуса, запаха, хруста от минеральной примеси) | СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 639-95 ГОСТ 26987-86 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 2160-2011 |
| 9.3 |  | А48. Б31 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-75 п.п. 4, 5 |
| 9.4 |  | А48. Б09 | Кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96 |
| 9.5 |  | А48. Б09 | Пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 |
| 9.6 |  | А48. Б09 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 п.2 |
| 9.7 |  | А48. Б09 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-68 п.5. |
| 10.1 | Концентраты пищевые | А55. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 15113.0-77 | ГОСТ 15113.0-77 п.2 |
| 10.2 |  | А55. Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, наличие посторонних включений, вкус, запах, цвет, консистенция) | СТБ 991-95 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 15113.3-77 п.2 |
| 10.3 |  | А55. Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-77 п.п.2,3 |
| 10.4 |  | А55. Б09 | Общая кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 п.2 |
| 11.1 | Соль поваренная пищевая йодированная Соль поваренная пищевая йодированная | А55. Б46 | Отбор проб 11.09.2017 | СТБ 1036-97 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 13830-97 ГОСТ 33770-2016 | ГОСТ 13685-84 п.1 ГОСТ 33770-2016 п.1 |
| 11.2 |  | А55. Б09 | Массовая доля йода | СанНПиГН утв. Постановлением Минздрава РБ № 52 21.06.2013 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |
| 12.1 | Жир фритюрный | А51. Б09 | Степень окисления | МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 | МУ 18/29 утв. Минторговли и Минздравом РБ 21.04.2001 |
| # Санитарно-гигиенические исследования – вода, почва |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Вода питьевая | А75. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 13.2 |  | А75. Б31 | Органолептические показатели (вкус, запах, мутность) | СТБ 1188-99 СанПиН №10-124 РБ 99 СанПиН и ГН, утв. Постановленим Минздрава РБ № 105 02.08.2010 | ГОСТ 3351-74 |
| 13.3 |  | А75. Б31 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 13.4 |  | А75. Б09 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) ГОСТ 31865-2012 |
| 13.5 |  | А75. Б17 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 13.6 |  | А75. Б17 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 13.7 |  | А75. Б09 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 13.8 |  | А75. Б09 | Активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 13.9 |  | А75. Б09 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3 |
| 13.10 |  | А75. Б09 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 13.11 |  | А75. Б09 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940 п.6 |
| 13.12 |  | А75. Б09 | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 13.13 |  | А75. Б09 | Водородный показатель рН 11.09.2017 |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 14.1 | Вода открытых водоемов Вода открытых водоемов | А69. Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 14.2 |  | А69. Б31 | Запах | Фактические значения | Методы определения вредных веществ в воде водоемов под редакцией А.П. Шицковой, 1981г., стр.23 |
| 14.3 |  | А69. Б09 | Взвешенные вещества ДИ от 5,0 мг/дм3 | СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава РБ № 122 от 05.12.2016 СанПиН 2.1.2.12-33- 2005 утв. Постановлением Минздрава РБ №198 от 28.11.2005 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. Постановлением Минздрава РБ №163 от 12.12.2003 СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава РБ № 122 от 05.12.2016 СанПиН 2.1.2.12-33- 2005 утв. Постановлением Минздрава РБ №198 от 28.11.2005 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. Постановлением Минздрава РБ №163 от 12.12.2003 | МВИ МН 4362-2012 |
| 14.4 |  | А69. Б09 | Растворенный кислород ДИ 0,2 - 20,0 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 14.5 |  | А69. Б09 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ 0.5 - 6.0 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 п.7.2.1 |
| 14.6 |  | А69. Б09 | Азот аммонийный ДИ 0,1 – 3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 14.7 |  | А69. Б17 | Нитраты ДИ 0,1 до 2,0 мг/дм3 11.09.2017 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 14.8 |  | А69. Б09 | Хлориды ДИ 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 14.9 |  | А69. Б09 | Водородный показатель рН ДИ 2-12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 15.1 | Почва | А72. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 ТКП 17.03-01-2010 ТКП 17.03-02-2010 | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 ТКП 17.03-01-2010 ТКП 17.03-02-2010 |
| 15.2 |  | А72. Б46 | Пробоподготовка | ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 04.01.2014 № 1 ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. Постановлением Минздрава РБ 25.02.2004 №28 | СТБ ISO 11464-2007 СТБ ISO 11464-2015 |
| 15.3 |  | А72. Б17 | Нитраты |  | СТБ 17.13.05-28-2014 |
| 15.4 |  | А72. Б09 | Аммиачный азот |  | Инструкция № 021-0407, утв. Минздравом РБ 27.04.2007, приложение 26 |
| # Радиометрические и дозиметрические исследования |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Продукты питания Вода питьевая | А38 А39 А43 А48 А50 А51 А55 А75. Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 утв. Минздравом РБ 25.03.2003 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 утв. Минздравом РБ 25.03.2003 |
| 16.2 | Вода питьевая | А75. Б04 | Объёмная активность цезия-137 11.09.2017 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава РБ 19.10.1999 ГН 10-117-99 (РДУ-99) утв. Постановлением Минздрава РБ № 16 от 26.04.99 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 16.3 | Продукты питания. Молоко и цельномолочная продукция. Молоко сгущенное и концентрированное. Творог и творожные изделия. Сыры сычужные и плавленые. Мясо и мясные продукты. Картофель и корнеплоды. Хлеб и хлебобулочные изделия. Мука, крупы, сахар. Жиры растительные и животные, маргарин. Овощи, фрукты, ягоды. Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод. Мясо диких животных. Прочие продукты питания. | А38 А39 А48 А43 А51 А50 А55. Б04 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) утв. Постановлением Минздрава РБ № 16 от 26.04.99 ГН утв. Постановлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012 ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 17.1 | Грибы и ягоды (кроме культивируемых) поставляемые на экспорт. | А55. Б46 | Отбор проб 11.09.2017 | ТКП 251-2010 (02080) СТБ 1053-2015 Инструкция по радиационному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт, утв. Минлесхозом РБ от 10.03.99 | ТКП 251-2010 (02080) СТБ 1053-2015 Инструкция по радиационному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт, утв. Минлесхозом РБ от 10.03.99 |
| 17.2 |  | А55. Б04 | Удельная активность цезия-137 | Инструкция по радиационному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт, утв. Минлесхозом РБ от 10.03.99 Регламент Совета (ЕЕС) №737/90 от 22.03.90 Регламент Совета (ЕЕС) № 733/2008 от 15.07.2008 Регламент Совета №1048/2009/ЕС от 23.10.2009 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ 179-95, утв. МВИ.МН 1823-2007 |
| 18.1 | Зерно. Корма . Прочее растительное сырьё. | А43. Б46 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 утв. Минздравом РБ от 25.03.2003 | СТБ 1056-2016 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 утв. Минздравом РБ от 25.03.2003 |
| 18.2 |  | А43. Б04 | Удельная активность цезия-137 | «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах» утв. Минсельхозпродом РБ и Минздравом РБ от 03.08.1999 ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 19.1 | Лекарственно-техническое сырье | А100. Б46 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 ГОСТ 24027.0-80 |
| 19.2 |  | А100. Б04 | Удельная активность цезия-137 11.09.2017 | ГН 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно- техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004)» утв. 24.12.2004. ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 20.1 | Продукция лесного хозяйства | А65. Б46 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 20.2 |  | А65. Б04 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001(РДУ/ЛХ-2001), утв. Постановлением Минздрава РБ № 4 от 11.01.2001 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 21.1 | Торф, торфобрикет, питательные грунты и субстраты на основе торфа | А73. Б46 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 |
| 21.2 |  | А73. Б04 | Удельная активность цезия-137 | СанПиН утв. Постанлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012 ГН утв. Постанлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012 «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. 30.12.2006 Минздравом РБ | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 22.1 | Территория населённых мест, домовладения, жилые, общественные, производственные помещения | А68. Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН утв. Постанлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012 ГН утв. Постанлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль | МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. Минздравом РБ 05.08.2002 МВИ.МН 2513-2006 |
| 23.1 | Твердые бытовые от ходы, зольные отходы, уличный смет | А74. Б46 | Отбор проб | МОПр.МН 01-98 | МОПр.МН 01-98 |
| 23.2 |  | А74. Б04 | Удельная активность цезия-137 | СанПиН утв. Постанлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012 ГН утв. Постанлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| # Микробиологические исследования - продукты питания. |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Молоко и молочные продукты Молоко и молочные продукты | А38. Б46 | Отбор проб и пробоподготовка 11.09.2017 | СТБ 1552-2012 СТБ 1552-2017 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 | СТБ 1552-2012 СТБ 1552-2017 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 |
| 24.2 |  | А38. Б01 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 52 от 21.06. 2013 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 24.3 |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 24.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-06, утв. Минздравом РБ 09.10.2006 |
| 24.5 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-97 ГОСТ 31746-2012 |
| 24.6 |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 Инструкция № 81-0904 утв. Минздравом РБ 17.10.2004 |
| 24.7 |  |  | Соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014 |
| 24.8 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.9 |  |  | Молочнокислые бактерии |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 СТБ 1552-2012 СТБ 1552-2017 |
| 24.10 |  |  | Бифидобактерии |  | Инструкция №071-0210 утв. Минздравом РБ 09.03.2010 |
| 24.11 |  |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-79 |
| 25.1 | Детское питание изготовленное на детских молочных кухнях. | А46. Б46 | Отбор проб и пробоподготовка | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 |
| 25.2 |  | А46. Б01 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 52 от 21.06. 2013 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 25.3 |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-06, утв. Минздравом РБ 09.10.2006 |
| 25.5 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 25.6 |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 25.7 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 25.8 |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 Инструкция № 81-0904 утв. Минздравом РБ 17.10.2004 |
| 25.9 |  |  | B.cereus 11.09.2017 |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 26.1 | Кондитерские изделия | А49. Б46 | Отбор проб и пробоподготовка | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 |
| 26.2 |  | А49. Б01 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 52 от 21.06. 2013 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 26.3 |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 26.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-06, утв. Минздравом РБ 09.10.2006 |
| 26.5 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, ГОСТ 31746-2012 |
| 26.7 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция №82-09.04 утв. Минздравом РБ 12.10.2004 |
| 27.1 | Консервы | А55. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 27.2 |  | А55. Б01 | Промышленная стерильность | СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава РБ №52 от 21.06. 2013 Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004 утв. Минздравом РБ 23.11.2004 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 | ГОСТ 30425-97 Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004 утв. Минздравом РБ 23.11.2004 |
| 28.1 | Готовые блюда, кулинарные изделия, скоропортящиеся пищевые продукты предприятий общественного питания, ДДУ, больниц. | А54. Б46 | Отбор проб и пробоподготовка | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ7218-2015 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 |
| 28.2 |  | А54. Б01 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава РБ №52 от 21.06. 2013 Инструкция №078-0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 28.3 |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 28.4 |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 28.5 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-06, утв. Минздравом РБ 09.10.2006 |
| 28.6 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, ГОСТ 31746-2012 |
| 28.7 |  |  | L.monocуtogenes |  | ГОСТ 32031-2012 Инструкция № 81-0904 утв. Минздравом РБ 17.10.2004 |
| 28.9 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 28.10 |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 28.11 |  |  | Сульфитредуцирущие клостридии 11.09.2017 |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |
| 29.1 | Изделия колбасные и продукты из мяса, птица. Яйца и продукты их переработки | А39 А40 А41. Б46 | Отбор проб и пробоподготовка | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 32149 - 2013 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 32149 - 2013 |
| 29.2 |  | А39 А40 А41. Б01 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 52 от 21.06. 2013 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 | ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 10444.15-94 |
| 29.3 |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 31747-2012 |
| 29.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-06, утв. Минздравом РБ 09.10.2006 |
| 29.5 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 31746-2012 |
| 29.6 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |
| 29.7 |  |  | L. monocуtogenes |  | ГОСТ 32031-2012 Инструкция № 81-0904 утв. Минздравом РБ 17.10.2004 |
| 29.8 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 29.9 |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 29.10 |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 29.11 |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149 - 2013 |
| 29.12 |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Напитки. Безалкогольные напитки, квас, пиво | А52. Б46 | Отбор проб и пробоподготовка | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 |
| 30.2 |  | А52. Б01 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 52 от 21.06. 2013 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.15-94 |
| 30.3 |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 |
| 30.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-06, утв. Минздравом РБ 09.10.2006 |
| 30.5 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 30.6 |  |  | P. aeruginosa |  | Инструкция №072-0210, утв. Минздравом РБ 09.10.2010 |
| 30.7 |  |  | Промышленная стерильность 11.09.2017 |  | ГОСТ 30425-97 |
| 31.1 | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. | А41. Б46 | Отбор проб и пробоподготовка | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 |
| 31.2 |  | А41. Б01 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 52 от 21.06. 2013 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 МУ «Микробиологический контроль пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промышленности», утв. Минздравом РБ №73 от 12.06.2006 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 31.3 |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31 747-2012 |
| 31.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-06, утв. Минздравом РБ 09.10.2006 |
| 31.5 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94, ГОСТ 31746-2012 |
| 31.6 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |
| 31.7 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.8 |  |  | L. monocуtogenes |  | ГОСТ 32031-2012 Инструкция № 81-0904 утв. Минздравом РБ 17.10.2004 |
| 31.9 |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 31.10 |  |  | V. parahaemolyticus |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-06 утв. Минздравом РБ 09.10.2006 |
| 31.11 |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 32.1 | Плодоовощная продукция | А50. Б46 | Отбор проб и пробоподготовка | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 |
| 32.2 |  | А50. Б01 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 52 от 21.06. 2013 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 32.3 |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 32.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-06, утв. Минздравом РБ 09.10.2006 |
| 32.5 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 32.6 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |
| 32.7 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 32.8 |  |  | L. monocуtogenes |  | ГОСТ 32031-2012 Инструкция № 81-0904 утв. Минздравом РБ 17.10.2004 |
| 32.9 |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 32.10 |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 32.11 |  |  | B.cereus 11.09.2017 |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 33.1 | Остатки пищевых продуктов связанных с этиологией пищевых отравлений | А38 А39 А40 А41 А42 А46 А48 А49 А50 А52. Б46 | Отбор проб и пробоподготовка | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| 33.2 |  | А38 А39 А40 А41 А42 А46 А48 А49 А50 А52. Б01 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 52 от 21.06. 2013 Инструкция № 4.2.10-15-21-06, утв. Минздравом РБ 09.10.2006 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 33.3 |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 33.4 |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 33.5 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-06, утв. Минздравом РБ 09.10.2006 |
| 33.6 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 34.1 | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | А43. Б46 | Отбор проб и пробоподготовка | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 |
| 34.2 |  | А43. Б01 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 52 от 21.06. 2013 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 34.3 |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 34.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-06, утв. Минздравом РБ 09.10.2006 |
| 34.4 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 34.5 |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 34.6 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 34.7 |  |  | B.cereus 11.09.2017 |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 35.1 | Масличное сырье и жировые продукты | А51. Б46 | Отбор проб и пробоподготовка | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7218-2011 ГОСТ 7218-2015 |
| 35.2 |  | А51. Б01 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 52 от 21.06. 2013 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 | ГОСТ10444.15-94 |
| 35.3 |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 35.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-06, утв. Минздравом РБ 09.10.2006 |
| 35.5 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 35.6 |  |  | L. monocуtogenes |  | ГОСТ 32031-2012 Инструкция № 81-0904 утв. Минздравом РБ 17.10.2004 |
| 35.7 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |
| # Микробиологические исследования - вода. |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | А75. Б46 | Отбор проб | СТБ ISO 19458-2011, СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ | СТБ ISO 19458-2011, СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ |
| 36.2 |  | А75. Б01 | - ОМЧ - ТКБ - ОКБ - Коли-фаги - Споры сульфитредуцирующих клостридий - Энтерококк - Ps.aeruginosa | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава РБ №46 СанПиН и ГН, утв. 30.12.2009 постановлением Минздрава РБ № 142 | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ Инструкция №068-1109, утв. Минздравом РБ 24.11.2009 |
| 37.1 | Вода питьевая источников децентрализованного водоснабжения Вода питьевая источников децентрализованного водоснабжения | А75. Б46 | Отбор проб 11.09.2017 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ |
| 37.2 |  | А75. Б01 | - ОМЧ - ТКБ - ОКБ Патогенные микроорганизмы кишечной группы: - БГКП - E.coli - Бактерии рода сальмонелла, шигелла, протей - Стафилококки | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 02.08.2010 №105 | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Минздравом РБ 09.10.2006 |
| 38.1 | Вода поверхностных водоемов | А69. Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 38.2 |  | А69. Б01 | - ОКБ - ТКБ - Коли-фаги - Холерных вибрион -Патогенные энтеробактерии - E.coli - Энтерококки - Стафилококки - Споры сульфитредуцирующих клостридий | СанПин 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Минздрава РБ 28.11.2005 №198 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 05.12.2016 № 122 | Инструкция №1.2.11-17-8-2004, утв. Минздравом РБ 21.04.2003 Инструкция №037-0409 утв. Минздравом РБ 25.05.2009 |
| # Микробиологические исследования - объекты внешней среды. |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Смывы с объектов внешней среды | А100. Б46 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 |
| 39.2 |  | А100. Б01 | -Бактерии группы кишечной палочки -S. аureus -Salmonella -Yersinia 11.09.2017 | Инструкция №078-0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Минздравом РБ 09.10.2006 Инструкция № 076-0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 Инструкция №078-0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Минздравом РБ09.10.2006 Инструкция № 076-0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010 |
| 40.1 | Объекты внешней среды ЛПО: - воздушная среда, - смывы с объектов внешнeй среды, - хирургический инструментарий, - шприцы, иглы, системы переливания крови, зонды, катетеры, бужи, - изделия из резины и пластиков, - шовный и перевязочный материалы, - кожа операционного поля, руки хирурга. Персонал в отделениях хирургического профиля | А31 А100. Б46 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 |
| 40.2 |  | А31 А100. Б01 | Микробная обсемененность воздуха: - ОМЧ - St. Аureus - Плесневые и дрожжеподобные грибы Энтеробактерии - Синегнойная палочка - Стерильность - Сальмонелла | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 05.07.2017 № 73 ГН-1, утв. Постановлением Минздрава РБ 05.07.2017 № 73 Приказ Минздрава РБ от 25.11.2002 №165 СанПиН, утв.Постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 №128 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 |
| 41.1 | Объекты внешней среды аптек: - воздушная среда - смывы - аптечная посуда - лекарственные формы - инвентарь - оборудование - руки и санитарная одежда персонала | А36 А31. Б46 | Отбор проб | Государственная фармакопея Республики Беларусь II том 1, утв. МЗ РБ № 453 от 21.04.2012 Приказ Минздрава РБ от 25.11.2002 №165 | Государственная фармакопея Республики Беларусь II том 1, утв. МЗ РБ № 453 от 21.04.2012 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 утв. 28.01.06 г. Постановлением Минздрава РБ № 7 гл. 2,3,4 Приказ Минздрава РБ от 25.11.2002 №165 |
| 41.2 |  | А36 А31. Б01 | - Микробная обсемененность воздуха - ОМЧ - S. aureus - Плесневые и дрожжеподобные грибы - БГКП - Стерильность 11.09.2017 | Государственная фармакопея Республики Беларусь II том 1, утв. МЗ РБ № 453 от 21.04.2012 Приказ Минздрава РБ от 25.11.2002 №165 | Государственная фармакопея Республики Беларусь II том 1, утв. МЗ РБ № 453 от 21.04.2012 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 утв. 28.01.06 г. Постановлением Минздрава РБ № 7 гл. 2,3,4 Приказ Минздрава РБ от 25.11.2002 №165 |
| 42.1 | Дезинфицирующие и антисептические средства | А100. Б46 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 утв.30.12.2005 Постановлением Минздрава РБ № 283 Приказ Минздравом РБ № 165 от 25.11.02г. | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв.30.12.2005 Постановлением Минздрава РБ № 283 |
| 42.2 |  | А100. Б01 | Микробиологическая чистота | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 утв.30.12.2005 Постановлением Минздрава РБ № 283 Приказ Минздравом РБ № 165 от 25.11.02г. | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 утв.30.12.2005 Постановлением Минздрава РБ № 283 Приказ Минздравом РБ № 165 от 25.11.02г |
| 43.1 | Дезкамеры | А100. Б46 | Отбор проб | Приказ Минздрава РБ № 165 от 25.11.02г | Инструкция 3.5-51-2006, утв. 23.11.2006 Постановлением Минздрава РБ № 175 |
| 43.2 |  | А100. Б01 | Отсутствие роста тест- культуры | Приказ Минздрава РБ № 165 от 25.11.02г | Инструкция 3.5-51-2006, утв. 23.11.2006 Постановлением Минздрава РБ № 175 |
| 44.1 | Воздушные, паровые стерилизаторы | А100. Б46 | Отбор проб | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №2 от 06.01.2017 Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.91г., Москва | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов № 15/6-5 от 28.02.91, МЗ СССР |
| 44.2 |  | А100. Б01 | Отсутствие роста тест - культуры 11.09.2017 | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №2 от 06.01.2017 Приказ Минздрава РБ № 165 от 25.11.2002 | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №2 от 06.01.2017 Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов № 15/6-5 от 28.02.91, МЗ СССР Приложение 6,7 |
| 45.1 | Бактериологические питательные среды | А100. Б01 | Контроль качества бактериологических исследований | Инструкция по применению № 079-0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010 | Инструкция по применению № 079-0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010 |
| # Микробиологические исследования - клинический материал от больных и бактерионосителей. |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Кровь. | А03. Б01 | Гемокультура | Инструкция № 075-0210, утв. Минздравом РБ 14.03.2010 | Инструкция № 075-0210, утв. Минздравом РБ 14.03.2010 МР № 15-6/2, утв. МЗ СССР 11.01.90 |
| 47.1 | Клинический материал от обследуемых лиц (отделяемое ран, кал, моча, слизь с носоглотки, с зева, спинномозговая жидкость, отделяемое глаз, уха, женских половых органов, мокрота) Клинический материал от обследуемых лиц (отделяемое ран, кал, моча, слизь с носоглотки, с зева, спинномозговая жидкость, отделяемое глаз, уха, женских половых органов, мокрота) | А03. Б01 А03. Б01 | Дифтерия | СанПиН, утв. 31.05.2012 Постановлением Минздрава РБ № 52 | Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии» утв. Миздравом РБ 09.02.2000 № 42 Приложение2 Инструкция № 075-0210, утв. 14.03.2010 г. Минздравом РБ |
| 47.2 |  |  | Менингокок | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 174 от 12.11.12 | Инструкция «О методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов» утв. Приказ Минздравом РБ №81 от 13.02.06г Инструкция № 075-0210, утв. 14.03.2010 г. Минздравом РБ |
| 47.3 |  |  | Микроорганизмы рода стафиллокока | Инструкция № 075-0210, утв. 14.03.2010 г. Минздравом РБ | Инструкция № 075-0210, утв. 14.03.2010 г. Минздравом РБ |
| 47.4 |  |  | Микроорганизмы рода клебсиелла | МР «Микробиологическая диагностика клебсиеллезов», утв. МЗ СССР 14.10.83 Инструкция №026-0509, утв. Минздравом РБ 08.10.2009 Инструкция №075-0210, утв. Минздравом РБ 13.03.2010 | МР «Микробиологическая диагностика клебсиеллезов», утв. МЗ СССР 14.10.83 Инструкция №026-0509, утв. Минздравом РБ 08.10.2009 Инструкция №075-0210, утв. Минздравом РБ 13.03.2010 |
| 47.5 |  |  | Микроорганизмы рода Bordetella | Инструкция №084-0310, утв. Минздравом РБ 19.03.2010 | Инструкция №084-0310, утв. Минздравом РБ 19.03.2010 |
| 47.6 |  |  | Бактерий рода иерсиния | Инструкция № 076-0210,утв. Минздравом РБ 19.03.10 | Инструкция № 076-0210,утв. Минздравом РБ 19.03.10 |
| 47.7 |  |  | Кампилобактерии | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 «Клиническая лабораторная диагностика кампилобактериоза», утв. Минздравом РБ 27.03.06 г. постановлением № 36 | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 «Клиническая лабораторная диагностика кампилобактериоза», утв. Минздравом РБ 27.03.06 г. постановлением № 36 |
| 47.8 |  |  | Холерный вибрион | Инструкция №1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры», утв.пост №43 Минздравом РБ 21.04.2004 | Инструкция №1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры», утв.пост №43 Минздравом РБ 21.04.2004 |
| 47.8 |  |  | Стрептококки | Инструкция №3.1.2.10-18-8-2006 "Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции", утв. Минздравом РБ 29.05.2006 | Инструкция №3.1.2.10-18-8-2006 "Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции", утв. Минздравом РБ 29.05.2006 |
| 47.9 |  |  | Энтеробактерии | Инструкция по применению «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями» № 026-0309 Минздравом РБ | Инструкция по применению «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями» № 026-0309 Минздравом РБ |
| 48.1 | Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы | А03. Б01 | Определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция №226-1208 , утв. Минздравом РБ 06.12.2008 | Инструкция №226-1208 , утв. Минздравом РБ 06.12.2008 |
| # Паразитологические исследования |  |  |  |  |  |
| 49.1 | Кал, соскоб | А03. Б08 | Яйца и личинки гельминтов Вегетативные формы и цисты простейших | СП 17-69 РБ 98 утв. Постановлением Минздрава РБ 29.04.1998 №18 Инструкция № 1334 утв. Минздравом РБ 15.12.2010 | Инструкция № 4.2-11-19-9-2004, утв. Минздравом РБ 04.05.2004 Инструкция №117-1210, утв.Минздравом РБ 02.12.2010 |
| 50.1 | Кровь | А03. Б08 | Возбудитель малярии | СанПиН 3.2.19-19 2003 «Профилактика малярии в РБ», утв. Постановлением Минздрава РБ 19.03.2010 | Инструкция по применению №085-0310,утв. Минздравом РБ 09.03.10 |
| 51.1 | Вода питьевая | А75. Б08 | Цисты лямблий Яйца и личинки гельминтов Ооцисты криптоспоридий | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава РБ 10.10.99 №46 СП 17-69 РБ 98 утв. Постановлением Минздрава РБ 29.04.1998 №18 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды» утв. Минздравом РБ от 05.12.2014г № 54 | Инструкция № 108-1207, утв. Минздравом РБ 21.01.2008 Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом РБ 14.06.2005 Инструкция № 70-0404 , утв. Минздравом РБ 04.12.2003 Инструкция № 209-1203, утв. Минздравом РБ 13.10.2004 |
| 52.1 | Вода открытых водоемов Вода сточная | А71. Б08 | Цисты патогенных простейших Яйца и личинки гельминтов 11.09.2017 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Минздрава РБ 28.11.2005 №198 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды» утв. Минздравом РБ от 05.12.2014г № 54 СанПиН утв. Постановлением Минздрава РБ 05.12.2016 № 122 | Инстркция № 037-0409, утв. Минздравом РБ 08.05.2009 « Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом РБ 14.06.2005 Инструкция № 021-0306, утв. Минздравом РБ 05.01.2007 МР «Контроль за работой очистных сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод и их осадков от яиц гельминтов и цист простейших»,утв. Минздравом РБ 15.02.1996 |
| 53.1 | Овощи, фрукты | А01 А50. Б08 | Яйца гельминтов | СанПиН, утв. 31.05.2012 Постановлением Минздрава РБ № 52 СП 17-69 РБ 98 утв. Постановлением Минздрава РБ 29.04.1998 №18 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды» утв. Минздравом РБ от 05.12.2014г № 54 | Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом РБ 14.06.2005 Инструкция № 37-0305 «Экспресс-методы идентификации возбудителей паразитарных болезней в плодовоовощной продукции», утв. Минздравом РБ 12.04.2005г |
| 54.1 | Смывы с предметов обихода | А100. Б08 | Яйца гельминтов | СП 17-69 РБ 98 утв. Постановлением Минздрава РБ 29.04.1998 №18 Инструкция № 1334 утв. Минздравом РБ 15.12.2010 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды» утв. Минздравом РБ от 05.12.2014г № 54 | Инструкция №65-0605, утв. 14.06.05 Постановлением Минздрава РБ № 77 |
| 54.2 | Почва | А72. Б08 | Яйца гельминтов Личиночные стадии гельминтов | Инструкция № 1334 утв. Минздравом РБ 15.12.2010 Инструкция № 7.1.7.11-12-5-2004, утв. Минздравом РБ 05.12.2014 №54 | Инструкция №65-0605, утв. 14.06.05 Постановлением Минздрава РБ № 77 Инструкция № 021-0306, утв. Минздравом РБ 05.01.2007 |
| # Физические факторы |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Рабочие места, производственные, общественные, жилые помещения, территории жилой застройки | А77 А78. Б35 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % 23.02.2018 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 №33 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 29.12.2012 № 215 СанПиН утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 211 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 18.03.2009 № 27 СанПиН утв. Постановлением Минздрава РБ от 16.12.2013 № 127 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 18.08.2009 № 93 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 18.03. 2009 № 28 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 11.08.2009 № 91 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 25.08.2009 № 95 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 27.12.2012 № 206 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 06.05.2013 №38 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 25.01.2013 №8 | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл.4 ГОСТ 30494-96 |
| 55.2 | Рабочие места, производственные, общественные, жилые помещения, территории жилой застройки | А77 А78. Б35 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153- 2009 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 24940-96 ГОСТ 24940-2016 МУ РБ 11.11.12-2002 утв. Минздравом РБ 27.12.2012 |

Примечание:

ДИ – диапазон измерения

* - для испытания продукции поставляемой в РФ

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»      				Т.А. Николаева

11.09.2017