|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.1595 от 07 сентября 2009 года на бланке № 0000026 на 3 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» февраля 2018 года

лаборатории энергоресурсосбережения и нормирования

отдела генерального плана и теплоэнергетических технологий

Открытого акционерного общества «Белгорхимпром»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Контроль и анализ качества электрической энергии в электросистемах общего назначения | Показатели качества электроэнергии: |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 35.11/ 24.000 | Медленные изменения напряжения: -отрицательное отклонение напряжения δU(-); -положительное отклонение напряжения δU(+). | ГОСТ 32144-2013 п. 4.2.2 | ГОСТ 30804.4.30 -2013 ГОСТ 30804.4.7-2013 ГОСТ 33073-2014 ТКП 183.1-2009 ТКП 183.2-2009 |
| 1.1.2 |  | 35.11/ 24.000 | Доза фликера Рt: - длительная Pst - кратковременная Рlt. | ГОСТ 32144-2013 п. 4.2.3 |  |
| 1.1.3 |  | 35.11/ 24.000 | Несинусоидальность напряжения: - суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения KU; - коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n); | ГОСТ 32144-2013 п. 4.2.4 |  |
| 1.1.4 |  | 35.11/ 24.000 | Несимметрия напряжений в трехфазных системах: - коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности К2U; - коэффициен несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U; | ГОСТ 32144-2013 п. 4.2.5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | Контроль и анализ качества электрической энергии в электросистемах общего назначения | 35.11/ 24.000 | Отклонение частоты ∆f | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.1 | ГОСТ 30804.4.30 -2013 ГОСТ 30804.4.7 -2013 ГОСТ 33073-2014 ТКП 183.1-2009 ТКП 183.2-2009 |
| 1.1.6 |  | 35.11/ 24.000 | Провалы, прерывания напряжения и перенапряжения: - длительность провала (прерывания) напряжения ∆ tп; - остаточное напряжение u. | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1, 4.3.2 |  |
| 2.1 | Тепловизионный контроль качества теплозащиты ограждающих конструкций жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений | 100.13/ 29.061 | Геометрические параметры | ТКП 45-2.04-43 2006 | ГОСТ 26629-85 |
| 2.2 |  | 100.13/ 32.147 | Температурные поля поверхностей ограждающих конструкций | ТКП 45-2.04-43 2006 | ГОСТ 26629-85 |
| 2.3 |  | 100.13/ 35.065 | Температура окружающей среды | ТКП 45-2.04-43 2006 | ГОСТ 26629-85 |
| 2.4 |  | 100.13/ 34.065 | Температура поверхности | ТКП 45-2.04-43 2006 | ГОСТ 26629-85 |
| 2.5 |  | 100.13/ 35.065 | Относительная влажность | ТКП 45-2.04-43 2006 | ГОСТ 26629-85 |
| 2.6 |  | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушных потоков | ТКП 45-2.04-43 2006 | ГОСТ 26629-85 |
| 2.7 |  | 100.13/ 32.147 | Относительное сопротивление теплопередачи | ТКП 45-2.04-43 2006 | ГОСТ 26629-85 |
| 3.1 | Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений | 100.13/ 29.061 | Геометрические параметры | ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26254-84 |
| 3.2 |  | 100.13/ 32.147 | Температурные поля поверхностей ограждающих конструкций | ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26254-84 |
| 3.3 |  | 100.13/ 35.065 | Температура окружающей среды | ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26254-84 |
| 3.4 |  | 100.13/ 34.065 | Температура поверхности | ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26254-84 |
| 3.5 |  | 100.13/ 35.060 | Относительная влажность | ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26254-84 |
| 3.6 |  | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушных потоков | ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26254-84 |
| 3.7 |  | 100.13/ 34.064 | Плотность теплового потока | ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26254-84 |
| 3.8 |  | 100.13/ 34.148 | Сопротивление теплопередаче | ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26254-84 |
| 3.3 |  | 100.13/ 34.148 | Приведенное сопротивление теплопередаче | ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26254-84 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 |  | Плотность тепловых потоков, проходящих через однослойные и многослойные ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных | 100.13/ 34.065 | Температура поверхности |  | НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 25380-82 |  |
| 4.2 |  |  | 100.13/ 34.064 | Плотность теплового потока |  | НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 25380-82 |  |
| 5.1 |  | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Естественное и искусственное освещение |  | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 6.1 |  | Выбросы от стационарных источников | Концентрации: |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  | 100.1/ 08.169 | -углерода (II) оксид (окись углерода, угарный газ) Д: (0 ÷ 12 500) мг/м3 П: ± 5 % отн. |  | ТНПА на объект испытаний | МВИ.МН 1003-2007 |  |
| 6.1.2 |  |  | 100.1/ 08.169 | -углерода (IV) оксид (диоксид углерода) Д: (0 ÷ 50) об. доля, % |  | ТНПА на объект испытаний | МВИ.МН 1003-2007 |  |
| 6.1.3 |  |  | 100.1/ 08.169 | -кислорода Д: (0 ÷ 21) об. доля, % П: ± 0,2 % об. |  | ТНПА на объект испытаний | МВИ.МН 1003-2007 |  |
| 6.1.4 |  |  | 100.1/ 08.169 | -азота (II) оксид (азота оксид) Д: (0 ÷ 4000) мг/м3; П: ± 5 % отн. |  | ТНПА на объект испытаний | МВИ.МН 1003-2007 |  |
| 6.1.5 |  |  | 100.1/ 08.169 | -азота (IV) оксид (азота диоксид) Д: (0 ÷ 1000) мг/м3; |  | ТНПА на объект испытаний | МВИ.МН 1003-2007 |  |
| 6.2 |  |  | 100.1/ 35.065 | -температура дымовых газов Д: (0 ÷ 500) °С. |  | ТНПА на объект испытаний | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
|  | Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" |  |  |  | Т.А. Николаева |  |  |  |