Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4423

от 19 августа 2013 года

на бланке №___________

На 4 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории неразрушающего контроля

Акционерного общества "Газпром Оргэнергогаз"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *11) – 7) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-1.03-236-2011 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-41-2006 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 169-2009 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 СНиП 2.05.02-88 СНиП 2.04.12-86 СНиП III-18-75 ВСН 006-89 ВСН 012-88 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ВСН 012-88 Часть 1 СНиП III-42-80, р.4 |
|  |  | Акустико-эмиссионный метод *11) – 7) |  | ГОСТ 27655-88 ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзора России от 09.06.2003 №77 |
|  |  | Магнитный контроль: -магнитопорошковая дефектоскопия *2 *11) – 7) |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ЕН 1290-2002 |
|  |  | Оптический контроль: *11) – 7) -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 СНиП III-42-80 р.4 ВСН 012-88 часть I, р.5 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11) – 7) |  | МВИ.МН 4691-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод *2 *11) – 7) | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ от 15.11.2012 №60 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 №56 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 №20 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзора России от 09.06.2003 №77 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4679-2013 |
|  |  | Акустико-эмиссионный метод *11) – 7) |  | ГОСТ 27655-88 ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзора России от 09.06.2003 №77 |
|  |  | Магнитный контроль: -магнитопорошковая дефектоскопия *2 *11) – 7) |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  | Оптический контроль: *11) – 7) -визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11) – 7) |  | МВИ.МН 4691-2013 |
| 3. Сосуды, емкости, аппараты, котлы, трубопроводы, резервуары |  | Аналитические методы расчета: -расчет на прочность |  | ГОСТ 14249-89 ГОСТ 24570-81 ГОСТ 25859-83 ГОСТ 27691-88 СНиП 2.05.06-85 раздел 8 ТКП 169-2009, часть 2 |
| 4. Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  | Определение суммарного потенциала сооружения | СТБ ГОСТ Р 51164-2001, п.5.1 ГОСТ 9.602-2005, п.7.1.1 | ГОСТ 9.602-2005, приложение С |
| 5. Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  | Измерение поляризационного потенциала | СТБ ГОСТ Р 51164-2001, п.5.1 ГОСТ 9.602-2005, п.7.1.1 | ГОСТ 9.602-2005, приложение Р |
| 6. Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  | Определение опасного действия блуждающих токов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001, п.5.12.4 ГОСТ 9.602-2005, п.7.2. | ГОСТ 9.602-2005, приложение Г |
| 7. Трубопроводы стальные магистральные |  | Контроль состояния изоляции законченных строительством и действующих участков трубопроводов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001, п.4 ГОСТ 9.602-2005, п.6 | СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Д |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. Вставки электроизолирующие трубопроводов стальных магистральных, сооружений подземных |  | Определение исправности вставки электроизолирующей | СТБ ГОСТ Р 51164-2001, п.5.3.11 ГОСТ 9.602-2005 ВСН 39-1.22-007-2002, п.5.8 | ВСН 39-1.22-007-2002, п.5.8 |
| 9. Анодные заземления станций катодной защиты, токоотводы-протекторы |  | Измерение сопротивлений растеканию тока анодных заземлений, токоотводов-протекторов | СТБ ГОСТР 51164-2001, п.5.4, п.5.10 | ВСН 009-88, п.4.11 в, п.4.20 в |
| 10. Трасса трубопроводов стальных магистральных, сооружений подземных |  | Определение наличия блуждающих токов в земле | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2005. п.4.7 | ГОСТ 9.602-2005, приложение Д |
| 11. Грунты по трассе трубопроводов стальных магистральных, сооружений подземных |  | Определение коррозионной агрессивности грунта по удельному электрическому сопротивлению | СТБ ГОСТ Р 51164-2001, п.6.4 ГОСТ 9.602-2005 | ГОСТ 9.602-2005, приложение А (А.1) |
| 12. Переходы трубопроводов через автомобильные и железные дороги |  | Измерение сопротивления цепи «труба-кожух» | ВСН 009-88, Дополнение | ВСН 009-88, дополнение, п.4 |
| 13. Трубы с защитными покрытиями из полимерных лент или на основе битумных мастик |  | Определение адгезии защитных покрытий | СТБ ГОСТ Р 51164-2001, п.4.2.12 ГОСТ 9.602-2005, п.6 | СТБ ГОСТ Р 51164-2001, Приложение Б |
| 14. Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  | Измерение параметров коррозионного состояния и состояния изоляционных покрытий (методы интенсивных измерений) | СТБ ГОСТ Р 51164 2001, п.6.2.12 ГОСТ 9.602-2005 | МВИ.МН 4714-2013 |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь -

# директор Государственного

# предприятия  «БГЦА» 							Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Сосуды и аппараты, работающие под давлением;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

- Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов;

- Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы;

- Насосно-компрессорное оборудование;

- Магистральные газонефтепродуктопроводы;

- Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 4 мм ÷ 60 мм ≥200 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали Погрешность Толщина по стали (Hх) Погрешность Толщина по стали (Hх) Погрешность | 0,6 мм ÷ 200 мм ±0,1 мм 0,8 мм ÷ 200 мм, ±(0,01·Hх+0,05) мм 0,6 мм ÷ 300 мм ±(0,1 + 0,005·Hх) мм |
| Магнитопорошковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | Б ≥10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | Диапазон измерения: Погрешность: (90-150) HB (150-300) HB (300-450) HB | (90 ÷ 450) HB ±10 HB ±15 HB ±20 HB |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь -

# директор Государственного

# предприятия  «БГЦА» 							Т.А.Николаева