Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.4696 от «09» октября 2015 года На бланке №__________ На 1 листах - Редакция 02

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «17» ноября  2017 года

Испытательная лаборатория

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством г.Могилева»

| № пунк-тов** | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений, тепловая изоляция трубопроводов | 42.21/ 34.065 | Температура поверхности тепловизионным методом ДИ – 40 +650 °С | ТКП 45-2.04-43-2006 ТКП 45-4.02-91-2009 ТКП 45-4.02-129- 2009 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 26629-85 |
| 1.2 |  | 42.21/ 34.065 | Температура поверхности контактным методом ДИ – 40 +100 °С |  | ГОСТ 26254-84 |
| 1.3 |  | 42.21/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче ДИ 0,05-8,00 м2К/Вт |  | ГОСТ 26254-84 |
| 2.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 42.21/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность. | СНБ 3.02.04.2003 СНБ 4.02.01-2003 ТКП 45-2.02-34-2006 ТКП 45-2.02-92-2007 ГОСТ 30494-96 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 Прил. Е |

Примечание:

ДИ – Диапазон измерений

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»      				Т.А. Николаева