|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4352 от 15 февраля 2013 года На бланке 0004343 На 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ   от «15»  февраля  2018 года

лаборатории электрических измерений службы уличного освещения Коммунального унитарного многоотраслевого предприятия жилищно–коммунального хозяйства «Барановичское городское жилищно-коммунальное хозяйство»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 1.2 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.БР 101-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 табл.Б.29.3 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 п.7.2.4 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.2 |  |  | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б П.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.3 |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 П.413.1.3.4, П..413.1.3.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами (ВЛИ) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.9.1 | МВИ.БР 02-2015 |

Руководитель органа                                                                                                                      по аккредитации Республики Беларусь-                                                                                                                 директор государственного                                                                                         предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева