|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3730 от 15 сентября 2008 года На бланке №____________ На 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  07  марта  2018 года

лаборатории электрофизических испытаний Открытого акционерного общества «Торгсервис»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 2943-2011 |
| 1.2 |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.МН 2944-2011 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 п. 7.4 | МВИ.МН 2942-2011 |
| 2.2 |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 2945-2011 |
| 2.3 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 2944-2011 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 2943-2011 |
| 4.1 | Электроустановки (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п.п.6.12.4.15 – 6.12.4.18 Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 Приложение А п. А2 ТКП 538-2014 п.п.4.1, 4.2, 4.9, 4.10 ТКП 339-2011: п.4.3.20.6 | МВИ.МН 4456-2012 |
| 5.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 2943-2011 |
| 5.2 |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (г) ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г п.Г.9 | МВИ.МН 5853-2017 |
| 5.3 |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (д) | МВИ.МН 5853-2017 |
| 5.4 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г п.Г.8 | МВИ.МН 5853-2017 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева