|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5025 от 06 апреля 2018 года На бланке №0004380 На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  06 апреля  2018 года

лаборатория электротехнических измерений

Общества с ограниченной ответственностью

«Интегрированные инженерные системы»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/22.000 | Электрическое сопротивление цепей постоянному току | ТКП 206-2009 Прил.А, п.А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 1.2 |  | 26.30/22.000 | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току | ТКП 206-2009 Прил.А, п.А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 1.3 |  | 26.30/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) | ТКП 206-2009 Прил.А, п.А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 1.4 |  | 26.30/22.000 | Рабочая емкость электрических цепей | ТКП 206-2009 Прил.А, п.А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 2.1 | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 Прил.А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, прил.А, п.А.1.2, прил.Б, п.Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.2 |  | 27.31/33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010, прил.А, п.А.1.3, прил.Б, п.Б.6, Б.9 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.3 |  | 27.31/33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, Прил.А, п.А.1.4 Прил.Б, п.Б.3 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.4 |  | 27.31/33.110 | Значение потерь на оптических разветвителях | ТКП 212-2010, Прил.А, п.А.1.8 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.5 |  | 27.31/33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010, Прил.А, п.А.1.5 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.6 |  | 27.31/33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010, Прил.Б, п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.7 |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Прил.А, п.А.2.1 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 2.8 |  | 27.31/22.000 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Прил.А, п.А.2.1 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 2.9 | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Прил.А, п.А.2.1 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 2.10 |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 Прил.А, п.А.2.1, табл.А.2, п.5 | МВИ.МН 5662-2016 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева