|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5030 от 07 марта 2018 года на бланке №0004385 на 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 апреля 2018 года

электротехнической лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Спецэлектрострой»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ. 115-2012 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.ВТ. 244-2013 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.ВТ. 244-2013 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 28.25/ 23.000 | Аэродинамические показатели: скорость движения воздуха, расход воздуха, динамическое давление потока воздуха, статическое давление потока воздуха, полное давление потока воздуха, температура перемещаемого воздуха, геометрические параметры | СНБ 4.02.01-03 СТБ 2021-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 28.25/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления Геометрические параметры | НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 6.1 | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.10 таблица Е1 | МВИ.ВТ.243-2013 |
| 6.2 |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.ВТ.243-2013 |
| 6.3 |  |  | Испытание изоляции корпусов повышенным переменным напряжением |  | МВИ.ВТ.243-2013 |
| 6.4 |  |  | Измерение тока, протекающего через изделие при наибольшем рабочим напряжении |  | МВИ.ВТ.243-2013 |
| 7.1 | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.11.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 243-2013 |
| 7.2 |  | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным переменным напряжением |  | МВИ.ВТ. 243-2013 |
| 8.1 | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.12.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 243-2013 |
| 9.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.17.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ.243-2013 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							      Т.А.Николаева