|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 5036 от «_27___» апреля 2018г На бланке № 0004421 На 1 листе. Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «_27_» апреля 2018 года

Лаборатории электрофизических измерений Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационный участок №4 Советского района г. Минска»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Электрооборудование напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1, Б.30.1, Б.7 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МГ 1087-2017 |
| 1.2 |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4, Б.30.10 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.МГ 1085-2017 |
| 1.3 |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МГ 1086-2017 |
| 1.4 |  | 27.90/22.000 | Проваерка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009, Б.29.8, Б.27.3 ТКП 339-2011п.4.3, п.4.4.28.5 | МВИ.МГ 1088-2017 |
| 2.1 | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания | ТКП 181-2009, п.В.4.61 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ТКП 45-4.04-149-2009 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 | МВИ.МГ 1089-2017 |
| 2.2 |  |  | Измерение времени отключения УЗО, при: - Iном - I2хном - I5хном | ТКП 181-2009, п.В.4.61 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 ТКП 181-2009, п.В.4.61 ТКП 45-4.04-149-2009, Г.8 | МВИ.МГ 1089-2017 |
| 2.3 |  |  | Ток утечки |  | МВИ.МГ 1089-2017 |
| 3.1 | Бытовые стационарные электроплиты | 27.11/22.000 | Величины электрического потенциала на корпусе бытовых стационарных электроплит, относительно заземленного санитарно-технического оборудования и измерения сопротивления изоляции электроплиты | ТКП 181-2009, П.6.11.4.9 | МВИ.МН 5353-2015 |

Руководитель Органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»    	                             Т.А.Николаева