|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3131 от 12.03.2010 На бланке №____________ На 6 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ                                                                                                    от  12 марта  2020 года

электролаборатории

### Общества с ограниченной ответственностью «ЭлмонЭнергоСтрой»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Электроизолирующие перчатки, галоши, боты | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | ТКП 290-2010 п.4.11.2, п.4.12.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 254-2013 МВИ.БР 216-2012 |
| 1.2 | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 254-2013 |
| 1.3 | Штанги измерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 П.4.2.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 254-2013 |
| 1.4 | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 254-2013 МВИ.БР 216-2012 |
| 1.5 | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Проверка повышенным напряжением; Измерение напряжения индикации; Проверка тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении; | ТКП 290-2010 п.4.5.10 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 254-2013 |
| 1.6 | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц; Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 254-2013 МВИ.БР 216-2012 |
| 1.7 | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.3.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 254-2013 МВИ.БР 216-2012 |
| 2.1 * | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.2 * |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.БР 101-2015 |
| 3.1 * | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.1-4.3.8.4 п.4.3.9.1, ТКП 336-2011 п.7.2.4 | МВИ.БР 181-2016 |
| 3.2 * |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2016 |
| 3.3 * |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 4.1 * | Электро-двигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1- Б.7.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.2 * |  | 27.11/29.113 | Испытания повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.БР 216-2012 |
| 5.1 * | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.2 * | Силовые кабельные линии | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 табл.4.4.57 | МВИ.БР 216-2012 |
| 6.1 * | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.8.3.1, Б.8.4 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2(а) | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.2 * |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5.1 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 табл.4.4.14 табл.4.4.15 | МВИ.БР 216-2012 |
| 7.1 * | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 п.п.Б.18.3, Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.2 * |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2 табл.Б.8.1 п.п.Б18.3, Б.24.3 табл.Б.8.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 табл.4.4.14 | МВИ.БР 216-2012 |
| 8.1 * | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 табл. Б.22.1 ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 табл.4.4.38 | МВИ.БР 02-2015 |
| 8.2 * |  | 27.12/29.113 | Пробивное напряжение вентильных разрядников | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.22.5 табл. Б.22.3 | МВИ.БР 216-2012 |
| 9.1 * | Токопроводящие жилы проводов и кабелей в электропроводках | 27.32/29.061 | Сечение жил проводов | ПУЭ §2.1.14 таблица 2.1.1 ТКП 339-2011 п.8.4.4 табл.8.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Табл. 1 п.1.1.1в |
| 10.1 * | Открытая прокладка защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов | 27.32/29.061 | Расстояние в свету от провода до поверхности основания | ПУЭ §2.1.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 Табл. А.1 п.1б |
| 11.1 * | Осветительная арматура и патроны | 27.32/29.061 | Сечение жил проводов | ПУЭ §§ 6.5.12, 6.5.13 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Табл. 1 п.1.1.1в |
| 12.1 * | Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций | 27.32/29.061 | Расстояние горизонтально положенных проводов от плит перекрытия | СНиП 3.05.06-85 п.3.33 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 Табл. А.1 п.1б |
| 13.1 * | Устройство внутренних электрических сетей | 27.12/29.061 | Высота установки выключателей от уровня пола | ТКП 45-4.04-149-2009 п.п.16.29, 16.36, 16.37 ТКП 339-2011 п.8.5.9 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 Табл. А.1 п.1б |
| 13.2 * |  | 27.12/29.061 | Высота установки розеток от уровня пола | ТКП 45-4.04-149-2009 п.п. 16.29, 16.37 ТКП 339-2011 п.п.8.5.6, 8.5.7 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 Табл. А.1 п.1б |
| 14.1 * | Электрическое отопление и горячее водоснабжение | 27.12/29.061 | Расстояние от приборов электроотопления до материалов групп горючести Г2, Г3, Г4 | ТКП 45-4.04-149-2009 п. 17.11 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 Табл. А.1 п.1б |
| 15.1 * | Установка счетчиков и электропроводка к ним | 27.12/29.061 | Высота установки от уровня пола | ТКП 339-2011 п.4.2.5.2 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 Табл. А.1 п.1б |
| 16.1 * | Прокладка кабельных линий в земле | 27.32/29.061 | Расстояние в свету от кабеля, проложенного в земле, до фундаментов зданий и сооружений | ПУЭ §2.3.85 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 Табл. А.1 п.1б |
| 16.2 * | Прокладка кабельных линий в земле | 27.32/29.061 | Расстояние по горизонтали в свету от кабеля до коммуникаций при параллельной прокладке | ПУЭ §§ 2.3.88, 2.3.89 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 Табл. А.1 п.1б |
| 16.3 * |  | 27.32/29.061 | Расстояние по горизонтали в свету между кабелями при параллельной прокладке кабельных линий | ПУЭ §2.3.86 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 Табл. А.1 п.1б |
| 17.1 * | Заземляющие и нулевые защитные проводники | 27.90/29.061 | Размеры заземляющих и нулевых защитных проводников | ТКП 339-2011 п.4.3.12.1 табл.4.3.4 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Табл. 1 п.1.1.1в |
| 18.1 * | Заземляющие устройства | 27.90/29.061 | Сечение заземляющих проводников | СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.259, 3.258 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Табл. 1 п.1.1.1в |
| 19.1 * | Установка распределительных устройств в электропомещениях | 27.90/29.061 | Определение ширины и высоты проходов в свету | ТКП 339-2011 п.6.1.6.1.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 Табл. А.1 п.1б |
| 20.1 * | Наружное освещение | 27.90/29.061 | Высота установки светильников уличного освещения | ПУЭ §6.3.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 Табл. А.1 п.1б |

Примечание: **Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее

пределами

Руководитель органа                                                                                                                                               по аккредитации Республики Беларусь-                                                                                                                                      директор государственного                                                                                                     предприятия «БГЦА»                                                                             Т.А.Николаева