|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0764 от 28 ноября 1997 года На бланке На 3 листах Редакция 03 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 мая 2018 года

отдела контроля качества

Гродненского областного строительного унитарного предприятия

«Гроднооблсельстрой»

| № пункта | Наименова ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее - НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1035-96 | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1545-2005 п.4 |
| 1.2 |  | 23.63/ 29.061 | Удобоукладываемость (консистенция) по показателю подвижности: - осадка конуса - растекание конуса |  | СТБ 1545-2005 п.5 |
| 2.1 | Бетоны. Бетоны конструкционные тяжелые. Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства. | 23.61/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1310-2002 СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2011 | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1545-2005 п.4 |
| 2.2 |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 2.3 |  | 23.61/ 26.080 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-84 п.2.3.3 |
| 2.4 |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.2-95 п.6.1 |
| 2.5 |  | 23.61/ 29.121 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 п.2 |
| 2.6 |  | 23.61/ 26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 |
| 3.1 | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.1 |
| 3.2 |  | 23.64/ 29.061 | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 3.3 |  | 23.64/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |

| 3.4 | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 |  | 23.64/ 29.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86 п.9 |
| 3.6 |  | 23.64/ 29.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п.10 |
| 4.1 | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 4.2 |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 4.3 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 4.4 |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 5.1 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 5.2 |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 5.3 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 5.4 |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 5.5 |  | 08.12/ 29.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 |
| 6.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 13015.0-83 | СТБ 2264-2012 (метод пластической деформации) |
| 7.1 | Грунты | 100.06/ 29.121 | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) | ТКП 45-3.03-19-2006 СТБ 943-2007 | СТБ 1377-2003 |
| 8.1 | Пиломатериалы хвойных пород. Пиломатериалы лиственных пород. | 16.10/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1713-2007 СТБ 1714-2007 | ГОСТ 16588-91 п.2.1 |
| 8.2 |  | 16.10/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 п.1, п.2 |
| 9.1 | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог. | 23.61/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1071-2007 | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 СТБ 1545-2005 п.4 |
| 9.2 |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 9.3 |  | 23.61/ 29.121 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 п.2 |
| 9.4 |  | 23.61/ 29.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 |

| 9.5 | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог. | 23.61/ 29.080 | Водонепроницаемость | СТБ 1071-2007 | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 п.2.3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Камни бортовые бетонные и железобетонные. | 23.61/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1097-2012 | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 СТБ 1545-2005 п.4 |
| 10.2 |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 10.3 |  | 23.61/ 29.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 |

Руководитель органа

по аккредитации -

директор государственного

предприятия «БГЦА»				       _______________ 	     Т.А. Николаева