|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4728 от «27» ноября 2015 года На бланке 0006795 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «27» ноября 2015 года

Измерительной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «АМИТО»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до1000 В, кабельные линии | А12.Б26 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011(02230) п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2; ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б, п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ МН 5297-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6; ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п. Б.29.4, п. Б.30.10 | МВИ МН 5299-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2; ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ МН 5296-2015 |
| 2.3 |  | А12.Б26 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ МН 5295-2015 |
| ___________ 29.05.2020 Лист 1 Листов 2 Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4728. |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | А 14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение В, п. В.2.3.13, п. В.4.61.4; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3; ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9; ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г; ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.3; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 | МВИ МН 5298-2015 |
| 3.2 |  | А 14.Б22 | Проверка работоспособности УЗО |  |  |
| 3.3 |  | А 14.Б22 | Определение отключающего дифференциального тока |  |  |
| 3.4 |  | А 14.Б22 | Определение времени отключения УЗО |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»					                                         Т.А.Николаева

____________				  27.11.2015				       Лист 2 Листов 2