|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.0072 от 28 декабря 1994 года На бланке №0001504 На 31 листах Редакция 02 |  |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 мая 2018 года

лаборатории испытаний

Открытого акционерного общества «МПОВТ»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее - НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, устройства комплектные низковольтные | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.40/11.116 27.51/11.116 27.90/11.116 28.93/11.116 29.31/11.116 32.50/11.116 | Классификация | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 СТБ 1944-2009 ГОСТ 8607-82 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 ГОСТР МЭК 60598-1-2011 ГОСТ 28288-89 ГОСТ 23833-95 СТБ IЕС 60335-1-2013 СТБ 1364.0-2007 СТБ 1364.0-2015 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-2-99 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.6 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.6 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.6 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.6 СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.6 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.6 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.6 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.6 ГОСТ 27570.53-95 п.6 СТБ 1944-2009 п.4 ГОСТ 8607-82 п.1.1,1.2 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.2 ГОСТР МЭК 60598-1-2011 п.2 ГОСТ 28288-89 п.4 ГОСТ 23833-95 п.3 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.6 СТБ 1364.0-2007 п.4 СТБ 1364.0-2015 п.4 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.2 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.2 СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.2.4 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.6 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.6 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.4 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.4 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.4 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.4 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.4 |
| 1.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, устройства комплектные низковольтные | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.40/11.116 27.51/11.116 27.90/11.116 28.93/11.116 29.31/11.116 32.50/11.116 | Классификация | СТБМЭК60598-2-7-2002 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC60598-2-8-2011 ГОСТ IEC60598-2-2-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.4 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.6 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.6 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.6 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.4 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.4 ГОСТ IEC60598-2-8-2011 п.8.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.2 |
| 2.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройство числового программного управления, устройства комплектные низковольтные | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.40/11.116 27.51/11.116 27.90/11.116 28.93/11.116 29.31/11.116 32.50/11.116 | Маркировка | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-201 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 27570.53-95 СТБ 1364.0-2007 СТБ 1364.0-2015 ГОСТ IEC60335-2-29-2012 СТБ 1324-2002 п.5.25 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ 28288-89 ГОСТ 23833-95 ГОСТ 14163-88 СТБ 1944-2009 ГОСТ 8607-82 ГОСТ 8045-82 ГОСТ 15597-82 ГОСТ 20790-93 СТБ IЕC 60335-1-2013 ГОСТ 12434-93 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ Р МЭК60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ 7110-82 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ 18130-79 ГОСТ 13821-77 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 ГОСТ 12.2.092-94 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.5 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ 6047-90 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 30241.1-96 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ГОСТ 21021-2000 ГОСТ 25861-83 СТБ МЭК 60065-2011 ГОСТ 30324.0-95 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.7.1-7.14 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.7 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.7 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.7 СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.7 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.7 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.6 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.9 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.7 ГОСТ 27570.53-95 п.7 СТБ 1364.0-2007 п.п. 8.9 СТБ 1364.0-2015 п.8.28 ГОСТ IEC60335-2-29-2012 п.7 СТБ 1324-2002 п.5.25 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.6 А2, А8.2.1,А8.2.2, А8.2.3 ГОСТ 28288-89 п.п.5.1-5.3, 5.5 ГОСТ 23833-95 п.8.1 ГОСТ 14163-88 п.п.1.2,1.3 СТБ 1944-2009 п.5, 8 ГОСТ 8607-82 п.6.1, 6.2 ГОСТ 8045-82 п.5.1 ГОСТ 15597-82 п.5.1 ГОСТ 20790-93 п.п.8.1.1-8.1.13 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.7 ГОСТ 12434-93 п.2.6 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.3 п.2.5.1 ГОСТ 7110-82 п.5.1 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.3 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.3 СТБ МЭК 598-2-1-99 п.6 ГОСТ МЭК 928-2002 п.7 ГОСТ 18130-79 п.п.7.1, 7.2, п.6.5, п. 6.14 ГОСТ 13821-77 п.7.5 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.6.9 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.7 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.7 ГОСТ 12.2.092-94 п.3.4 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.7 ГОСТ IEC60335-2-6-2010 п.7 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.5 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.5 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.5 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.5 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.5 ГОСТ 6047-90 п.4.16 ГОСТ 3940-2004 п.п.4.28.1-4.28.6 ГОСТ Р 52230-2004 п.п.4.1,4.28 ГОСТ 30241.1-96 п.9.2.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ГОСТ 21021-2000 п.7, п.8 ГОСТ 25861-83 п.п.1.5.1,1.5.4,1.5.5 СТБ МЭК 60065-2011 п.5 ГОСТ 30324.0-95 п.1 п.п.6.1-6.5, 6.7, 6.8 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.5 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.5 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.5 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.7 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.7 ГОСТIEC60598-1-2013 п.5 |
| 2.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройство числового программного управления, устройства комплектные низковольтные | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.40/11.116 27.51/11.116 27.90/11.116 28.93/11.116 29.31/11.116 32.50/11.116 | Маркировка |  |  |
| 3.1 | Средства вычислительной техники, светильники | 26.20/11.116 27.40/11.116 | Комплектность | СТБ 1944-2009 ГОСТ 25861-83 СТБ 1364.0-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1944-2009 п.11.16 ГОСТ 25861-83 п.п.1.1.6,1.3.1,1.5.9 СТБ 1364.0-2015 п.8.27 |
| 4.1 4.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, устройства комплектные низковольтные | 26.20/40.000 26.30/40.000 26.40/40.000 27.40/40.000 27.51/40.000 27.90/40.000 28.93/40.000 29.31/40.000 26.20/40.000 26.30/40.000 26.40/40.000 27.40/40.000 27.51/40.000 27.90/40.000 28.93/40.000 29.31/40.000 | Класс электротехнических из делий по способу защиты от поражения эл. током Класс электротехнических изделий по способу защиты от поражения эл. током | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.013.0-91 СТБ 1944-2009 ГОСТ 28288-89 ГОСТ 8607-82 ГОСТ 8045-82 ГОСТ 15597-82 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ 27570.53-95 п.8 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) СТБ IЕС 60335-1-2013 ГОСТ 7110-82 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 ГОСТ 6047-90 ГОСТ 30324.0-95 СТБ 1364.0-2015 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.8.1-8.9 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.8 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2.1 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п. 8.3-8.6 СТБ 1944-2009 п.4.3 ГОСТ 28288-89 п.11 ГОСТ 8607-82 п.п.2.3.1, 2.3.2 ГОСТ 8045-82 п.п.1.3.1, 1.3.2 ГОСТ 15597-82 п.1.3.1 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.8.2.1-8.2.7 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.п.8.2.1-8.2.7 СТБМЭК60335-2-36-2005 п.8 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.8 ГОСТ 27570.53-95 п.8 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.11, А3.4, А7.3.3 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.8 ГОСТ 7110-82 п.1.3.1 СТБ МЭК 60598-2-4-99 п.12 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.8 ГОСТ Р МЭК 60598-2-2- 99 п.2.11 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.11 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.2.4 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ IЕC 60335-1-2013 п.8 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.11 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.11 СТБМЭК 60598-2-6-2002 п.6.11 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.11 ГОСТ 6047-90 п.2.2.3.1 ГОСТ 30324.0-95 п.3, п.14 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.2.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.2.11 |
| 5.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, приборы, аппараты пускорегулирующие электронные, устройства комплектные низковольтные, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура | 26.20/40.000 26.30/40.000 26.40/40.000 27.40/40.000 27.51/40.000 27.90/40.000 28.93/40.000 29.31/40.000 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТРМЭК60598-1-2011 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 СТБ МЭК 60065-2011 СТБ IЕС60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТIEC60598-2-8-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.8 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.8 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.11 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.11 СТБ МЭК 598-2-1-99 п.12 ГОСТ МЭК 928-2002 п.12 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.8 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.8 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.8 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.8 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.6.4 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.11 ГОСТ IEC 60065-2011 п.9 (прил.D), п.п.9.1.1-9.1.3 п.п.9.1.5-9.1.7, (кроме 9.1.1.1с),д)) СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.11 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.11 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.11 |

| 6.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, изделия электротехнические | 26.40/40.000 27.51/40.000 27.90/40.000 28.93/40.000 29.31/40.000 26.40/39.000 27.51/39.000 27.90/39.000 28.93/39.000 29.31/39.000 | Пуск прибора с электро- приводом | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42- СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 27570.53-95 СТБ IЕС 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.9.1 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.9 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.9.101 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.9 СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.9 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.9 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.9 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.9 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.9 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.9.1, п.9.2 ГОСТ 27570.53-95 п.9 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.9 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.9 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.9.101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, приборы | 26.20/32.116 26.40/32.116 27.40/32.116 27.51/32.116 27.90/32.116 28.93/32.116 29.31/32.116 26.20/39.000 26.40/39.000 27.40/39.000 27.51/39.000 27.90/39.000 28.93/39.000 29.31/39.000 31/39.000 | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ Р 50787-95 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 СТБ 1324-2002 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ 8607-82 СТБ 1944-2009 СТБ IЕC 60335-1-2013 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 СТБ 1364.0-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.10.1-10.3 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.10 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.10.1 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.10 СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.10 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.10 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.10 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.10.1-10.2 ГОСТ Р 50787-95 п.А1.1, А1.2 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.10 ГОСТ 27570.53-95 п.10 СТБ 1324-2002 п.5.2, п.8.3, п.8.4, п.8.4, п.8.9 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.10 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А3.3 ГОСТ 8607-82 п.2.3.3 СТБ 1944-2009 п.11.4 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.10 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.10 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.10 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.10 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.10 ГОСТ 30324.0-95 п.1 п.7 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.10 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.10.1 СТБ 1364.0-2015 п.8.9 |

| 8.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, электрооборудование автотракторное |  | 26.20/25.098 26.30/25.098 26.40/25.098 27.40/25.098 27.51/25.098 27.90/25.098 28.93/25.098 29.31/25.098 26.20/32.147 26.30/32.147 26.40/32.147 27.40/32.147 27.51/32.147 27.90/32.147 28.93/32.147 29.31/32.147 | Нагрев |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 СТБ 1324-2002 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 30337-95 (МЭК 596-2-20-82) ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 СТБ IЕC 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 ГОСТ 6047-90 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ 25861-83 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.п.11.1-11.10 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.11 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.11 СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.11 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.11 СТБМЭК60335-2-36-2005 п.11 ГОСТ 27570.53-95 п.11 СТБ 1324-2002 п.8.5, п.5.6, п.8.7 ГОСТ12.2.013.0-91 п.п.11.1-11.3, 11.5 ГОСТ 30337-95 (МЭК596-2-20-82) п.1.1.12, А1.5, А7.5.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.12.2 п.п.12.3.1, 12.3.2 п.п.12.4.1, 12.4.2 п.п.12.5.1, 12.5.2 п.п.12.6.1, 12.6.2 п.п.12.7.1, 12.7.2 п.п.4.16.1, 4.16.3 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.12.2 п.п.12.3.1, 12.3.2, п.п.12.4.1, 12.4.2, п.п.12.5.1, 12.5.2, п.п.12.6.1, 12.6.2, п.п.12.7.1, 12.7.2, п.п.4.16.1, 4.16.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.7 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.11 Приложение С СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.11 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.11 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.11 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.12 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.12 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.12 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.12 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.12 ГОСТ 6047-90 п.4.13.1, п.4.13.2 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.11 (кроме п.11.8) ГОСТ 3940-2004 п.6.8.2 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.8.2 ГОСТ IEC 60065-2011 п.7 ГОСТ 30324.0-95 п.7, п.42.1, п.42.3, п.42.2 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.11 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.12 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.12 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.12 ГОСТ 25861-83 п.5.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5 (ГОСТ Р МЭК60950-2002) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 |  | Изделия электротехнические, светильники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, устройства комплектные низковольтные | 26.20/25.098 26.30/25.098 26.40/25.098 27.40/25.098 27.51/25.098 27.90/25.098 28.93/25.098 29.31/25.098 26.20/32.147 26.30/32.147 26.40/32.147 27.40/32.147 27.51/32.147 27.90/32.147 28.93/32.147 29.31/32.147 | Превышение температуры, нагрев | ГОСТ 12434-93 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ 18130-79 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ 13821-77 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 ГОСТ МЭК 928-2002 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 12434-93 п.п.2.5.8, 2.5.2 СТБ МЭК 60598-2-4-99 п.13 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2013 п.12 СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.1.12 ГОСТ 18130-79 п.4 ГОСТ IEC 61439-1-2013 п. 10.10 ГОСТ 13821-77 п.п.2.16, 2.17, 4.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.12 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.12 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.13 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.12 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.12 ГОСТ МЭК 928-2002 п.15, п.16 СТБ IЕС 60598-1-2013 п.п.12.5,12.6 ГОСТ IEC 60065-2011 п.11.2.1-11.2.6, п.10.3 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.12.1 |
| 10.1 |  | Изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, устройства комплектные низковольтные | 26.20/25.098 26.30/25.098 | Короткое замыкание | ГОСТ 12434-93 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 12434-93 п.п.2.5.4, 2.5.5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.7 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
| 11.1 |  | Бытовые и аналогичные электрические приборы, изделия электротехнические | 26.40/25.098 27.51/25.098 27.90/25.098 28.93/25.098 29.31/25.098 | Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами | ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ 14919-83 ГОСТ 14163-88 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 27570.0-87 п.12.2, п.12.3 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.14 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.12 ГОСТ 27570.53-95 п.12 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.12 ГОСТ 27570.0-87 п.12 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.14 |

| 12.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники | 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.40/39.000 27.51/39.000 27.90/39.000 28.93/39.000 29.31/39.000 26.20/29.113 26.30/29.113 26.40/29.113 27.40/29.113 27.51/29.113 27.90/29.113 28.93/29.113 29.31/29.113 |  | Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ 14163-88 ГОСТ 14919-83 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) СТБ IЕC 60335-1-2013 ГОСТIEC60335-2-14-2013 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ГОСТ 25861-83 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 27570.0-87 п.13.1-13.3 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.13 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.13.2 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.13 СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.13 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.13 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.13 СТБМЭК60335-2-36-2005 п.13 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.13 ГОСТ 27570.53-95 п.13 ГОСТ 14163-88 п.4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.13 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10.2, пр. G ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.10 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.12.1 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.11.2 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.13 ГОСТIEC60335-2-14-2013 п.13 СТБМЭК 60335-2-15-2006 п.13 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.13 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.13 ГОСТIEC60335-2-29-2012 п.13 ГОСТ 30324.0-95 п.3, п.19 (табл.IV) СТБ IЕC 60335-1-2013 п.13 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.13.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1, 5.1.8.2, Приложение W (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ГОСТ 25861-83 п.5.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, промышленное, научное и медицинское высокочастотные устройства, машины контр.-касс. электронные, аппаратура проводной связи, электроустройства, эксплуатируемые вне жилых домов | 26.20/24.000 26.30/24.000 26.40/24.000 27.40/24.000 27.51/24.000 27.90/24.000 28.93/24.000 29.31/24.000 |  | ЭМС |  | СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30805.22-2013 CТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ 30805.14-1-2013 ГОСТ Р 51318.14.1-99 СТБ EN 55011-2012 ГОСТ Р 51318.11-99 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30805.11-2002 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ CISPR 15-2014 СТБ ГОСТ Р 50747-2002 ГОСТ Р 50747-2000 ГОСТ 30428-96 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ ЕН 55014-2-2005 ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ IEC 61547-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | СТБ EN 55022-2012 п.9 (кроме измерения силы тока радиопомех на телекоммуникационных портах) ГОСТ 30805.22-2013 п.9 (кроме измерения силы тока радиопомех на телекоммуникационных портах) СТБ ЕН 55014-1-2005 п.5 ГОСТ 30805.14-1-2013 п.5 ГОСТ Р 51318.14.1-99 п.5 СТБ EN 55011-2012 п.8 ГОСТ Р 51318.11-99 п.8 ГОСТ Р 51318.11-2006 п.8 ГОСТ 30805.11-2002 п.8 СТБ ЕН 55015-2006 п.8 ГОСТ CISPR 15-2014 п.8 СТБ ГОСТ Р 50747-2002 п.5 (кроме измерения силы тока радиопомех на телекоммуникационных портах и измерения излучаемых радиопомех) ГОСТ Р 50747-2000 п.5 (кроме измерения силы тока радиопомех на телекоммуникационных портах и измерения излучаемых радиопомех) ГОСТ 30428-96 п.6 |  |  |  |
| 14.1 | Светильники |  | 27.40/33.111 |  | Освещенность |  |  | ГОСТ 7110-82 СТБ 1944-2009 ГОСТ 8607-82 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 7110-82 п.1.2.3, п.1.2.3 СТБ 1944-2009 п.11.11 ГОСТ 8607-82 п. 2.2.13, п.2.2.14, п.2.2.15 |  |
| 15.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное |  | 26.20/26.080 26.30/26.08026.40/26.080 27.40/26.080 27.51/26.080 27.90/26.080 28.93/26.080 29.31/26.080 32.50/26.080 |  | Влагостойкость |  |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 15543.1-89 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 14163-88 ГОСТ 14919-83 ГОСТ 15597-82 ГОСТ 8045-82 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-201 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) СТБ IЕC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТРМЭК 60950-2002) СТБ 1364.0-2007 СТБ 1364.0-2015 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ 6047-90 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 30241.1-96 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 27570.0-87 п.15.3, п.15.4 ГОСТ 15150-69 п.6.9 ГОСТ 16962.1-89м-д 207-1 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.15 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.15 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.15 СТБ IEC 60335-2-47- 2011 п.15 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.15 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.15 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.15 ГОСТ 27570.53-95 п.15 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.15 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.14.4 ГОСТ 14163-88 п.15.3, п.15.4 ГОСТIЕС60335-2-6-2010 п.15.3,15.4 ГОСТ 15597-82 п.1.4.12 ГОСТ 16962.1-89м-д 207 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.9.3.1 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.9.3.1 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82)п.А7.3.1 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.15 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 2.9.2 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ 1364.0-2007 п.8.15 СТБ 1364.0-2015 п.8.15,8.19 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.15 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.15 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.15 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.15 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.13 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.13 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.13 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.13 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.13 ГОСТ 6047-90 п.4.6.3 ГОСТ 3940-2004 п.6.7 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.7 ГОСТ 30241.1-96 п.5.3.3 ГОСТ IEC 60065-2011 п.10.2 ГОСТ 30324.0-95 п.1 п.4.10, п.19.4, п.20.4 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.15 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.15 |  |
| 16.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные |  | 26.20/22.000 26.30/22.00026.40/22.000 27.40/22.000 27.51/22.000 27.90/22.000 28.93/22.000 29.31/22.000 26.20/29.113 26.30/29.11326.40/29.113 27.40/29.113 27.51/29.113 27.90/29.113 28.93/29.113 29.31/29.113 |  | Электрическая прочность изоляции. Сопротивление изоляции |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC60335-2-29-2012 ГОСТ 23833-95 ГОСТ 14919-83 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 25861-83 ГОСТ 28288-89 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ IЕС 60598-1-2013 ГОСТ 14163-88 СТБ IЕC 60335-1-2013 ГОСТ 21552-84 ГОСТ 12997-84 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ 18130-79 ГОСТ 13821-77 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК928-2002 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ 1364.0-2007 СТБ 1364.0-2015 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 СТБМЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 ГОСТ 6047-90 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ 30324.0-95 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ГОСТ IEC60598-2-2-2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1-п.16.4 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.16 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.16.2 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.16 СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.16 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.16 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.16 СТБ МЭК60335-2-36-2005 п.16 ГОСТ 27570.53-95 п.16 ГОСТ IEC60335-2-29-2012 п.16 ГОСТ 23833-95 п.8.11, п.8.12 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.16 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.15.1-15.3 ГОСТ 25861-83 п.п.5.3.1-5.3.3 ГОСТ 28288-89 п.14 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.13, п.А7.3.3 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.10.2 ГОСТ 14163-88 п.п.4.4, 4.7 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.16 ГОСТ 21552-84 п.3.35, п.3.36 ГОСТ 12997-84 п.5.11 ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.9 ГОСТ 2933-93 п.3.5 ГОСТ 13821-77 п.6.3 ГОСТ 2933-93 п.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.14 СТБ МЭК 598-2-1-99 п.15 ГОСТ МЭК928-2002 п.13, п.14 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.п. 2.9, 5.2 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ 1364.0-2007 п.8.6 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.п. 2.9, 5.2 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.16 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.16 СТБМЭК 60335-2-15-2006 п.16 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.16 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.14 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.14 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.14 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.14 ГОСТ 6047-90 п.4.5.3, п.4.5.4 ГОСТ 3940-2004 п.4.15,6.9 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.9 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.15,п.6.9,п.6.11 ГОСТ IEC 60065-2011 п.10.3 ГОСТ 30324.0-95 п.3, п.20 (табл.V) СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.14 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.14 ГОСТ IEC60598-2-8-2011 п.8.14 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.16 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.16.2 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10 |  |  |
| 17.1 | Светильники, оборудование информационных технологий |  | 26.20/11.116 27.40/11.116 |  | Гарантии изготовителя |  |  |  | СТБ 1944-2009 СТБ 1364.0-2015 п.11 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | СТБ 1944-2009 п.14 СТБ 1364.0-2015 п.11 |
| 18.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, оборудование информационных технологий |  | 26.20/25.098 26.40/25.098 27.51/25.098 27.90/25.098 28.93/25.098 29.31/25.098 26.20/39.000 26.40/39.000 27.51/39.000 27.90/39.000 28.93/39.000 29.31/39.000 |  | Защита от перегрузки |  |  |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 СТБ IЕC 60335-1-2013 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ГОСТ 30324.0-95 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 27570.0-87 п.17.1 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.17 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.17 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.17 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.17 ГОСТ 27570.53-95 п.17 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.17 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.17 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.17 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.17 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.17 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.17 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.17 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.5, п.2.7 (ГОСТ Р МЭК60950-2002) ГОСТ 30324.0-95 п.3 п.15.б |
| 19.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, устройства комплектные низковольтные, оборудование информационных технологий |  | 26.20/29.070 26.30/29.070 26.40/29.070 27.51/29.070 27.90/29.070 28.93/29.070 29.31/29.070 |  | Износостойкость |  |  |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБМЭК60335-2-36-200 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ 27570.53-95 СТБ 1364.0-2015 ГОСТ IEC60335-2-29-2012 СТБ IЕC 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ГОСТ 12434-93 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 27570.0-87 п.18 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.18 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.18 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.18 СТБМЭК60335-2-36-2005 п.18 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.18 ГОСТ 27570.53-95 п.18 СТБ 1364.0-2015 п.8.23 ГОСТ IEC60335-2-29-2012 п.18 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.18 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.18 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.18 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.18 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.18 ГОСТ 12434-93 п.2.5.3 ГОСТ 2933-93 п.8.3.1, п.8.3.2 |

| 20.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники | 26.20/25.098 26.30/25.098 26.40/25.098 27.40/25.098 27.51/25.098 27.90/25.098 28.93/25.098 29.31/25.098 |  | Режим ненормальной работы (аномальный режим работы) |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 25861-83 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) СТБ IЕC 60335-1-2013 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 27570.0-87 п.п.19.2-19.9 ГОСТ СТБ IЕC 60335-1-2013 п.19 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.19 ГОСТ СТБ IЕC 60335-1-2013 п.19 СТБ IEC 60335-2-47-2012 п.19 ГОСТ СТБ IЕC 60335-1-2013 п.19 ГОСТ IEC 60335-2-47-2011 п.19 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.19 ГОСТ 27570.53-95 п.19 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.19 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.17.1-17.3 ГОСТ 25861-83 п.5.4.1, п.п.5.4.3, 5.4.4 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А3.12, п.А7.3.5 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.19 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.19 ГОСТIEC 60335-2-24-2012 п.19 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.19 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.19, п.А3.12, п.А7.3.5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5, п.5.3 (кроме 5.3.2) (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ IЕC 60335-1-2013 п.19 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, оборудование информационных технологий средства вычислительной техники, приборы, аппараты и оборудование медицинское | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.40/11.116 27.51/11.116 27.90/11.116 28.93/11.116 29.31/11.116 32.50/11.116 26.20/26.095 26.30/26.095 26.40/26.095 27.40/26.095 27.51/26.095 27.90/26.095 28.93/26.095 29.31/26.095 32.50/26.095 |  | Устойчивость. Механическая опасность |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.18 ГОСТ 25861-83 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ IЕC 60335-1-2013 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 27570.0-87 п.20.1, 20.2 ГОСТ СТБ IЕC 60335-1-2013 п.20 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.20 ГОСТ СТБ IЕC 60335-1-2013 п.20 СТБIEC60335-2-47-2011 п.20 ГОСТ СТБ IЕC 60335-1-2013 п.20 ГОСТIEC60335-2-47-2012 п.20 СТБМЭК60335-2-36-2005 п.20 ГОСТ 27570.53-95 п.20 ГОСТIEC60335-2-29-2012 п.20 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.18 ГОСТ 25861-83 п.п.4.2.1-4.2.3, п. 4.3.1 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.14.4.1-14.4.8 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.п.14.4.1-14.4.8 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.20 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.20 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.20 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.20 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.20 ГОСТ 30324.0-95 п.24.1, п.4 п.23 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.20 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.20.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.1 (ГОСТРМЭК60950-2002) |  |
| 22.1 | Оборудование информационных технологий |  | 26.20/39.000 |  | Стационарный четырехполюсник |  | ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ. МИ 2035-2004 |
| 23.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, , аппараты пускорегулирующие электронные, приборы, оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные |  | 26.20/26.095 26.30/26.095 26.40/26.095 27.40/26.095 27.51/26.095 27.90/26.095 28.93/26.095 29.31/26.095 32.50/26.095 |  | Механическая прочность |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ 8607-82 п ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 ГОСТ 14163-88 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 23833-95 СТБ IЕC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 ГОСТ Р 51321.3-2009 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 27570.0-87 п.21 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.21 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.21.101 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.21 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.21 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.21 ГОСТ 27570.53-95 п.21 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.21 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82)п.1.1.7.4 ГОСТ 8607-82 п.2.4.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.13.1-4.13.5 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.п.4.13.1-4.13.5 ГОСТ 14163-88 п.4.9 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.19.1-19.3 ГОСТ 23833-95 п.8.5, п.8.6 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.21 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 4.2 (ГОСТРМЭК60950-2002) ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.21 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.21 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.21 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.21 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.15 ГОСТ IEC 60065-2011 п.12.1, п.12.1.1 ГОСТ 11478-88 п.2.2, 2.3, п.п.10.3,12.1.3 п.п.10.3, 12.1.4, п.12.5, п.12.2, п.12.3 ГОСТ 30324.0-95 п.4, п.21,21а, п.21 б СТБ IЕC 60335-1-2013 п.21 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.10.6 ГОСТ Р 51321.3-2009 п.8.2.10 ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.11.8 |

| 24.1 24.1 24.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, , аппараты пускорегулирующие электронные, приборы, оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, , аппараты пускорегулирующие электронные, приборы, оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, , аппараты пускорегулирующие электронные, приборы, оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные | 26.20/40.000 26.30/40.000 26.40/40.000 27.40/40.000 27.51/40.000 27.90/40.000 28.93/40.000 29.31/40.000 32.50/40.000 26.20/40.000 26.30/40.000 26.40/40.000 27.40/40.000 27.51/40.000 27.90/40.000 28.93/40.000 29.31/40.000 32.50/40.000 26.20/40.000 26.30/40.000 26.40/40.000 27.40/40.000 27.51/40.000 27.90/40.000 28.93/40.000 29.31/40.000 32.50/40.000 | Конструкция Конструкция Конструкция | ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ 1364.0-2007 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 ГОСТ 14163-88 ГОСТ Р 50787-95 ГОСТ 25861-83 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 15597-82 ГОСТ 28288-89 ГОСТ 19348-82 ГОСТ 8045-82 ГОСТ 8607-82 СТБ 1944-2009 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ Р 50444-92 СТБ IЕC 60335-1-2013 ГОСТ 7110-82 ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ 18130-79 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ 1364.0-2007 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 ГОСТ 14163-88 ГОСТ Р 50787-95 ГОСТ 25861-83 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 15597-82 ГОСТ 28288-89 ГОСТ 19348-82 ГОСТ 8045-82 ГОСТ 8607-82 СТБ 1944-2009 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ Р 50444-92 СТБ IЕC 60335-1-2013 ГОСТ 7110-82 ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ 18130-79 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ 1364.0-2007 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 ГОСТ 14163-88 ГОСТ Р 50787-95 ГОСТ 25861-83 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 15597-82 ГОСТ 28288-89 ГОСТ 19348-82 ГОСТ 8045-82 ГОСТ 8607-82 СТБ 1944-2009 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ Р 50444-92 СТБ IЕC 60335-1-2013 ГОСТ 7110-82 ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ 18130-79 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.п.2.2, 2.4, 2.6.4, 3.3 п.п. 2.7, 2.8 , п.п.4.3,4.4 п.п.4.6-4.6.4, п.6,6.1.1, п.6.1.2, п.6.2.1,6.2.2, п.п.6.2.2.2, 6.2.2.3, п.6.3 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ 1364.0-2007 п.5.3.4, п.8.5, п.8.5, п.8.5, п.8.5 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.22 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.22 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.22 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.22 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.6.2 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.6 ГОСТIEC 60598-2-6-2012 п.6.6 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.6 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.6 СТБМЭК60598-2-5-2002 п.5.6 ГОСТ 27570.0-87 п.п.22.1-22.8, п.п.22.9-22.35 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.22 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.22 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.22 СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.п. 22 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.22 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.22 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.22 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.22 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.6 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.6 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.6 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 п.22 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.22 ГОСТIEC60598-2-2-2012 п.2.6 ГОСТ 14163-88 п.п.22.1-22.7, п.п.22.9-22.35 ГОСТ Р 50787-95 п.п.4.1, 4.4-4.10, п.5.5.1 п.А2.1, А2.2 ГОСТ 25861-83 п.п.2.6,4.4.18, 4.4.19 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.8 п.3.7, п.3.8 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.20.1-20.9 п.п.20.11, 20.12 п.п.20.14-20.20 ГОСТ 15597-82 п.п.1.4.1, 1.4.2 п.п.1.4.4, 1.4.6-1.4.9, п.п.1.4.17-1.4.19 ГОСТ 28288-89 п.п.6.1-6.4 ГОСТ 19348-82 п.1.10 ГОСТ 8045-82 п.п.1.4.1, 1.4.14, п.п.1.4.4-1.4.6, п.п.1.4.18-1.4.21, п.п.4.3, 4.4 ГОСТ 8607-82 п.п.2.4.4, 2.4.8-2.4.10, п.п.2.4.15, 2.4.16 СТБ 1944-2009 п.п.6.3,11.2,11.15,11.3 п.п.6.4.2-6.4.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.4.2-4.3 п.п.4.4.1-4.4. 8 п.п.4.5, 4.6 п.п.4.7.1-4.7.6, п.4.8 п.п.4.9.1, 4.9.2 п.п.4.10.1-4.10.3 п.п.4.11.1-4.11.5 п.4.14.6 п.п.4.16.1, 4.16.3 п.4.17, 4.18,4.19, 4.20 п.п.4.21.1-4.21.4 п.п.4.22, 4.23 п.п.14.1, 14.2 п.п.14.4.1-14.4.8 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.4.2-4.3 п.п.4.4.1-4.4.9 п.4.5, 4.6 п.п.4.7.1- 4.7.6, п.4.8 п.п.4.9.1, 4.9.2 п.п.4.10.1-4.10.3 п.п.4.11.1-4.11.6 п.п.4.12.1-4.12.5 п.п.4.14.1-4.14.6 п.п.4.16.1- 4.16.3 п.п.4.17, 4.19, 4.20 п.п.4.21,4.22,4.23 п.п.4.25,4.26,4.27 п.п.14.1, 14.2, 14.4 п.п.14.4.1-14.4.8 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А1.1-А1.3, А1.6 А3.2, А7.2.1 А7.2.3, А7.4.2 п.п.1.1.7.2,1.1.7.3, п.п.1.1.7.5,1.1.7.6, 1.1.9 п.п.1.1.10.1-1.1.10.3 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.п.1.1.11.1,1.1.11.3 А1.1-А1.3, А1.6 ГОСТ Р 50444-92 п.3.1;3.2 ГОСТ 9.032-74 п.2.1, кл.4 ГОСТ 9.301-86 п.2.1.2, табл.1 ГОСТ 9.302-88 п.2.1, п.2.2 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.22 ГОСТ 7110-82 п.1.4.1, п.п.4.2-4.11,п.п.1.4.14-1.4.18 ГОСТ IEC 60065-2011 п.п.8.1-8.3, п.п.8.5,8.6,8.8,8.9, п.п.8.11-8.14 п.9.1.1 (прилож.D), п.п.10.2, 10.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4 ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10 ГОСТ 18130-79 п.2.3, п.6.2, п.6.5, п.6.14, п.6.13, п.6.2, п.6.2, п.6.2, п.6.11, п.6.18, п.6.12, п.6.16, п.6.15 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 п.7.25 ГОСТ 30324.0-95 п.п.3, 15б, 16а, 16б, 16е,17g,56.1b, 56.1f, 56.3а, 56.3b, 10, 56, 57.1, 59.3 ГОСТ 13821-77 п.6.2, п.6.2, п.6.3, п.2.19, п.2.11, п.2.26 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4 (кроме п.4.26.2) ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.4 (кроме п.4.26.2) СТБ МЭК 598-2-1-99 п.7 ГОСТ МЭК 928-2002 п.4 ГОСТ 12.2.092-94 п.п.3.4-3.10 п.п.3.11,3.12,3.13,3.14,3.15,3.18, 3.20,3.21,3.22,3.23,3.24,3.26,3.28, 3.29,3.30,3.31,3.32,3.33,3.34 ГОСТ 12.2.007.8-75 п.п.1.1,1.4,1.5,1.8,1.9,2.1,2.2,,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,2.15,2.16,2.17,2.18,9.1-9.9 ГОСТ 6047-90 п.п.4.3.1, 2.2.4.4, 4.3.3, 2.2.4.6, 4.7.1, 4.9.2,4.10, 2.2.4.16-2.2.4.22,4.12,2.2.4.24, 4.12, 2.2.4.26-2.2.4.28,4.7.5,4.13.4, 4.7.3 ГОСТ 6047-90 п.4.8 п.п.2.2.3.10-2.2.3.13 ГОСТ 3940-2004 п.п.4.1 – 4.3, п.4.5, п.4.7 ГОСТ Р 52230-2004 п.п. 4.1-4.8, 4.20 ГОСТ 30241.1-96 п.9.7, п.9.2.1, п.9.4.1, п.9.2.4, п.5.2.9, п.9.4.4 ГОСТ 15151-69 п.1.6, п.1.7 СТБ 1364.0-2015 8.5,8.12, 8.5, 8.7, 8.30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники | 26.20/32.115 26.30/32.115 26.40/32.115 27.40/32.115 27.51/32.115 27.90/32.115 28.93/32.115 29.31/32.115 26.20/29.113 26.30/29.113 26.40/29.113 27.40/29.113 27.51/29.113 27.90/29.113 28.93/29.113 29.31/29.113 | Внутренняя проводка |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 12.2.013.0-91 СТБ 1364.0-2007 ГОСТ 28288-89 ГОСТ 8045-82 ГОСТ 8607-82 ГОСТ 15597-82 ГОСТ 25861-83 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) СТБ IЕC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 27570.0-87 п.23.1-23.9 ГОСТ СТБ IЕC 60335-1-2013 п.23 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.23.3 ГОСТ СТБ IЕC 60335-1-2013 п.23 СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.23 ГОСТ СТБ IЕC 60335-1-2013 п.23 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.23 СТБМЭК60335-2-36-2005 п.23 ГОСТ 27570.53-95 п.23 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.23 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.21.1-21.5 СТБ 1364.0-2007 п.4.6 ГОСТ 28288-89 п.10 ГОСТ 8045-82 п.1.4.19 ГОСТ 8607-82 п.2.4.5 ГОСТ 15597-82 п.1.4.17-1.4.19 ГОСТ 25861-83 п.2.7 п.3.1.1-3.1.5, п.3.1.2-3.1.9, п.3.3.1-3.3.9, п.п.4.2.3, 4.2.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.5.3.1-5.3.7, 5.2.10.1 п.4.14.3-4.14.5 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.5.3.1-5.3.7, п.5.2.10.1 п.4.14.3-4.14.5 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А3.7-А3.9 А3.11, А7.2.2 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.23 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.п. 3.1.1-3.1.7 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.23 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.23 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.23 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.23 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.23 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.23.3 |

| 26.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, средства вычислительной техники, устройства комплектные низковольтные | 26.20/40.000 26.30/40.000 26.40/40.000 27.40/40.000 27.51/40.000 27.90/40.000 28.93/40.000 29.31/40.000 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.40/39.000 27.51/39.000 27.90/39.000 28.93/39.000 29.31/39.000 |  | Комплектующие изделия |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 п.24 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 15597-82 ГОСТ 8045-82 ГОСТ 19348-82 СТБ IЕC 60335-1-2013 ГОСТ 12434-93 ГОСТ 7110-82 ГОСТ 18130-79 ГОСТ 13821-77 СТБ ГОСТР51778-2002 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ МЭК60335-2-15-2006 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ГОСТ 25861-83 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 27570.0-87 п.24 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.24 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.24 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.24 СТБМЭК60335-2-36-2005 п.24 ГОСТ 27570.53-95 п.24 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.24 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А3.1 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.22.1, 22.2, 22.4 п.п.22.6, 22.7, 22.9 ГОСТ 15597-82 п.2.1 ГОСТ 8045-82 п.2.1, 2.2 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.24 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.24 ГОСТ 12434-93 п.4 ГОСТ 7110-82 п.2 ГОСТ 18130-79 п.6.2 ГОСТ 13821-77 п.6.2 СТБ ГОСТР51778-2002 п.10.18, 10.19 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.24 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.24 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.24 СТБ МЭК60335-2-15-2006 п.24 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.24 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013п.24.1 ГОСТ 25861-83 п.1.4.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.40/11.116 27.51/11.116 27.90/11.116 28.93/11.116 29.31/11.116 26.20/40.000 26.30/40.000 26.40/40.000 27.40/40.000 27.51/40.000 27.90/40.000 28.93/40.000 29.31/40.000 |  | Присоединение к источнику питания, внешние гибкие кабели и шнуры |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 12.2.013.0-91 СТБ IЕС 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 СТБ 1364.0-2007 СТБ 1364.0-2015 ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ГОСТ 25861-83 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 27570.0-87 п.п.25.1-25.9, 25.11, 25.9 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.25 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.25 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.25 СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.25 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.25 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.25 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.25 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.25 ГОСТ 27570.53-95 п.25 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.25 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.23 (кроме п.23.7) СТБ IЕС 60335-1-2013 п.25 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.25 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.25 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.25 СТБ 1364.0-2007 п.6.2 СТБ 1364.0-2015 п.8.5 ГОСТ 30324.0-95 п.10 п.57.3, п.57.4 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.25 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.25 ГОСТ 25861-83 п.п.3.2.1, 3.2.4 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |  |
| 28.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий средства вычислительной техники |  | 26.20/32.115 26.30/32.115 26.40/32.115 27.40/32.115 27.51/32.115 27.90/32.115 28.93/32.115 29.31/32.115 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.40/39.000 27.51/39.000 27.90/39.000 28.93/39.000 29.31/39.000 |  | Зажимы для внешних проводов |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 14163-88 ГОСТ IEC 61439.1-2013 СТБ IЕC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ГОСТ 25861-83 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 27570.0-87 п.26.1-26.13 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.26 СТБ IЕC 60335-1-2013т п.26 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.26 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.26 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.26 ГОСТ 27570.53-95 п.26 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.26 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.24.2.п.24.3., п.24.4 п.24.6, п. 24.9, п.24.10 п.24.11 , п.24.12, п.24.13 п.24.14 ГОСТ 27570.0-87 п.26.1-26.13 ГОСТ IEC 61439.1-2013 п.п.8.8 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.26 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.2, п.3.3 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.26 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.26 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.26 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.26 ГОСТ 25861-83 п.3.3.1, п. 3.3.2 |
| 29.1 | Светильники, приборы, аппараты и оборудование медицинское |  | 27.40/32.115 32.50/32.115 27.40/29.113 32.50/29.113 27.40/39.000 32.50/39.000 |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ РМЭК 60598-1-2011 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 СТБ МЭК 598-2-1-99 СТБМЭК60598-2-5-2002 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ 30324.0-95 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC60598-2-8-2011 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.5 ГОСТ РМЭК 60598-1-2011 п.5 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.10 СТБ МЭК 598-2-1-99 п.11 СТБМЭК60598-2-5-2002 п.5.10 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.10 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.10 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.10 ГОСТ 30324.0-95 п.10 п.59.1а, п.59.1с СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.10 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.10 ГОСТ IEC60598-2-8-2011 п.8.10 |

| 30.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аппараты пускорегулирующие электронные, устройство числового программного управления, устройства комплектные низковольтные | 26.20/32.115 26.30/32.115 26.40/32.115 27.40/32.115 27.51/32.115 27.90/32.115 28.93/32.115 29.31/32.115 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.40/39.000 27.51/39.000 27.90/39.000 28.93/39.000 29.31/39.000 | Заземление | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 28288-89 ГОСТ 25861-83 ГОСТ 14163-88 ГОСТ 14919-83 ГОСТ 23833-95 ГОСТIEC60598-2-2-2012 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ IЕC 60335-1-2013 СТБ 1364.0-2015 ГОСТ 12434-93 СТБ МЭК 60598-2-2-99 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ 13821-77 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ 12.2.007.0-75 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ 6047-90 ГОСТ 15151-69 ГОСТ 21021-2000 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.27.1-27.5 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.27 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.27.2 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.27 СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.27 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.27 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.27 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.27 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.27 ГОСТ 27570.53-95 п.27 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.27 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.25.3, 25.5 ГОСТ 28288-89 п.8.1-8.3 ГОСТ 25861-83 п. 2.5, 2.5.5 ГОСТ 27570.0-87 п.27.1-27.5 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.27 ГОСТ 23833-95 п.8.8 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.7 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.7 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.7 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.27 СТБ 1364.0-2015 п.8.5 ГОСТ 2933-93 п.5.5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.7 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.7 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.7 ГОСТ 13821-77 п.6.2 ГОСТ 2933-93 п.9.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.9 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.8 ГОСТ МЭК 928-2002 п.9 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.27 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.27 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.27 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.8 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.8 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.8 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 ГОСТ 25874-83 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.8 ГОСТ 6047-90 п.2.2.3.2, п.п.4.5.1, 4.5.2, 2.2.3.4- 2.2.3.7 ГОСТ 15151-69 п.2 ГОСТ 21021-2000 п.6.4 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.8 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.27 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.27.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аппараты пускорегулирующие электронные, электрооборудование автотракторное | 26.20/32.115 26.30/32.115 26.40/32.115 27.40/32.115 27.51/32.115 27.90/32.115 28.93/32.115 29.31/32.115 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.40/39.000 27.51/39.000 27.90/39.000 28.93/39.000 29.31/39.000 | Винты и соединения | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 14163-88 ГОСТ 8045-82 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ IЕC 60335-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ 6047-90 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 25861-83 ГОСТIEC60598-2-2-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.28.1-28.5 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.28 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.28 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.28 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.28 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.28 ГОСТ 27570.53-95 п.28 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.28 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.26.1, 26.2,.26.4, 26.5 ГОСТ 27570.0-87 п.28.1-28-5 ГОСТ 8045-82 п.1.4.18 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.12.1-п.4.12.5 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.28 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.14 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.9 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.9 СТБ МЭК 598-2-1-99 п.10 ГОСТ МЭК928-2002 п.17 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.28 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.28 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.28 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.28 ГОСТ 6047-90 п.п.4.7.2.1-4.7.2.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.14, п.15 ГОСТ 3940-2004 п.6.15, 6.17 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.22 ГОСТ 25861-83 п.4.4.15 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.14, п.15 |
| 32.1 | Светильники, аппараты пускорегулирующие электронные | 27.40/32.115 27.40/39.000 27.40/26.095 | Безвинтовые контактные зажимы и электричес-кие соединения | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 928-2002 СТБМЭК60598-2-5-2002 СТБМЭК 60598-2-24-2002 СТБМЭК60598-2-7-2002 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.15 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.15 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.9 СТБ МЭК 598-2-1-99 п.10 ГОСТ МЭК 928-2002 п.17 СТБМЭК60598-2-5-2002 п.5.9 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.9 СТБМЭК60598-2-7-2002 п.7.9 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.9 |

| 33.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, оборудование информационных технологий средства вычислительной техники, аппараты пускорегулирующие электронные, устройства комплектные низковольтные | 26.20/40.000 26.30/40.000 26.40/40.000 27.40/40.000 27.51/40.000 27.90/40.000 28.93/40.000 29.31/40.000 | Пути утечки тока воздушные зазоры и расстояния по изоляции | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 27570.53-95 п.29 ГОСТ IEC60598-2-2-2012 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ 14163-88 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ IЕС 60335-1-2013 ГОСТ 12434-93 СТБ МЭК60598-2-2-99 ГОСТ Р МЭК60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК928-2002 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 СТБМЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 СТБМЭК60598-2-7-2002 СТБМЭК 60598-2-24-2002 СТБМЭК60598-2-5-2002 ГОСТ 6047-90 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ 30324.0-95 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ГОСТ 25861-83 ГОСТIEC60598-2-8-2011 СТБ 1364.0-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 пп..29.1-29.3 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.29 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.29.2 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.29 СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.29 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.29 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.29 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.29 ГОСТ 27570.53-95 п.29 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.29 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.27 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ 27570.0-87 п.29.1-29.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.11.2 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.29 ГОСТ 2933-93 п.3.1-п.3.11 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.11 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.11 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.11 ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.11.3 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.11 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.10 (кроме печатных плат) (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ МЭК 598-2-1-99 п.8 ГОСТ МЭК928-2002 п.10 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.29 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 п.29 СТБМЭК 60335-2-15-2006 п.29 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.7 СТБМЭК60598-2-7-2002 п.7.7 СТБМЭК 60598-2-24-2002 п.24.7 СТБМЭК60598-2-5-2002 п.5.7 ГОСТ 6047-90 п.4.5.9, п.4.5.10 ГОСТ IEC 60065-2011 п.13 (кроме п.13.3.4) ГОСТ 30324.0-95 п.10 п.57.10 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.7 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.7 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.29 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.29.2 ГОСТ 25861-83 п.2.9 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аппараты пускорегулирующие электронные, электрооборудование автотракторное | 26.20/26.141 26.30/26.141 26.40/26.141 27.40/26.141 27.51/26.141 27.90/26.141 28.93/26.141 29.31/26.141 | Степень защиты оболочками | ГОСТ 12434-93 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ 23833-95 ГОСТ 8045-82 ГОСТ 8607-82 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 ГОСТ 6047-90 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 15151-69 ГОСТ 20397-82 ГОСТ 21552-84 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 12.2.007.0-75 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 СТБ 1364.0-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14254-96 п.п.12.2,12.3,13.2,13.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9 ГОСТ 23833-95 п.8.9 ГОСТ 14254-96 п.12, 13 ГОСТ 8045-82 п.1.4.2 ГОСТ 8607-82 п.2.4.2 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9.2 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.9.2 СТБ МЭК 598-2-1-99 п.14 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.13 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.13 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.13 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.13 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.13 ГОСТ 6047-90 п.4.5.6 ГОСТ 3940-2004 п.6.3, п.6.4 ГОСТ 14254-96 п.13.2,13.4,13.5, 14.2.1-14.2.3 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.3, 6.4 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.33, м-д 218-1 п.2.27, м-д 212-1 п.2.28, м-д 213 ГОСТ 16962.1-89 п.2.10, м-д 218 п.2.7, м-д 212 п.2.8, м-д 213 ГОСТ15151-69 п.6.11, 6.16, 6.13 ГОСТ 11478-88 м-д 207-1 ГОСТ 20.57.406-81 м-ды 212, 213 ГОСТ 16962.1-89 м-д 212, 213 ГОСТ 14254-96 п.12, 13 ГОСТ 14254-96 п.п.12.2,13.2, п.п.13.4,13.5, пп.14.2.2-14.2.7 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.6 СТБ IЕС60598-2-3-2009 п.3.13 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.13 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.13 ГОСТ МЭК 928-2002 п.11 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9 СТБ 1364.0-2015 п.8.21 |

| 35.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, устройства комплектные низковольтные | 26.20/26.045 26.30/26.045 26.40/26.045 27.40/26.045 27.51/26.045 27.90/26.045 28.93/26.045 29.31/26.045 26.20/39.000 26.30/39.000 | Проверка изоляция | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ 28288-89 ГОСТ 12434-93 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п.3.2.1, 3.2.2 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82)п.1.1.11.2 ГОСТ 28288-89 п.14 ГОСТ 2933-93 п.3.1-3.12 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.1 36.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные | 26.20/25.108 26.30/25.108 26.40/25.108 27.40/25.108 27.51/25.108 27.90/25.108 28.93/25.108 29.31/25.108 26.20/25.108 26.30/25.108 26.40/25.108 27.40/25.108 27.51/25.108 27.90/25.108 28.93/25.108 29.31/25.108 | Пожарная безопасность Теплостойкость. Огнестойкость. Пожарная безопасность Теплостойкость. Огнестойкость. | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 14087-88 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.006-84 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ Р 50787-95 СТБ 1324-2002 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 ГОСТ 1944-2009 СТБ IЕC 60335-1-2013 СТБ 1364.0-2007 СТБ 1364.0-2015 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ 18130-79 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ 6047-90 ГОСТ 3940-2004 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 ГОСТ Р 51321.3-2009 ГОСТ IEC60598-2-2-2012 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 14087-88 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.006-84 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ Р 50787-95 СТБ 1324-2002 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 ГОСТ 1944-2009 СТБ IЕC 60335-1-2013 СТБ 1364.0-2007 СТБ 1364.0-2015 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ 18130-79 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ 6047-90 ГОСТ 3940-2004 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 ГОСТ Р 51321.3-2009 ГОСТ IEC60598-2-2-2012 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.30 (кроме п.30.5) СТБ IЕC 60335-1-2013 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.30 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.30 СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.30 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.30 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.10 ГОСТ 27570.53-95 п.30 ГОСТ 27570.0-87 п.30 (кроме п.30.5) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.30 ГОСТ 14087-88 п.4.8 ГОСТ 12.1.004-91прил. 5 ГОСТ 16809-88 п.4.8.2 ГОСТ 12.1.006-84 п.20.1а, 20.1б ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.14, п.1.1.7.7 СТБ IЕС 60695-2-11-2008 ГОСТ 16809-88 п.4.8.2 ГОСТ Р 50787-95 п.5.6.1 СТБ 1324-2002 п.8.19 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.4.15.1, 4.15.2 п.п.12.7.1, 12.7.2 п.п.13.2.1, 13.3.1 п.п.13.3.2 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.п.4.15.1, 4.15.2 п.п.12.7.1, 12.7.2 п.п.13.2.1, п.п. 13.3.1,13.3.2 ГОСТ 1944-2009 п.7 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.30 СТБ 1364.0-2007 п.6.3 СТБ 1364.0-2015 п.8.31 ГОСТ IEC 60065-2011 п.п.20, 20.2,прил.G (СТБ IЕС 60695-2-10-2008) (СТБ IЕС 60695-2-11-2008) (СТБ IEC 60335-1-2013 прил.L п.36 раздел 19 п.38 раздел 17 п.39 ) (ГОСТ 28779-90)п.37 (ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.12.6.2, п.13 (кроме п.13.4)) ГОСТ 18130-79 п.4.4 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.15 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.15 СТБ МЭК 598-2-1-99 п.16 ГОСТ МЭК 928-2002 (ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1) СТБ IЕC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.7 Прил.А1, А2 ГОСТ IЕС60695-11-5-2013 СТБ IЕС60695-2-11-2008 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.30 (кроме п.30.3) ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.30(кроме п.30.3) ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.30 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.30 ГОСТ 6047-90 п.4.13.3, п.4.13.4, п.4.14.1 ГОСТ 3940-2004 п.6.5 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.10.4 ГОСТ Р 51321.3-2009 п.8.2.12, п.8.2.13 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.13 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.30 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.30.2.1 |

| 37.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, устройства комплектные низковольтные | 26.20/26.045 26.30/26.045 26.40/26.045 27.40/26.045 27.51/26.045 27.90/26.045 28.93/26.045 29.31/26.045 | Стойкость к коррозии | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТIEC 60335-2-47-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТРМЭК60598-1-2011 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) СТБ IЕС 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 ГОСТ 6047-90 ГОСТ 9.308-85 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 ГОСТ Р 51321.3-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.31 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.31 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.31 СТБ IЕC 60335-1-2013 п.31 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.31 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 п.31 ГОСТ 27570.0-87 п.31 ГОСТ 27570.53-95 п.31 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.18.1-4.18.3 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.4.18.1-4.18.3 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А1.4, А7.2.3 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.31 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.31 СТБ IEC 60335-2-24-2013 п.31 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.31 ГОСТ 6047-90 п.4.9.1 ГОСТ 9.308-85 п.п.1.1-1.6.5, п.1.7, п.5.1-5.6 СТБ IЕС 60335-1-2013 п.31 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.10.5 ГОСТ Р 51321.3-2009 п.8.2.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.1 | Изделия электротехнические, оборудование информационных технологий | 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.51/39.000 27.90/39.000 28.93/39.000 29.31/39.000 | Органы управления | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р 50787-95 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.1-3.4.15 ГОСТ Р 50787-95 п.5.4.2 п.5.4.4-5.4.18 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7.8 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
| 39.1 | Изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, устройство числового программного управления | 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.51/39.000 27.90/39.000 28.93/39.000 29.31/39.000 | Блокировка | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 31206-2012 ГОСТ 25861-83 ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ 1364.0-2007 СТБ 1364.0-2015 ГОСТ 21021-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.5.1-3.5.3 ГОСТ 31206-2012 п.5.3.1-5.3.7 ГОСТ 25861-83 п.п.2.8.1, 2.8.6 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002 СТБ 1364.0-2007 п.5.3.6 СТБ 1364.0-2015 п.8.7 ГОСТ 21021-2000 п.6.6 |

| 40.1 | Изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники | 26.20/11.116 26.20/37.077 26.30/37.077 26.30/11.116 26.40/11.116 27.40/11.116 27.51/11.116 27.90/11.116 28.93/11.116 29.31/11.11626.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.51/39.000 27.90/39.000 28.93/39.000 29.31/39.000 | Безопасность | Директива 73/23/ЕЕС ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 31206-2012 ГОСТ 23833-95 СТБ 1364.0-2007 СТБ 1364.0-2015 ГОСТ 25861-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.9 ГОСТ 31206-2012 п.5.1.1-5.1.10 п.5.2.1, 5.2.2 п.5.2.4-5.2.10 ГОСТ 14254-96 п.12 СТБ 1364.0-2007 п.6 СТБ 1364.0-2015 п.6 ГОСТ 25861-83 п.п.2.6.1, 2.6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, средства вычислительной техники, электрооборудование автотракторное | 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.51/39.000 27.90/39.000 28.93/39.000 29.31/39.000 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.51/11.116 27.90/11.116 28.93/11.116 29.31/11.116 | Внешний вид, упаковка, функционирование | ГОСТ 23833-95 ГОСТ 25861-83 ГОСТ 6047-90 ГОСТ 30241.1-96 СТБ 1364.0-2007 СТБ 1364.0-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23833-95 п.4.3, п.4.4, п.8.2, п.8.1, п.8.3, п.5.1.7, п.8.4, .8.18, п.5.1.26 ГОСТ 25861-83 п.2.3.1-2.3.7, 2.4.1, 2.4.2 ГОСТ 6047-90 п.4.15, п.4.17 ГОСТ 30241.1-96 п.9.2.2 СТБ 1364.0-2007 п.8.5, п.5.3.19 СТБ 1364.0-2015 п.8.5, п.5.3.19, п.8.7, 8.10, п.8.5, п.8.7, п.8.8,8.11, п.8.29 |
| 42.1 | Изделия электротехнические | 26.20/35.067 26.30/35.067 26.40/35.067 27.51/35.067 27.90/35.067 28.93/35.067 29.31/35.067 | Уровень звука | ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 12.2.107-85 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 8607-82 ГОСТ 12.1.035-81 ГОСТ 27201-87 ГОСТ 27818-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31277-2002 п.5 ГОСТ 12.1.012-2004Прил. 9 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 8607-82 п.2.4.14,табл.11 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 12.1.035-81 п.2.1, п.2.3, п.2.4 (ГОСТ 31277-2002) ГОСТ 12.1.050-86 п.1.3 ГОСТ 27818-88 |
| 43.1 | Светильники | 26.20/33.111 | Светотехнические требования | СТБ 1944-2009 ГОСТ 15597-82 ГОСТ 8607-82 ГОСТ 8045-82 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1944-2009 п.4.1.1.1 табл.1, п. 6.4.1 п.п.11.7.4, 11.11, 11.13 СТБ 1944-2009 п.11.5.4 ГОСТ 15597-82 п.1.2.6 ГОСТ 8607-82 п.2.2.1-2.2.5 п.2.2.13, 2.2.14 ГОСТ 8045-82 п.1.2.6 |

| 44.1 44.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные | 26.20/26.080 26.30/26.080 26.40/26.080 27.40/26.080 27.51/26.080 27.90/26.080 28.93/26.080 29.31/26.080 32.50/26.080 26.20/26.080 26.30/26.080 26.40/26.080 27.40/26.080 27.51/26.080 27.90/26.080 28.93/26.080 29.31/26.080 32.50/26.080 | Устойчивость к климатическим испытаниям Устойчивость к климатическим испытаниям | ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ 15597-82 ГОСТ 8045-82 СТБ 1944-2009 ГОСТ 8607-82 ГОСТ 18130-79 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ 13821-77 ГОСТ 2493-75 ГОСТ 12434-93 ГОСТ 7110-82 СТБ 1364.0-2007 СТБ 1364.0-2015 ГОСТ 6047-90 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 15151-69 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 20397-82 ГОСТ 30241.1-96 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 15151-69 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 21552-84 ГОСТ 16325-88 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 15543.1-89 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ 15597-82 ГОСТ 8045-82 СТБ 1944-2009 ГОСТ 8607-82 ГОСТ 18130-79 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ 13821-77 ГОСТ 2493-75 ГОСТ 12434-93 ГОСТ 7110-82 СТБ 1364.0-2007 СТБ 1364.0-2015 ГОСТ 6047-90 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 15151-69 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 20397-82 ГОСТ 30241.1-96 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 15151-69 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 21552-84 ГОСТ 16325-88 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 15543.1-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А7.5.1, п.А7.5.2 ГОСТ 15597-82 п.1.4.1, п.1.4.2 ГОСТ 8045-82 п.1.4.10, п.1.4.12 ГОСТ 16962.1-89 м-д 201, 202, 203, 204 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 206 ГОСТ 16962.1-89 м-д 203, м-д 204 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 203, м-д 204, м-д 207 ГОСТ 8607-82 п.2.4.1 ГОСТ 16962.1-89 м-д 201, м-д 202, м-д 205, м-д 207, м-д 209 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 201, м-д 202, м-д 203, м-д 205, м-д 207, м-д 209, м-д 210 ГОСТ 2493-75 п.7.2.3, п.7.4.2, п.7.4.3, п.7.4.6 п.7.4.5 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 201-2-2, м-д 203-1, м-д 205-2, м-д 206-1, м-д 207-1 ГОСТ 7110-82 п.5.2 СТБ 1364.0-2007 п.5.3.15.1, 5.3.15.3 СТБ 1364.0-2015 п.8.13,8.14,8.17,8.18 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 201, м-д 202, м-д 203, м-д 204, м-д 205, м-д 206-1, м-д 209, м-д 210 ГОСТ 3940-2004 п.6.5, п.6.6, п.6.16.3 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 201, м-д 202, м-д 203, м-д 204, м-д 205, м-д 206-1, м-д 209, м-д 210 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18, 2.19, м-д 203-1, м-д 204-1 ГОСТ 15151-69 п.6.9 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 201, м-д 202, м-д 203, м-д 204, м-д 205, м-д 206-1, м-д 209, м-д 210 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 21552-84 п.п.3.16-3.18, п.п.3.22,3.23 ГОСТ 30241.1-96 п.п. 9.3.1-9.3.4, п.9.3.9, п.9.3.8 ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.5, п.6.6 ГОСТ 11478-88 п.2.16 ГОСТ 20.57.406-81 м.д 215-1,215-2 ГОСТ 15151-69 п.6.15 ГОСТ 20.57.406-81 м.д 215-1,215-2 ГОСТ 11478-88 п.2.13,м-д 205-1 ГОСТ 16962.1-89м-д 209 ГОСТ 12997-84 п.5.3, п.5.17, п.5.4, п.5.18, п.5.5 ГОСТ 21552-84 п.3.16, п.3.17, п.3.18, п.3.19, п.3.21 ГОСТ 23773-88 п.4.1.6-4.1.9, п.п.4.2-4.6 ГОСТ 16325-88 п.3.1 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 п.7.15, п.7.17 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.16.3 ГОСТ 16962.1-89м-д 201-206 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное | 26.20/26.095 26.30/26.095 26.40/26.095 27.40/26.095 27.51/26.095 27.90/26.095 28.93/26.095 29.31/26.095 32.50/26.095 | Устойчивость к механическим воздействиям (виброустойчивость, вибропрочность, ударная прочность, ударная устойчивость, устойчивость к одиночным ударам) | ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) СТБ 1944-2009 ГОСТ 8045-82 ГОСТ 15597-82 ГОСТ 8607-82 ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 12434-93 ГОСТ 7110-82 СТБ 1364.0-2007 СТБ 1364.0-2015 ГОСТ 6047-90 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 30241.1-96 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 21552-84 ГОСТ 20397-82 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 30630.0.0-99 ГОСТ 30631-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А7.4.1, п.А7.5.3 ГОСТ 16962.2-90 м-д 102-1 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1 ГОСТ 14254-96 п.п.12.2,12.3,13.2,13.3 ГОСТ 23216-78 ГОСТ 16962.2-90 м-д 102-1, 103-2, 104-1, 105-1, 106-1 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1, 103-2, 104-1,105-1, 106-1 ГОСТ 8045-82 п.5.2 ГОСТ 23216-78 ГОСТ 15597-82 п.1.4.7, п.1.4.8 ГОСТ 16962.2-90 м-д 102-1, 103-2, 104-1, 105-1, 106-1 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1, 103-2, 104-1, 105-1, 106-1 ГОСТ 16962.2-90 м-д 102-1, 103-2, 104-1, 105-1, 106-1 ГОСТ 28288-89 п.6.4 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 п.7.8, п.7.9 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1, м-д 103-1, м-д 104-1, м-д 105-1 СТБ 1364.0-2007 п.5.3, п.15.2, п.15.3 СТБ 1364.0-2015 п.8.16, п.8.20 ГОСТ 6047-90 п.4.18 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1, м-д 103-1, м-д 104-1, м-д 105-1, м-д 106-1 ГОСТ 3940-2004 п.6.13 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1, 103-1, 104-1, 105-1, 106-1 ГОСТ 30241.1-96 п.п.9.3.5,9.3.6 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1, 103-1, 104-1, 105-1, 106-1 ГОСТ 11478-88 п.2.2 м-д 102-1, п.2.3 м-д 103-1, п.2.4 м-д 104-1, п.2.5 м-д 105-1 ГОСТ 21552-84 п.3.22, п.3.23 ГОСТ 21552-84 п.3.22, п. 3.23 ГОСТ 12997-84 п.5.6 ГОСТ 16962.2-90 м-д 102-1, 103-1, 104-1, д 106-1 ГОСТ 30630.1.2-99 м-д 102-1, 102-3, 102-4, 103, 114-1,104-106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46.1 | Светильники | 27.40/32.115 27.40/39.000 | Резьбовые выводы и контактные зажимы | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-2-99 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.14-15 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.14-15 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.14-15 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.14-15 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.14-15 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.9 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.9 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.9 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.9 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.9 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.9 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.9 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.1 | Оборудование информационных технологий | 26.20/32.115 26.20/39.000 26.30/32.115 26.30/39.000 27.51/32.115 27.51/32.115 | Цепи БСНН. Цепи НТС. Цепи с ограничением тока | ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ГОСТ IEC 60950-1-2014 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.2 (ГОСТРМЭК60950-2002) ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.3 (ГОСТРМЭК60950-2002) ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.4 (ГОСТРМЭК60950-2002) |
| 48.1 | Изделия электротехнические, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 32.50/11.116 26.20/29.061 26.30/29.061 26.40/29.061 | Качество покрытий | ГОСТ 9413-78 ГОСТ 19734-80 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 9.303-84 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ Р 52230-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9413-78 п.6.9 ГОСТ 19734-80 п.7.6 ГОСТ 9.032-74Таблица 2 ГОСТ 3940-2004 п.6.16, п.6.7 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ Р 52230-2004 п.п.6.16, 6.7 |

# Руководитель органа

по аккредитации -

директор государственного

предприятия «БГЦА»				_____________	Т.А.Николаева