| ## Приложение №1 ## к аттестату аккредитации ## №ВY/112 2.3462 |  |
| --- | --- |
| от 27 февраля 2006 года |  |
| на бланке |  |
| на 5 листах |  |
| редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 января 2023 года

звена «Лаборатория по контролю производства» участка «Водопровод»

Коммунального жилищного унитарного предприятия «Чечерское»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. Кругликова, 20, 247152, г. Чечерск, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 СанПиН и ГН, утв. Постанов. Минздрава 02.08.2010 №105 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постанов. Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН и ГН, утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | СТБ ІSO 10523-2009 |
| 1.3* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ІSO 8467-2009 |
| 1.4* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.5* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.9* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.п.2, 3 |
| 1.10 * |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |
| 1.11 * |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |
| 1.12 * |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |
| 1.13 * |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А |
| 1.14* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения | 100.09/08.150 | Сульфаты | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 СанПиН и ГН, утв. Постанов. Минздрава 02.08.2010 №105 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постанов. Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН и ГН, утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 1.16* |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.6 (метод А) |
| 1.18* |  | 100.09/08.156 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 Метод А |
| 1.19* |  | 100.09/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) |
| 1.20* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) издание 2012 |
| 1.21* |  | 100.09/08.155 | Цинк |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019 издание 2019) |
| 1.22* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, издание 2010 года (М 01-07-2006), Метод А |
| 1.23* |  | 100.09/08.155 | Бор |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |
| 1.24* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-радиоактивность |  | СТБ ІSO 9696-2020 |
| 1.25* |  | 100.09/04.125 | Общая бета-радиоактивность |  | СТБ ІSO 9697-2016 |
| 1.26* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1057-2016 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1057-2016 МОПр.МН 01-98 п.4.1 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 1004-96 Разрешение на специальное водопользование КЖУП «Чечерское» Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды | СТБ ІSO 10523-2009 |
| 2.3* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.4* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.5* |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |
| 2.6* |  | 100.05/08.156 | Нитраты (азот нитратный) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |
| 2.7* |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 Метод Б |
| 2.8* |  | 100.05/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Растворённый кислород | СТБ 1004-96 Разрешение на специальное водопользование КЖУП «Чечерское» Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 2.10 * |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.11 * |  | 100.05/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.12 * |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) издание 2012 |
| 2.13 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.14 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) |
| 2.15 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.16 * |  | 100.05/08.155 | Цинк |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019 издание 2019) |
| 2.17 * |  | 100.05/04.125 | Объемная активность цезия-137 | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденные Постановлением Минздрава № 213 от 28.12.2012 Пр.9 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2015 №142 п.16 | МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Постановление Минприроды №13 от 30.03.2015 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» СаНПиН, Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 05.12.2016 №122 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | СТБ ІSO 10523-2009 |
| 3.3* |  | 100.03/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 3.4* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.5* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |
| 3.6* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.7* |  | 100.03/08.156 | Нитраты (азот нитратный) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |
| 3.8* |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 Метод Б |
| 3.9* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) издание 2012 |
| 3.10 * |  | 100.03/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |
| 3.11 * |  | 100.03/08.149 | Растворённый кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ІSO 5813:1983 |
| 3.12 * |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ІSO 8467-2009 |
| 3.13 * |  | 100.03/08.156 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.14 * |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 3.15 * |  | 100.03/08.155 | Цинк |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019 издание 2019) |
| 3.16 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) |
| 3.17 * |  | 100.03/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.18 * |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.1 *** | Осадки сточных вод, твердые бытовые и зольные отходы | 100.08/42.000 | Отбор проб | МОПр. МНО1-98 | МОПр. МН01-98 п.4.2, 4.3, 4.4 |
| 4.2 * |  | 100.08/04.125 | Удельная активность цезия-137 | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) | МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 ** | Объекты внешней среды, территории предприятия | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Комчернобыль, 02.08.2004 Согласовано с Главным государственным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 6.1 *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) п.7 |
| 6.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) | МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                          Е.В. Бережных