|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4406 от «07» июня 2013 года на бланке № _________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» июня 2018 года

отдела главного метролога

Совместного общества с ограниченной ответственностью

«Мобильные ТелеСистемы»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Оборудование сетей тактовой сетевой синхронизации | 26.30/ 41.000 | Максимальная ошибка временного интервала (МОВИ) | «Инструкция по проведению аудита сети тактовой сетевой синхронизации», утвержденная Постановлением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь №9 от 17 марта 2007 г. | МВИ МН 4516-2012 |
| 1.2 |  | 26.30/ 41.000 | Девиация временного интервала (ДВИ) |  | МВИ МН 4516-2012 |
| 1.3 |  | 26.30/ 41.000 | Относительная погрешность по частоте (ΔF/F) | МВИ МН 4516-2012 | МВИ МН 4516-2012 |

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева