|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3742 от 17 ноября 2008 года на бланке № _____________ на 2 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 марта 2022 года

топливной лаборатории филиала «Молодечненские электрические сети»

РУП «Минскэнерго»

Минского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 1 Мая, 76а, 222410, г. Вилейка, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Щепа древесная | 16.10/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 15815-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15815-83 п. 3.3, п. 4.1 ГОСТ 33563-2015 |
| 1.2* |  | 16.10/ 29.061 | Приготовление проб |  | ГОСТ 33255-2015 |
| 1.3* |  | 16.10/ 29.061 | Приготовление сборных проб |  | ГОСТ 11304-2013 |
| 1.4* |  | 16.10/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4106-74, п. 3.4 ГОСТ 32975.3-2014 |
| 1.5* |  | 16.10/ 08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010, п. 7 ГОСТ 32988-2014 |
| 1.6* |  | 16.10/ 34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 33106-2014 |
| 1.7* |  | 16.10/ 08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 кроме п.п. 8.2-8.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |