|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№BY/112 2.0168

от 16 июля 2017 года

на бланке №0003193

на 3 листах

Редакция №01

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 07 июня 2018 года

к области аккредитации от 16 июля 2017 года

испытательного центра

Открытого акционерного общества «ЛМЗ Универсал»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.2 | Образцы сварных соединений, черного и цветного металла и сплавов из них | 24.10/ 18.115 | Испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии – метод АМУ | ГОСТ 6032-2003 | ГОСТ 6032-2003 |
| 10.1 | Системы вентиляции | 100.01/ 23.000 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - расход, м3/с; - температура, ºС; - давление, Па; - скорость, м/с - влажность, %; - кратность воздухообменов, ед. | СНБ 4.02.01-03 Проектная и техническая документация к объектам контроля | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 |
| 11.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение: Концентрации аммиака Д: (0,13 – 10) мг/м3, Д: (10 – 40) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Проектная и техническая документация к объектам контроля | МВИ. МН 3829-2011. |
| 11.2 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.52 | Концентрации твердых частиц (пыли), мг/м3 Д: (15 – 20000) мг/м3 |  | МВИ. МН 4514-2012 |
| 11.3 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Измерение: Концентрации азота (IV) оксид (азота диоксид) Д: (0 – 1000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2007 |
| 11.4 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Концентрации азота (II) оксид (азота оксид) Д: (0 – 4000) мг/м3 |  |  |

| 11.5 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Измерение: Концентрации кислорода Д: (0 – 21) об. долей % | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Проектная и техническая документация к объектам контроля | МВИ. МН 1003-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Концентрации серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид) Д: (0 – 15000) мг/м3 |  |  |
| 11.7 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Концентрации углерода оксид (окись углерода) Д: (0 – 50000) мг/м3 |  |  |
| 11.8 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Концентрации углерода диоксид Д: (0 – 50) об. долей, % |  |  |
| 11.9 |  | 100.01/ 23.000 | Аэродинамические показатели газопылевых потоков: - скорость, м/с - расход м3/с | Проектная т техническая документация к объектам контроля | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 11.10 |  | 100.01/ 23.000 | - температура, ºС - давление, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 11.11 |  | 100.01/ 23.000 | - влажность, % при Т <100 ºС |  | МВИ. МН 1003-2007 |

- Руководитель органа

- по аккредитации Республики Беларусь –

- директор Государственного предприятия «БГЦА»                            Т.А.Николаева